Ełk, dnia 25 marca 2013 r.

Pieczęć Zamawiającego

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Znak Sprawy : SZP.271.3.5.2013

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej Chełchy -                          Czaple oraz Nowa Wieś Ełcka Opracowanie dokumentacji projektowej wraz                            z     wykonaniem rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Ełcka.

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji

Gmina Ełk , jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje poniżej treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami i zmianą treści SIWZ:

Pytanie 1

„Sieć wodociągowa Chełchy-Czaple”

Planowana inwestycja krzyżuje się z linią kolejową PKP. W związku z tym niezbędna będzie długotrwałą i skomplikowana procedura uzyskania pozwolenia na budowę wydanego przez wojewodę na terenie zamkniętym. Związane jest to z uzyskaniem map od geodety PKP oraz uzgodnieniami dokumentacji z komórkami PKP.

Odpowiedź 1

Pod terenem PKP istnieje sieć wodociągowa, która zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podlega jedynie wymianie.

W związku z tym nie ma potrzeby wszczynania procedury w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenie wymiany starego rurociągu.

Pytanie 2

„Sieć wodociągowa Nowa Wieś Ełcka”

Zamawiający w opisie inwestycji, podał orientacyjną długość sieci wodociągowej ok. 20 m. Z uzyskanych informacji wynika, że najbliższa sieć wodociągowa znajduje się ok. 200 m od zabudowań na działce nr 287/4. W celu przyłączenia do sieci nieruchomości niezbędne jest przejście rurociągu przez teren zamknięty PKP o którym nie ma mowy w opisie zamówienia.

Jaka jest rzeczywista długość sieci wodociągowej do wykonania w miejscowości Nowa Wieś Ełcka

Odpowiedź 2

Rzeczywista długość sieci wodociągowej do wykonania w miejscowości Nowa Wieś Ełcka wynosi 200 m.        W związku z tym Zamawiający wprowadza zmiany do następujących dokumentów:

- formularz ofertowy(stanowiący zał. nr 1 do niniejszych odpowiedzi),

- wzór umowy (stanowiący zał. nr 2 do niniejszych odpowiedzi),

- program funkcjonalno-użytkowy (stanowiący zał. nr 3 do niniejszych odpowiedzi),

Odpowiedź na powyższe pytanie stanowi zmianę treści SIWZ.

Pytanie 3

Czy w związku z długotrwałą procedurą uzyskania pozwolenia na budowę w obu przypadkach Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji inwestycji?

Odpowiedź 3

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie nr 1, Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji inwestycji.

Dotychczasowy termin składania ofert, tj. 28 marca 2013 r., o godz. 10:00 ulega zmianie na dzień                     04 kwietnia 2013 r. o godz. 10:00 z terminem otwarcia ofert na dzień 04 kwietnia 2013 r. o godz. 10:10

Z poważaniem

Wójt Gminy Ełk