Znak: Oś. 7632/14/09                                                                             Ełk, 05.06.2009 r.

# D E C Y Z J A

## O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH  ZGODY

## NA  REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art.71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 82, 84 i art. 85 ust 1 ustawy z             3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku T&T CAPITAL Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 9/16, 15-025 Białystok oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie farmy wiatrowej”

planowanego na działkach położonych w gminie Ełk, odpowiednio w obrębach geodezyjnych:

- Talusy: 2/10, 3/2, 3/3, 3/4, 38/6, 40/9, 46/5, 105;

- Rękusy: 62, 63, 64, 65, 66, 67/4, 68/2, 69/2;

- Pistki: 101, 95

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie objęte analizą uwarunkowań środowiskowych będzie polegało na: budowie farmy wiatrowej składającej się z 30 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 2,0 MW każda i wysokości całkowitej około 150,0 m. Planowane jest rozmieszczenie elektrowni wiatrowych odpowiednio w obrębach: Talusy: 2/10, 3/2, 3/3, 3/4, 38/6, 40/9, 46/5, 105,  Rękusy: 62, 63, 64, 65, 66, 67/4, 68/2, 69/2, Pistki: 101, 95, na terenie o łącznej powierzchni wynoszącej 308.5236 ha W ramach inwestycji realizowana będzie podziemna sieć energetyczna średniego napięcia, prowadzona od poszczególnych elektrowni wiatrowych.

Tereny wskazane pod inwestycję są planowane do objęcia ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr LIII/458/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębach: Talusy, Rękusy, Pistki, Gmina Ełk oraz Uchwałą Nr LIII/459/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk na obszarze położonym w obrębie Talusy, Rękusy, Pistki, Gmina Ełk.

Tereny działek przeznaczonych pod inwestycję to w części użytki rolne III b, IV a, IV b i V, użytki stanowiące łąki i pastwiska o klasie przydatności rolnej IV i V, grunty zadrzewione i zakrzewione, tereny leśne oraz rowy i nieużytki kształtowane od lat przez człowieka w prowadzonej produkcji rolnej. Nie występują na nich w pełni naturalne zbiorowiska roślinne, cenne przyrodniczo.

W rejonie planowanej inwestycji występuje zasadniczo roślinność śródpolna oraz charakterystyczna dla granicy rolno-leśnej. W środkowo – zachodniej części przedmiotowego terenu objętego wnioskiem zlokalizowana jest zabudowa, w tym również mieszkaniowa. Lokalizacja posadowienia turbin będzie uwzględniała bezpieczną ze względu na klimat akustyczny, odległość od budynków mieszkalnych wyznaczoną zgodnie z przyjętymi standardami dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z przeprowadzonych badań geoelektrycznych przedmiotowego terenu wynika, że nieomal na całym terenie występują do znacznej kilkudziesięciometrowej głębokości głównie gliny o różnym stopniu zapiaszczenia. Na niewielkich obszarach zalegają utwory piaszczyste i piaski gliniaste, bez perspektyw eksploatacyjnych. Obszar charakteryzuje krajobraz młodoglacjalny, pagórkowaty pojezierny, typowy dla krajobrazu moreny czołowej. Wyróżniają go liczne zaokrąglone wyniosłości, zamknięte zagłębienia, niezdecydowana sieć hydrograficzna oraz zawiły układ poziomic.

Z uwagi na ukształtowanie terenu, warunki gruntowe, walory przyrodnicze i krajobrazowe, brak form ochrony przyrody, niską przydatność rolniczą oraz rozproszoną zabudową mieszkaniową teren predysponowany jest do przeznaczenia go pod planowane przedsięwzięcie.

Etap realizacji inwestycji będzie związany z etapem budowy, tj. wykonaniem wykopów do posadowienia poszczególnych turbin, będzie istniało zapotrzebowanie na sprzęt ciężki, place manewrowe, wydzielone miejsca na elementy turbin, itp., etap ten będzie wiązał się ze znacznym zapotrzebowaniem obszarowym na teren. Z etapem eksploatacji związana będzie powierzchnia bezpośrednio zajęta pod fundamenty poszczególnych elektrowni, oraz drogami dojazdowymi, komunikacji wewnętrznej.

Wokół poszczególnych elektrowni wskazany jest do wydzielenia i obsiania mieszanką traw, pas gruntu o szerokości ok. 1,5 do 2,0 m, pełniący funkcję umownej strefy ochronnej oraz umożliwiający prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wpływu elektrowni na śmiertelność ptaków. Na pozostałym obszarze otaczającym elektrownie wiatrowe, teren będzie użytkowany rolniczo, na warunkach dotychczasowych. Funkcjonowanie elektrowni wiatrowej nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na zbiorowiska roślinne terenów użytkowanych rolniczo.

Teren inwestycji nie jest objęty obszarem wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną sieci Natura 2000 i obszarach potencjalnych wyznaczonych do objęcia tą formą ochrony. Obszar przeznaczony pod inwestycję położony jest poza obszarem wyznaczonej sieci ECONET. Realizacja inwestycji ze względu na położenie, nie będzie miała wpływu na migrację gatunków na naszym kontynencie.

Teren inwestycji oraz tereny bezpośrednio przyległe nie należą do obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne. Przedmiotowy teren oraz obszar zlokalizowany w pobliżu planowanej inwestycji nie jest objęty ochroną uzdrowiskową. Realizacja inwestycji nie stwarza ryzyka transgranicznych oddziaływań.

Planowane są do zastosowania turbiny posiadające certyfikaty GL-1 oraz produkowane zgodnie ze standardem jakości ISO 9001. W zależności od warunków lokalnych poddano analizie wariantowości techniczno – technologicznej siłownie predysponowane dla regionów o silnym wietrze oraz typy siłowni przeznaczane głównie dla lokalizacji, charakteryzujących się słabszym natężeniem wiatru. Przeprowadzona analiza wykazała, że w planowanej do zastosowania technologii pojedyncze przestawianie łopat poszczególnych siłowni umożliwia optymalizację produkcji energii przy wszystkich prędkościach wiatru. Inwestor planuje wybór turbin wraz z oprogramowaniem sterującym i wizualizującym wszelkie istotne dane siłowni, stanowiąc, w oparciu o technologię internetową, innowację w zakresie obsługi przyjaznej dla użytkownika.

Na etapie planowania inwestycji dokonano analizy wariantowości lokalizacyjnej uwzględniającej istniejące uwarunkowania środowiskowe terenu, predysponowane kierunki rozwoju jak również efekty środowiskowe związane z pozyskaniem zielonej energii i jej wykorzystaniem ograniczającym zagrożenia związane z energią pozyskiwaną  ze źródeł niekonwencjonalnych.

Do najważniejszych korzyści środowiskowych przy wyborze technologii siłowni wiatrowych predysponowanych przez Inwestora należą: rezygnacja z obracającej się instalacji hydraulicznej, zastosowanie zamkniętych zbiorników do zbierania przecieków smaru i oleju, instalacja hydrauliczna wraz ze wszystkimi przewodami zlokalizowana w strefie miski dzięki czemu olej nie wydostaje się na zewnątrz, dużych rozmiarów hamulec tarczowy dla naprowadzania na wiatr, zapobiegający wypłukiwaniu smaru na skutek wilgoci. ukośne zęby wszystkich kół zębatych zmniejszają emisję hałasu z przekładni. generator, przekładnia i pozostałe elementy konstrukcyjne, umocowane w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań, bądź w sposób powodujący ich tłumienie, co pozwala na redukcję hałasu bezpośrednio w miejscu posadowienia turbiny.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

a) w celu zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego, należy:

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu;

- zachować ochronę naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych, wszelkie przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych możliwe jest jedynie w zakresie  wymaganym przy realizacji przedsięwzięcia;

- przy prowadzeniu prac związanych z posadowieniem turbin, należy dążyć do tego, aby stężenie substancji  zanieczyszczających emitowanych z pracującego sprzętu ciężkiego, do powietrza atmosferycznego, nie przekroczyły wartości dopuszczalnych, jak również aby oddziaływanie przedsięwzięcia nie stanowiło zagrożenia dla gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

- odpowiednio zabezpieczyć teren wykopów, wykonać oznakowanie dróg wewnętrznych i placów manewrowych;

- zapewnić odpowiednio wydzielone miejsca na selektywne magazynowanie odpadów, generowanych na etapie realizacji przedsięwzięcia;

- po posadowieniu poszczególnych turbin i wykonaniu instalacji przesyłowych teren należy odpowiednio uporządkować w celu umożliwienia ponownego rolniczego jego wykorzystania.

b) w celu ograniczenia uciążliwości emisyjnych należy:

- w celu ograniczenia emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia, należy prace budowlane prowadzić w porze dziennej (w godzinach między 6.00 – 22.00),

- zastosować rozwiązania techniczno-technologiczne na najwyższym poziomie, ograniczające emisję hałasu do środowiska;

- W przypadku konieczności odwodnienia wykopów zachować szczególną ostrożność aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego.

- W okresach suszy, w celu ograniczenia zapylenia na miejscu budowy należy okresowo zraszać teren inwestycji, ze szczególnym zachowaniem zasad BHP;

- do prac budowlanych wykorzystywać sprzęt spełniający obowiązujące normy w zakresie dopuszczalnych emisji do środowiska.

- odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia należy magazynować w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazywać podmiotom mającym odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, bezwzględnie podejmować działania zmierzające do zminimalizowania ilości powstających odpadów.

- Na etapie eksploatacji farmy wiatrowej, odpady generowane podczas prac konserwacyjnych winny być bezwzględnie zagospodarowane w ramach działalności firmy świadczącej usługi. Zakazuje się pozostawiania jakichkolwiek rodzajów odpadów w bezpośrednim obrębie posadowionych  turbin lub w ich pobliżu.

- Zobowiązuje się do realizacji analiz porealizacyjnych zgodnie z zapisami przedmiotowej decyzji.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

Na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji należy uwzględnić rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zmierzające do zminimalizowania wpływu inwestycji  na otoczenie. Przy planowanej inwestycji najważniejszy jest :

- Dobór technologii o najwyższym standardzie;

- Prawidłowy dobór lokalizacji poszczególnych turbin, uwzględniający istniejące uwarunkowania środowiskowe oraz uwarunkowania określone w dokumentach planistycznych dla przedmiotowego terenu i terenów sąsiednich;

- Wykonania sieci przesyłowych z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia terenu, w razie konieczności przejścia przez drogi, cieki wodne lub inne urządzenia hydrotechniczne stosować metodę przecisków oraz odpowiednich osłon.

- Wyznaczyć miejsca czasowego składowania powstających na etapie realizacji odpadów, uwzględniając ich selektywną zbiórkę oraz przekazanie firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami.

- Wyznaczyć miejsca czasowego składowania urobku ziemi powstającego podczas wykopów, zapewniając możliwość wykorzystania w obszarze inwestycji oraz odbudowę profilu glebowego;

- Stosować substancje o małym potencjale zagrożeń;

- Zapewnić racjonalne zużycie surowców oraz materiałów i paliw.

- Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko

Przedsięwzięcie winno być zrealizowane w technologii, ograniczającej potencjalnie możliwe do wystąpienia uciążliwości związane z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza w celu wyeliminowania możliwości transgranicznego jej oddziaływania.

- Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii.

- W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska - stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Z zebranej podczas przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko dokumentacji dowodowej, nie wynika potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

- Warunki realizacji i eksploatacji inwestycji określone przez organy

ochrony środowiska na etapie uzgodnień w ramach przeprowadzonej

procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na

środowisko

Starosta Ełcki Postanowieniem z dnia 20 maja 2009 roku (znak: R.7636-43/09) określając następujące uwarunkowania środowiskowe:

- Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- minimalna odległość poszczególnych turbin od obiektów mieszkalnych, zabudowań gospodarskich i użyteczności publicznej winna wynosić 500 m;

- wokół farmy wiatrowej utrzymać roślinność niską umożliwiającą obserwacje zabitych ptaków;

- powstałe w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady, należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić;

- odpady niebezpieczne powinny być gromadzone w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenia w zakresie świadczonych usług;

- podczas prac związanych z realizacja przedsięwzięcia zdjętą niezanieczyszczona warstwę humusową należy ponownie wykorzystać przyrodniczo;

- sprzęt budowlany wykorzystywany w trakcie realizacji przedsięwzięcia winien posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu i być fabrycznie wyposażony w zabezpieczenia przed emisją spalin i energii;

- przy uruchomieniu elektrowni wiatrowej należy przeprowadzić pomiary natężenia hałasu w porze dziennej i nocnej, na kierunku najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

- W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- planowane przedsięwzięcie inwestycyjne należy projektować w sposób określony przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, poszanowania występujących w zasięgu oddziaływania inwestycji uzasadnionych interesów osób trzecich;

- urządzenia mechaniczne elektrowni, które podczas eksploatacji będą źródłem hałasu (m.in. wirnik, przekładnia) winny być izolowane akustycznie przy użyciu materiałów dźwiękochłonnych;

- posadowienie budowli (głębokie wykopy) należy dostosować do warunków hydrogeologicznych i innych cech podłoża gruntowego;

- należy opracować plan przeglądów i konserwacji urządzeń wchodzących w skład elektrowni wiatrowej oraz na bieżąco usuwać wszelkie nieprawidłowości w pracy turbin;

- wprowadzić optymalne rozwiązania ekologiczne i technologiczne łagodzące niekorzystne efekty pracy elektrowni;

- Prowadzić stały monitoring pracy turbin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku opinią sanitarna z dnia 04 czerwca 2009 roku (znak: ZNS 4316-22/1/09) uzgodnił w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji przedmiotowej inwestycji pod warunkiem usytuowania poszczególnych turbin w odległości nie mniejszej niż 500 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej i obiektów użyteczności publicznej.

- Warunki porealizacyjne przedsięwzięcia

Zobowiązuję się T&T CAPITAL Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 9/16, 15-025 Białystok do:

- opracowania planu przeglądów i konserwacji urządzeń wchodzących w skład elektrowni wiatrowej;

- prowadzenia stałego monitoringu pracy turbin oraz do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w pracy turbin;

- przeprowadzenia pomiaru natężenia hałasu w porze dziennej i nocnej, na kierunku najbliższej zabudowy mieszkaniowej po uruchomieniu elektrowni wiatrowej.

- prowadzenia raz w roku, przez okres dwóch lat monitoringu, w wyznaczonych stałych i minimum trzech punktach, w rejonie farmy wiatrowej, monitoringu w zakresie hałasu infradźwiękowego i akustycznego;

- prowadzenia przez okres dwóch lat obserwacji i ewidencji śmiertelności ptaków w  wyniku kolizji z elektrowniami wiatrowymi.

- Ustalenia decyzji

Ustalenia decyzji zachowują ważność przez okres czterech lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się decyzją ostateczną.

Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dalsze dwa lata, jeżeli realizacja przedsięwzięcia będzie przebiegała etapowo oraz zmienie nie ulegną warunki określone w niniejszej decyzji.

#### UZASADNIENIE

- W dniu 09.04.2009 roku do tut. organu wpłynął wniosek firmy T&T CAPITAL Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 9/16, 15-025 Białystok o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „BUDOWIE FARMY WIATROWEJ” planowanej do realizacji na działkach położonych w gminie Ełk, odpowiednio w obrębach geodezyjnych:

- Talusy: 2/10, 3/2, 3/3, 3/4, 38/6, 40/9, 46/5, 105;

- Rękusy: 62, 63, 64, 65, 66, 67/4, 68/2, 69/2;

- Pistki: 101, 95

wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, oraz poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia oraz ze wskazanym terenem, na który będzie ono oddziaływać.

Tereny działek przeznaczonych pod inwestycję wskazany jest do objęcia ustaleniami miejscowego planu zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy Ełk Nr LIII/458/2009 z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębach: Talusy, Rękusy, Pistki, Gmina. Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, wskazującymi kierunki rozwoju infrastruktury technicznej gminy przez działania w kierunku rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej (małe elektrownie wodne, wiatraki).

- Lokalizacja przedsięwzięcia planowana jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie Ustawy o ochronie przyrody oraz poza obszarem wyznaczonych korytarzy ekologicznych sieci ECONET. Inwestycja realizowana będzie poza obszarami Natura 2000. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.

- Na terenie objętym wnioskiem, w bezpośrednim jego oddziaływaniu, nie występują obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

- Teren inwestycji położony jest poza strefą zasilania głównych zbiorników wód podziemnych.

- Na w/w wniosek w dniu 10.04.2009 r. wszczęto postępowanie, w którym tut. organ poinformował o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

- Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kpa zawiadomienie stron nastąpiło przez obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających umieszczone do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ełk http://bip.elk.gmina.pl,, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ełk, ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk oraz tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych obrębami geodezyjnymi planowanego przedsięwzięcia: Rękusy, Talusy, Pistki oraz miejscowości obrębów bezpośrednio sąsiadujących: Szarejki, Mącze, Mąki, Tracze, Karbowskie, Mostołty, Mołdzie.

- Według § 3 ust. 1 pkt. 6  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

- Zgodnie z art. 64 ust 1 pkt. 2, a także ust 3 i 4, art. 68 oraz art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) tut organ zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku ul. Toruńska 6A/1, 19-300 Ełk oraz Starosty Ełckiego, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk o opinię, czy dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Starosta Ełcki pismem z 20.04.2009 roku (znak: R.7636-43/09) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko dla w/w inwestycji.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku opinią sanitarną z dnia 24.04.2009 r. (znak: ZNS 4316-17/1/09) stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i konieczności sporządzenia raportu.

- Tut. organ po przeanalizowaniu złożonego wniosku, uwarunkowań środowiskowych  oraz zebranych dowodów w przedmiotowej sprawie jak również mając na względzie opinie organów ochrony środowiska, postanowieniem z 30.04.2009 r. (znak: Oś 7632/14-4/09) postanowił nałożyć na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

- W dniu 12.05.2009 r. przedłożono do tut. organu trzy egzemplarze wymaganego raportu wraz z wersją elektroniczną.

- Wójt Gminy Ełk obwieszczeniem z dnia 12.05.2009 roku (znak: Oś. 7632/14-6/09) zawiadomił strony postępowania oraz zainteresowane społeczeństwo o możliwości zapoznania się z przedłożonym raportem, zebranymi materiałami dowodowymi oraz wniesienia uwag i wniosków do planowanego przedsięwzięcia w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia.

- Tut. organ zwrócił się jednocześnie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku ul. Toruńska 6A/1, 19-300 Ełk oraz Starosty Ełckiego, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, przesyłając w załączeniu Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

- Starosta Ełcki Postanowieniem (znak: R.7636-43/09) z dnia 20.05.2009 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia określając warunki wymagane do uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska, które należy uwzględnić w projekcie budowlanym.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku Postanowieniem z dnia 04 czerwca 2009 roku (znak: ZNS 4316-22/1/09) wyraził pozytywna opinię w zakresie wymagań sanitarno - higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji przedmiotowej inwestycji pod warunkiem usytuowania poszczególnych turbin w odległości nie mniejszej niż 500 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej i obiektów użyteczności publicznej.

- Warunki określone przez w/w organy ochrony środowiska biorące udział w ocenie oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji zostały zapisane w pkt. 7 niniejszej decyzji.

- Podczas prowadzonej oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz konsultacji dla społeczeństwa, nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do przedmiotowej inwestycji.

- Realizacja i eksploatacja inwestycji przy zastosowaniu uwarunkowań określonych niniejszą decyzją nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejące uwarunkowania środowiskowe przedmiotowego terenu.

- Tut. organ zobowiązał Inwestora do wykonania analizy porealizacyjnej określonej w pkt 8 niniejszej decyzji.

- Wybór technologii dla realizacji planowanego przedsięwzięcia jest w pełni zgodny z wymaganiami przepisów krajowych i przepisów Unii Europejskiej. Wobec zgodności polskiego prawa w zakresie ochrony środowiska z prawem unijnym przy spełnieniu wymagań określonych przedmiotową decyzją dla  wszystkich komponentów ochrony środowiska (w tym ochrony powietrza, emisji hałasu, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami) nie wnosi się przeciwwskazań do realizacji inwestycji.

- Zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji decyzji

#### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich i nie jest zezwoleniem na przeprowadzenie inwestycji.

Otrzymują:

- Wnioskodawca

- Strony postępowania wg wykazu i poprzez podanie do publicznej wiadomości

- a/a

Do wiadomości:

- Starosta Ełcki

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku

Załącznik Nr 1 do decyzji

znak: Oś 7632/14/09

z dnia  05.06.2009 r.

OGÓLNA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie objęte analizą uwarunkowań środowiskowych będzie polegało na: budowie farmy wiatrowej składającej się z 30 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 2,0 MW każda i wysokości całkowitej około 150,0 m. Planowane jest rozmieszczenie elektrowni wiatrowych odpowiednio w obrębach: Talusy: 2/10, 3/2, 3/3, 3/4, 38/6, 40/9, 46/5, 105,  Rękusy: 62, 63, 64, 65, 66, 67/4, 68/2, 69/2, Pistki: 101, 95, na terenie o łącznej powierzchni wynoszącej 308.5236 ha W ramach inwestycji realizowana będzie podziemna sieć energetyczna średniego napięcia, prowadzona od poszczególnych elektrowni wiatrowych.

Tereny wskazane pod inwestycję są planowane do objęcia ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr LIII/458/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębach: Talusy, Rękusy, Pistki, Gmina Ełk oraz Uchwałą Nr LIII/459/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk na obszarze położonym w obrębie Talusy, Rękusy, Pistki, Gmina Ełk.

Tereny działek przeznaczonych pod inwestycję to w części użytki rolne III b, IV a, IV b i V, użytki stanowiące łąki i pastwiska o klasie przydatności rolnej IV i V, grunty zadrzewione i zakrzewione, tereny leśne oraz rowy i nieużytki kształtowane od lat przez człowieka w prowadzonej produkcji rolnej. Nie występują na nich w pełni naturalne zbiorowiska roślinne, cenne przyrodniczo.

W rejonie planowanej inwestycji występuje zasadniczo roślinność śródpolna oraz charakterystyczna dla granicy rolno-leśnej. W środkowo – zachodniej części przedmiotowego terenu objętego wnioskiem zlokalizowana jest zabudowa, w tym również mieszkaniowa. Lokalizacja posadowienia turbin będzie uwzględniała bezpieczną ze względu na klimat akustyczny, odległość od budynków mieszkalnych wyznaczoną zgodnie z przyjętymi standardami dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z przeprowadzonych badań geoelektrycznych przedmiotowego terenu wynika, że nieomal na całym terenie występują do znacznej kilkudziesięciometrowej głębokości głównie gliny o różnym stopniu zapiaszczenia. Na niewielkich obszarach zalegają utwory piaszczyste i piaski gliniaste, bez perspektyw eksploatacyjnych. Obszar charakteryzuje krajobraz młodoglacjalny, pagórkowaty pojezierny, typowy dla krajobrazu moreny czołowej. Wyróżniają go liczne zaokrąglone wyniosłości, zamknięte zagłębienia, niezdecydowana sieć hydrograficzna oraz zawiły układ poziomic.

Z uwagi na ukształtowanie terenu, warunki gruntowe, walory przyrodnicze i krajobrazowe, brak form ochrony przyrody, niską przydatność rolniczą oraz rozproszoną zabudową mieszkaniową teren predysponowany jest do przeznaczenia go pod planowane przedsięwzięcie.

Etap realizacji inwestycji będzie związany z etapem budowy, tj. wykonaniem wykopów do posadowienia poszczególnych turbin, będzie istniało zapotrzebowanie na sprzęt ciężki, place manewrowe, wydzielone miejsca na elementy turbin, itp., etap ten będzie wiązał się ze znacznym zapotrzebowaniem obszarowym na teren. Z etapem eksploatacji związana będzie powierzchnia bezpośrednio zajęta pod fundamenty poszczególnych elektrowni, oraz drogami dojazdowymi, komunikacji wewnętrznej.

Wokół poszczególnych elektrowni wskazany jest do wydzielenia i obsiania mieszanką traw, pas gruntu o szerokości ok. 1,5 do 2,0 m, pełniący funkcję umownej strefy ochronnej oraz umożliwiający prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wpływu elektrowni na śmiertelność ptaków. Na pozostałym obszarze otaczającym elektrownie wiatrowe, teren będzie użytkowany rolniczo, na warunkach dotychczasowych. Funkcjonowanie elektrowni wiatrowej nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na zbiorowiska roślinne terenów użytkowanych rolniczo.

Teren inwestycji nie jest objęty obszarem wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną sieci Natura 2000 i obszarach potencjalnych wyznaczonych do objęcia tą formą ochrony. Obszar przeznaczony pod inwestycję położony jest poza obszarem wyznaczonej sieci ECONET. Realizacja inwestycji ze względu na położenie, nie będzie miała wpływu na migrację gatunków na naszym kontynencie.

Teren inwestycji oraz tereny bezpośrednio przyległe nie należą do obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne. Przedmiotowy teren oraz obszar zlokalizowany w pobliżu planowanej inwestycji nie jest objęty ochroną uzdrowiskową. Realizacja inwestycji nie stwarza ryzyka transgranicznych oddziaływań.

Planowane są do zastosowania turbiny posiadające certyfikaty GL-1 oraz produkowane zgodnie ze standardem jakości ISO 9001. W zależności od warunków lokalnych poddano analizie wariantowości techniczno – technologicznej siłownie predysponowane dla regionów o silnym wietrze oraz typy siłowni przeznaczane głównie dla lokalizacji, charakteryzujących się słabszym natężeniem wiatru. Przeprowadzona analiza wykazała, że w planowanej do zastosowania technologii pojedyncze przestawianie łopat poszczególnych siłowni umożliwia optymalizację produkcji energii przy wszystkich prędkościach wiatru. Inwestor planuje wybór turbin wraz z oprogramowaniem sterującym i wizualizującym wszelkie istotne dane siłowni, stanowiąc, w oparciu o technologię internetową, innowację w zakresie obsługi przyjaznej dla użytkownika.

Na etapie planowania inwestycji dokonano analizy wariantowości lokalizacyjnej uwzględniającej istniejące uwarunkowania środowiskowe terenu, predysponowane kierunki rozwoju jak również efekty środowiskowe związane z pozyskaniem zielonej energii i jej wykorzystaniem ograniczającym zagrożenia związane z energią pozyskiwaną  ze źródeł niekonwencjonalnych.

Do najważniejszych korzyści środowiskowych przy wyborze technologii siłowni wiatrowych predysponowanych przez Inwestora należą: rezygnacja z obracającej się instalacji hydraulicznej, zastosowanie zamkniętych zbiorników do zbierania przecieków smaru i oleju, instalacja hydrauliczna wraz ze wszystkimi przewodami zlokalizowana w strefie miski dzięki czemu olej nie wydostaje się na zewnątrz, dużych rozmiarów hamulec tarczowy dla naprowadzania na wiatr, zapobiegający wypłukiwaniu smaru na skutek wilgoci. ukośne zęby wszystkich kół zębatych zmniejszają emisję hałasu z przekładni. generator, przekładnia i pozostałe elementy konstrukcyjne, umocowane w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań, bądź w sposób powodujący ich tłumienie, co pozwala na redukcję hałasu bezpośrednio w miejscu posadowienia turbiny.