Ełk, dn. 06.10.2011 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Nr sprawy: OZP.271.3.15.2011

W związku w zapytaniami dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „ Budowa wodociągu Nowa Wieś Ełcka- Zdunki- Bobry, budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane), budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części Nowej Wsi Ełckiej”, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

Zapytanie nr 1

Czy projektowane studnie betonowe są z pierścieniami odciążającymi czy nie? W razi gdyby takie były, to prosimy o konkretne sprecyzowanie, które są z pierścieniem, a które bez.

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Wszystkie studnie betonowe są z pierścieniami odciążającymi.

Zapytanie nr 2

Długości rur podane w przedmiarach nie pokrywają się długościami rur zsumowanych z profili poz. 1,2,3,6,13.

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Należy przyjmować długości podane w przedmiarach robót.

Zapytanie nr 3

Niektóre średnice rur podane w przedmiarach nie występują w zamieszczonych profilach(PE Dn.:50,90,110,125)

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Należy przyjmować długości podane w przedmiarach robót.

Zapytanie nr 4

Niektóre średnice występują w profilach nr 28,29,31,32,35,3 nie są ujęte w przedmiarach(PE Dn40, PVC Dn315)

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Średnica PCV Dn315 występuje w punkcie  nr18 przedmiaru robót

Zapytanie nr 5

Rura ochronna Dn300 w przedmiarze podana jest innej długości niż można wyczytać z zmieszczonych profili.

(9poz. 14 załącznika).

Odpowiedź na zapytanie nr 5

Proszę przyjąć wartość z przedmiaru.

Zapytanie nr 6

Rura ochronna Dn400 i Dn500 występują w profilu nr 32 nie jest uwzględniona w przedmiarach(poz. 15 i 16 załącznika).

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Rury te są ujęte w pozycjach przedmiarowych nr29 i 30.

Zapytanie nr 7

Nie zgadza się ilość studni zliczonych z profili z ilością studni podaną w przedmiarach (poz. 17 i 18 załącznika).

Odpowiedź na zapytanie nr 7

Proszę przyjąć wartość z przedmiaru.

Zapytanie nr 8

Na żadnym przedmiarze nie ma naniesionych przecisków /przewiertów. Prosimy o określenie na których odcinkach, między którymi studniami oraz jakiej długości będą poszczególne przecisków/przewierty.

Odpowiedź na zapytanie nr 8

Przeciski/przewierty są ujęte w przedmiarach np. pozycje Nr 28,29.30. itp. Przeciski zaznaczone są na planach sytuacyjnych(rzutach), gdzie podane są długości, średnice i są podane numery studni.

Zapytanie nr 9

Jeżeli występujące różnice wynikają z sytuacji, że nie wszystkie studnie bądź odcinki wchodzą w zakres zamówienia, to prosimy o dokładne podanie które odcinki wchodzą, a które nie.

Odpowiedź na zapytanie nr 9

Wszystko co jest w dokumentacji (przedmiarze, rzutach…) wchodzi w zakres zamówienia.

Zapytanie nr 9

Jeżeli zamawiający nie zamieścił wszystkich profili to prosimy o ich zamieszczenie.

Odpowiedź na zapytanie nr 9

Zamawiający zamieścił wystarczającą ilość profili do  przygotowania oferty.

Zapytanie nr 10

Prosimy o uzupełnienie profilu nr 35, gdyż nie ma na nim naniesionych średnic studni przez co nie można określić ceny ich wykonania oraz materiału przewodów rurowych pomiędzy tymi studniami.

Odpowiedź na zapytanie nr 10

Na profilu nr 35 jest przewód tłoczny PE160 kanalizacji sanitarnej od przepompowni (PNWE5) do istniejącego kanału tłocznego (T3). Nie ma tam studni.

Zapytanie nr 11

Zamieszczona Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót która mogłaby wyjaśnić część niejasności jest zamieszczona na stronie, ale dotyczy tylko Etapu II zamówienia. Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji Technicznej dotyczącej Etapu I.

Odpowiedź na zapytanie nr 11

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla zakresu Etapu I jest na stronie przetargu.

Zapytanie nr 12

Prosimy o uzupełnienie informacji na profilu nr 35. Na profilu nie ma podanych średnic studni oraz materiału rur pomiędzy tymi studniami.

Odpowiedź na zapytanie nr 12

Na profilu nr35 jest przewód tłoczny PE160 kanalizacji sanitarnej od przepompowni (PNWE5) do istniejącego kanału tłocznego (T3). Nie ma tam studni.

Zapytanie nr 13

Zamawiający dopuścił w dniu 22.09.2011 r. w swoich odpowiedziach do oferentów sposób wykonania przepompowni „suchych” tzw. Tłoczni z separacją części stałych o nr: PB1, PB3, PB4, PNWE3 na przepompownie „mokre”. Ponieważ przy zmianie zachodzi konieczność zachowania tzw. równoważności stosowanych zamienników to rozumiemy, że podobnie jak w tłoczniach czyli przepompowniach suchych po ich zamianie na tzw. Mokre dla zachowania równoważności rozwiązania technicznego w przepompowniach nr: PB1, PB3, PB4, PNWE3 należy zastosować na wlocie do każdej z pomp system separacji ciał stałych(jak Zamawiający napisał w odpowiedziach z dnia 26.08.2011 r.), które będą chroniły je przed zatykaniem, a także zapewnić automatyczne spłukiwanie separatorów podczas pracy pomp poprzez wypompowanie nagromadzonych w nich zanieczyszczeń do rurociągu tłocznego.

Odpowiedź na zapytanie nr 13

Przepompownie ścieków PB1,PB2,PB3,PB4,PNWE3,PNWE5 mogą być wykonane jako klasyczne (tzw. mokre).