Ełk, dn. 24.01. 2019r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego

# Dotyczy: Postępowania nr ZP/ZUG/2/1/2019  Dostawa hydrantów nadziemnych, zasuw kołnierzowych z obudowami, kolan stopowych, skrzynek do zasuw.

Zakład Usług Gminnych Gminy Ełk Sp. z o.o., jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art.38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie : Hydrant RD1500 + króciec FF sfero DN80 L-300 ?

Odpowiedź nr 2:

Odp. zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

…......................................................

(pieczęć i podpis)