Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………………….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej pn. Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Gminy Ełk

Koncepcja – to projekt mający na celu przedstawienie możliwości zabudowy danego gruntu lub przebudowy czy rozbudowy istniejącego obiektu. Obejmuje zazwyczaj wizualizacje budynku, podstawowe rzuty kondygnacji, przekroje oraz zestawienie podstawowych danych technicznych.

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Biblioteka Publiczna składa się z dwóch budynków wolnostojących połączonych parterowym łącznikiem.

  - Parametry techniczne istniejącego budynku biblioteki

Biblioteka składa się z z dwóch połączonych ze sobą budynków w technologii tradycyjnej murowanej.  Pierwszy z nich wzniesiony na przełomie lat 20 i 30 XX wieku natomiast drugi zakończono budowę w 2018 roku.

  - Opis istniejący planowanego budynku do przebudowy

Budynek, dwukondygnacyjny w tym z poddaszem przeznaczonym na pobyt ludzi podpiwniczony, z dachem wysokim wielospadowym o konstrukcji mansardowej drewnianej pokrytym dachówką ceramiczną esówką. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana ze stropem nadziemia o konstrukcji drewnianej belkowej ze ślepym pułapem i stropem nad piwnicą o konstrukcji ceramiczno - betonowym na belkach stalowych. Schody wewnętrzne drewniane z belkami policzkowymi, schody zewnętrzne i do piwnicy betonowe monolityczne.

Do budynku doprowadzone są przyłącza z sieci zewnętrznych:

- kanalizacji sanitarnej,

- wodociągowe,

- napowietrzne energetyczne

- telekomunikacyjne.

Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, elektryczną i centralnego ogrzewania. W piwnicy budynku zlokalizowana jest kotłownia ze składem opału stałego, obecnie nieczynna.  Dojście i dojazd do budynku jest zapewnione od strony ul. Małeckich

Przedmiotowy budynek nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej, i nie jest wpisany

do rejestru zabytków. Budynek biblioteki jest wpisany do Gminnej Ewidencji zabytków.

  - Zakres prac projektowych

- koncepcja architektoniczna wraz z opisem technicznym, technologicznym i materiałowym w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej (dopuszczalne formaty: dwg, dxf, doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz. Koncepcja – to projekt mający na celu przedstawienie możliwości przebudowy istniejącego obiektu. Obejmuje wizualizacje budynku, podstawowe rzuty kondygnacji, przekroje oraz zestawienie podstawowych danych technicznych.

- Projekt budowlany wykonane na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej. Wersja papierowa – 6 egzemplarzy, wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty: dwg, dxf, doc, docx, pdf) – 2 egz..

- Projekty wykonawcze jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Projekty wykonawcze powinny zawierać uszczegółowienie projektu budowlanego, a w szczególności:

- detale architektoniczne,

- szczegóły konstrukcyjne,

- doprecyzowanie wyposażenia,

- szczegóły instalacji w budynku ,

- specyfikacja materiałowa,

- specyfikacja urządzeń,

Wersja papierowa – 3 egzemplarze w wersji papierowej,  wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: dwg, dxf, doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf – 1 egz.

- Przedmiar robót - należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Wersja papierowa – 3 egzemplarze, wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath) oraz nieedytowalnej .pdf) – 1 egz.

- Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. Należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath) oraz nieedytowalnej .pdf) – 1 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty: doc, docx i pdf) – 1 egz.

Wersje elektroniczne poszczególnych opracowań należy dostarczyć na płycie CD lub DVD lub innym nośniku cyfrowym.

Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na roboty budowlane zgodnie z dyspozycją art.29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

  - Założenia projektowe

  - Budynek biblioteki publicznej winien spełniać obowiązujące przepisy prawne, normy

  - Podstawowy zakres prac budowlanych do zaprojektowania:

        - przebudowa budynku  – konstrukcja budynku wraz z architekturą

- wzmocnienie fundamentów

- wymiana stropów

- wymiana pokrycia wraz z konstrukcją dachu,

- przebudowa klatki schodowej

- wymiana stolarki budowlanej

- wymiana podłóg

- docieplenie ścian, dachu

        - powiązanie nowobudowanych instalacji z instalacjami w nowym budynkiem

        - wymiana i przebudowa instalacji wod -kan

        - wymiana i przebudowa centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

        - wymiana i przebudowa przyłączy mediów jeżeli zajdzie taka potrzeba

        - budowa instalacji niskoprądową (alarmowa, komputerowa, monitoring)

        - instalacje p.poż. – w/g wymagań wynikających z przepisów dotyczących tego rodzaju i wielkości obiektów (jeżeli jest wymagane)

        - wentylacja wraz z klimatyzacją

        - projektant dokona analizy warunków technicznych istniejących przyłączy w celu określenia przydziału poszczególnych mediów w projektowanym zamierzeniu.

        - niezbędne prace wykończeniowe

  - W zakres zamówienia wchodzi:

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków, opinii i uzgodnień dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wymagania funkcjonalno – użytkowe

  - Podpiwniczenie

- obniżenie posadzki piwnicy , aby spełnić warunek czasowego pobytu ludzi

- nowe izolacje ścian fundamentowych

- zabezpieczenie ścian fundamentowych

- nowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne,

- Parter

- przebudowa istniejącej klatki schodowej na spełniającej obowiązujące wymagania

- pomieszczenie socjalne

- węzeł sanitarny

- czytelnia dla dzieci

- I piętro

- przebudowa istniejącej klatki schodowej na spełniającej obowiązujące wymagania

- pomieszczenia biblioteczne z doprowadzeniem instalacji wod-kan

- pomieszczenia biurowe z doprowadzeniem instalacji wod-kan

- Poddasze

- pomieszczenia magazynowe

- pracowania plastyczna z doprowadzeniem instalacji wod-kan

  - Obiekt winien spełnić kryteria Certyfikatu Biblioteka + określone na stronie Instytutu książki

https://instytutksiazki.pl/files/upload/files/Kryteria%20CB%2B%20wariant%20dla%20zadania%20obejmuj%C4%85cego%20bibliotek%C4%99%20g%C5%82%C3%B3wn%C4%85.pdf

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

  - Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz.290 z późn. zm.) oraz Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach, m.in.:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U z 2013, poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót Budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm. ),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U.   z 2004 r. nr 150, poz. 1579).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych /Dz.U. z 2012, poz. 463/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz.1987 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm. )

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2016 r. poz.672 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz.2134)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (  tj. Dz.U.  z 2014r. poz. 1446 z późn. zm.).

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165),

- ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

  - Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej związanych z planowaną inwestycją.

  - Informacje dodatkowe.

- Należy stosować rozwiązania możliwie do zrealizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak aby w możliwie najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt.

- Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA