Załącznik nr 3 a

.........................................

pełna nazwa i adres Wykonawcy

..............................................

nr telefonu

..............................................

nr fax.

……………………………

adres e-mail

- OFERTA

Ja, niżej podpisany …........................................................... działając 
w imieniu..................................................i na rzecz ...........................................................

z siedzibą ............................................ zarejestrowaną w ........................................................ pod numerem ................................ 
NIP ..................................... 
REGON ..........................................

numer rachunku bankowego .................................................................................................... w banku: ....................................................................................................................................

Jestem małym/średnim/ dużym przedsiębiorcą

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn - Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej w ramach projektu pn.: „TIK – TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów” , składam niniejszą ofertę:

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za :

Łączna cenę brutto .................................zł .

Wybór naszej oferty będzie / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (*niepotrzebne skreślić).

(Nazwa towaru lub usługi ) ……………………………………………………………………………………., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, oraz ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………….  zł netto

Podana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia w/g opisu podanego w SIWZ.

Oferuję realizację zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do …………….. dni

Termin płatności za realizację zamówienia wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Oferuję 24 miesięczną gwarancje na oferowany sprzęt.

Zamierzam */Nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy  część zamówienia …………………………………..,

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w załączonym do dokumentacji przetargowej wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:

1. ………………………………………………..

2.……………………………………………….

3 ..................................................

- Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach.

............................. dnia .................

........................................................................

(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

* Niepotrzebne skreślić.

Formularz cenowy - Część 1

Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej w ramach projektu pn.: „TIK – TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów”

| Lp | Przedmiot nauczania/ przedmiot zamówienia | opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | Okres gwarancji | ilość | cena jednostkowa brutto | Cena brutto za pozycję |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATEMATYKA Kostki-liczby ujemne i dodatnie | łącznie 8 kostek: 4 kostki z liczbami: -2, -4, -6, 1, 3, 5; 4 kostki z liczbami: -5, -3, -2, 4, 6, z estetycznego tworzywa o boku co najmniej 2,2 cm i pudełko |  |  | 2 |  |  |
| 2 | MATEMATYKA Klocki przestrzenne typu GEO | W zestawie znajdują się elementy w formie siedmiu różnych figur geometrycznych o długości boków 7 – 10 cm. Klocki łączą się ze sobą w prosty sposób na kliknięcie, a złączenie jest ruchome jak zawias (kąt obrotu do 270 stopni). Zawartość co najmniej: 28 trójkątów równobocznych 14 trójkątów prostokątnych równoramiennych 28 trójkątów równoramiennych 84 kwadraty 28 prostokątów 8 pięciokątów 8 sześciokątów łącznie 198 elementów w 4 kolorach i zamykane pudełko |  |  | 6 |  |  |
| 3 | MATEMATYKA Klocki typu REKO | Komplet klocków składa się z wielokątów(trójkątów równobocznych, kwadratów, pięciokątów foremnych i sześciokątów foremnych), które można łączyć - łącznie co najmniej 180 plastikowych elementów, zapakowanych w pudełku z trwałego tworzywa. |  |  | 6 |  |  |
| 4 | MATEMATYKA Zestaw bryły magnetyczne pełne 3D ułamkowe-20 el. | Zestaw zawiera 20 elementów składających się na 8 brył: 4 kule i 4 sześciany. Bryły podzielone są na części obrazujące różne ułamki: ½, 1/3 i ¼ oraz jedną całość (1/1). Elementy są magnetyczne (magnesy znajdują się wewnątrz brył) w różnych kolorach. Wymiar brył: min. 7,5 cm. |  |  | 3 |  |  |
| 5 | MATEMATYKA Zestaw brył szkieletowych ogromnych | Min.7 szkieletów z metalu lakierowanego proszkowo - wys. brył min. 30 cm - kłębek nitki - odważnik 50 g |  |  | 3 |  |  |
| 6 | MATEMATYKA Siatki brył i figury płaskie | Siatki brył i figur geometrycznych - duży zestaw magnetyczny. Poszerzony zestaw do demonstracji siatek brył i brył. W zestawie są tabliczki do demonstracji wzorów. Wszystkie elementy zestawu wykonane są z grubej tektury i podklejone magnesami. Zestaw mieści się w teczce. Wysokość bryły po złożeniu wynosi około 15 cm. |  |  | 3 |  |  |
| 7 | MATEMATYKA Zestaw brył geometrycznych: kule i półkule | Zestaw 6 brył geometrycznych. 4 bryły wykonane z przeźroczystego tworzywa sztucznego z zaznaczonymi płaszczyznami, przekrojami, promieniami i cięciwą. Wysokość brył min.: 12cm i 6cm, |  |  | 3 |  |  |
| 8 | MATEMATYKA Zestaw bryły geometryczne -zestaw modeli olbrzymich | Wielkie bryły transparentne, 6 brył wykonanych z przezroczystego, trwałego tworzywa umieszczonych w kartonie. Wielkość brył: ok. 15cm. Specjalne otwory do nalewania cieczy. |  |  | 3 |  |  |
| 9 | MATEMATYKA Zestaw brył- Wielościany pełne prawidłowe | Zestaw 6 brył geometrycznych, wykonanych z przeźroczystego tworzywa sztucznego z zaznaczonymi wysokościami i przekątnymi. Wysokość brył min.: 17 cm |  |  | 3 |  |  |
| 10 | MATEMATYKA Zestaw brył pełnych do mierzenia i porównań objętości. | Zestaw składa się z 17 geometrycznych brył wielkości min.10 cm. Wykonane z trwałego tworzywa sztucznego. Wszystkie bryły posiadają otwory do napełniania. |  |  | 3 |  |  |
| 11 | MATEMATYKA Ułamki magnetyczne duże-zestaw | Ułamki magnetyczne duże 100 x 10 cm - 51 elementów + zestawy uczniowskie na ławki - 20 szt. (1020 elementów uczniowskich) |  |  | 2 |  |  |
| 12 | MATEMATYKA System dziesiętny klocki PCV szczepialne | System dziesiętny, baza dziesiętna, klocki PCV szczepialne. Zestaw zawiera min.121 elementów z tworzywa sztucznego:1 tysiąc (10 x 10 x 10 cm,)10 setek (10 x 10 x 1 cm),10 dziesiątek (10 x 1 x 1 cm)100 jedności ( 1 x 1 x 1 cm). Pakowane w pudełku |  |  | 3 |  |  |
| 13 | MATEMATYKA System dziesiętny klocki drewniane | Zestaw zawiera min. 121 elementów wykonanych z drewna naturalnego.1 tysiąc (10 x 10 x 10 cm),10 setek (10 x 10 x 1 cm)10 dziesiątek (10 x 1 x 1 cm),100 jedności ( 1 x 1 x 1 cm).W zestawie plastikowe pudełko do pakowania. |  |  | 3 |  |  |
| 14 | MATEMATYKA Magnesy tablicowe – duże zestawy 40 szt. | Magnesy służące jako tablicowe liczmany magnetyczne,” do standardowych tablic szkolnych czy innych powierzchni metalowych różnego rodzaju plansz, ogłoszeń. list itp. W zestawie min. 40 sztuk magnesów po 10 szt. w kolorach niebieskim, czerwonym, zielonym i żółtym. Średnica każdego żetonu co najmniej 30 mm, grubość 7 mm wykonanych z trwałego, estetycznego tworzywa |  |  | 12 |  |  |
| 15 | MATEMATYKA Magnetyczna oś liczbowa | Tablicowa, magnetyczna oś liczbowa 0-100 .W zestawie znajduje się min. 39 magnetycznych strzałek z liczbami, które pozwalają przedstawić strategię liczenia. . Po jednej stronie znajdują się czarne strzałki +, zaś po drugiej czerwone strzałki -. Strzałki plusowe kierują się w stronę liczby 100, zaś minusowe w stronę 0. Dł. osi min.: 3 m, w zestawie z min 38 magnesami oraz min 39 strzałkami. |  |  | 4 |  |  |
| 16 | MATEMATYKA Gąbka do tablic suchościeralnych magnetyczna | Gąbka do tablic suchościeralnych magnetyczna z wymiennymi wkładami |  |  | 10 |  |  |
| 17 | MATEMATYKA Markery do tablic suchościeralnych | Komplet markerów suchościeralnych- 4 sztuki- czarny, zielony, niebieski, czerwony |  |  | 10 |  |  |
| 18 | MATEMATYKA Nakładka suchościeralna | Nakładka suchościeralna kratka. Rozmiar nakładki to co najmniej 80 cm x 96 cm. Na odwrocie zaopatrzona jest w co najmniej cztery taśmy magnetyczne. |  |  | 6 |  |  |
| 19 | MATEMATYKA Przybory tablicowe | Przybory tablicowe PCV magnetyczne - najnowszej generacji - na tablicy PCV białej. W skład zestawu wchodzą co najmniej: 01. kątomierz, 50 cm - 1 szt. 02. liniał tablicowy, 100 cm - 1 szt. 03. markery - 3 szt. 04. ekierka prostokątna, 60 cm, - 1 szt. 05. ekierka równoramienna, 60 cm -1 szt. 06. wskaźnik PCV lekki, giętki 100 cm - 1 szt. 07. cyrkiel tablicowy ze stopką magnetyczną - 1 szt. 08. wskaźnik PCV 100 cm z włókna szklanego - 1 szt. 09. elementy mocujące tablicę - wkręty metalowe - 2 szt. 10. tablica PCV, gr. 3 mm ze schematem zawieszenia - 1 szt. |  |  | 6 |  |  |
| 20 | MATEMATYKA Tangram tablicowy magnetyczny | Wymiary co najm. 40x40 cm co najmniej 4 kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty. Magnetyczny do tablic białych i zielonych. Min. 28 części. |  |  | 6 |  |  |
| 21 | MATEMATYKA Układ współrzędnych-tabl. such./nakładka | Wymiary co namniej 80 cm x 96 cm, formatowo ma pasować w skrzydło tradycyjnego szkolnego tryptyku. |  |  | 2 |  |  |
| 22 | MATEMATYKA Stojak jezdny do przechowywania plansz | Stojak z metalową ramą, zaopatrzony jest w kółka wykonane z masywnego materiału. Można zmagazynować w nim ok. 30 - 35 szt. plansz. Łatwo dostępny z obu stron. Stojak wraz z zawartością na czas dłuższego nie używania zabezpieczony przed kurzeniem się za pomocą niewielkiej okrywy Stojak w stanie złożonym do samodzielnego montażu. Na jednej zawieszce można zawiesić maksymalnie do 3 plansz. |  |  | 1 |  |  |
| 23 | MATEMATYKA Matematyka-zestaw 20-26 plansz-różne działy | Zestaw składa się z co njamniej 26 szt. plansz formatu min. 100 x 70 cm gotowych do zawieszenia i zawiera: 1.Podstawowe symbole matematyczne 2.Zbiory - pojęcia i definicje 3.Funkcja i jej własności 4.Funkcja liniowa 5.Własności funkcji liniowej 6.Funkcje trygonometryczne 7.Własności funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej 8.Rodzaje kątów płaskich 9.Trójkąty 10.Czworokąty 11.Okrąg, koło 12.Pola i obwody figur płaskich 13.Pola i obwody figur przestrzennych 14.Graniastosłupy 15.Ostrosłupy 16.Wielościany foremne 17.Bryły obrotowe 18.Potęgowanie i pierwiastkowanie 19.Wzory skróconego mnożenia 20.Działania na liczbach i wyrażeniach 21.Procent prosty i składany 22.Funkcja kwadratowa 23.Funkcja wykładnicza i logarytmiczna 24.Współrzędne punktu i wektora 25.Ułamki 26.Twierdzenie Pitagorasa |  |  | 1 |  |  |
| 24 | MATEMATYKA Matematyka SP 4 5 6 | Edukacyjny program komputerowy obejmujący materiał nauczania matematyki w szkole podstawowej (klasy 4-6). Materiał dydaktyczny zawarty jest na 5 płytach CD-ROM, zawiera filmy video i animacje, a także testy i specjalne programy narzędziowe, takie jak: kalkulator, kalkulator pisemny, definicje, wzory, figury płaskie, figury przestrzenne, biogramy. |  |  | 3 |  |  |
| 25 | MATEMATYKA Filmy edukacyjne (różne działy tematyczne) | Filmy edukacyjne na płytach dvd zawierające ciekawe materiały z zakresu matematyki w szkole podstawowej. |  |  | 5 |  |  |
| 26 | MATEMATYKA Jednostki miar i wag- plansza dwustronna | Wymiary plansza co najmniej 140x100cm,dwustronna - zalaminowana ,oprawiona w drewniane półwałki i przygotowana do zawieszenia. Pierwsza strona- podstawowe jednostki miar i wag . Druga strona - ćwiczeniowa do pisania pisakami. |  |  | 1 |  |  |
| 27 | MATEMATYKA Litr do porównywania objętości | Zestaw co najmniej 6 różnych pojemników - brył o jednakowej wysokości co najmniej 11 cm, wykonanych z przezroczystego plastiku: 2 walce, 2 prostopadłościany, 2 graniastosłupy trójkątne. Połowa pojemników ma objętość 1 litra, pozostałe mają objętość 0,5 litra. |  |  | 1 |  |  |
| 28 | MATEMATYKA Zestaw do ułamków | Wymiary co najmniej 18 cm dwustronne magnetyczne koła ułamkowe. Zestaw zawiera co najmniej 9 kół: 1 , ½, 1/3, ¼, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 |  |  | 1 |  |  |
| 29 | MATEMATYKA Wieże ułamkowe ekwiwalentne | Wykonane z co najmniej 51 elementów, które można łączyć ze sobą tworząc wieże. Poszczególne wieże dzielą się na ułamki 1/1, ½, 1/3, ¼, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i 1/12 (podobnie jak listwy). |  |  | 1 |  |  |
| 30 | MATEMATYKA Matematyka - Geoplany | Dwustronna podstawa z umieszczonymi na niej kołeczkami, na które nakładamy elastyczne gumki, • 11 x 11 kołeczków z jednej strony • 29 kołeczków z drugiej strony • komplet 20 gumek do ćwiczeń • wym. min.27 x 27 cm |  |  | 1 |  |  |
| 31 | MATEMATYKA Matematyka - Gry edukacyjne | Domino, mnożenie- zestaw domin pozwala ćwiczyć pamięciowe działania na mnożenie w zakresie 100. |  |  | 6 |  |  |
| 32 | MATEMATYKA - Tryptyk mobilny tekstylny | Tryptyk parawanowy mobilny, to ścianki ekspozycyjne występujące, jako tablice dwustronne połączone ze sobą za pomocą aluminiowych stelaży w kształt parawanu 3 elementowego. Blaty parawanu wykonane są z płyty pilśniowej miękkiej, oklejonej dwustronnie tkaniną tekstylną . Powierzchnia tablicy pokryta jest welurowym materiałem tekstylnym w kolorze niebieskim unijnym, posiadającym takie właściwości, że po wbijanych szpilkach praktycznie nie pozostaje żaden ślad. Konstrukcja nośna wykonana jest z profili aluminiowych malowanych elektrostatycznie na kolor srebrno-szary. W skład zestawu wchodzi: 3-scianki, 4-nogi, 8-kółek, 12-zawias, 1-belka poprzeczna. Wymiary min. 100x120cm - 3 ścianki |  |  | 1 |  |  |
| 33 | MATEMATYKA Przyrząd do rysowania odwzorowań symetrycznych | Transparentny, plastikowy przyrząd-lustro wspomagający zrozumienia pojęć symetrii liniowej. |  |  | 1 |  |  |
| 34 | MATEMATYKA - Zestaw siatki brył i figur geometrycznych | Komplet zawiera pomoce, które mają służyć nauczycielom matematyki w szkole podstawowej. Znajdują się w niej: - figury geometryczne po odpowiednim złożeniu ułatwią uczniom wyprowadzenie wzorów na obliczenie ich pól, - siatki graniastosłupów i ostrosłupów prostych, z których łatwo można złożyć bryły. Pakiet edukacyjny zawiera siatki brył: ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, sześcianu (3 sztuki), graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, prostopadłościanu o podstawie prostokąta, prostopadłościanu o podstawie kwadratu, graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, graniastosłupa o podstawie równoległoboku, czworościanu foremnego, ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, ostrosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego, ostrosłupa o podstawie rombu, graniastosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego, graniastosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego, ostrosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego, ostrosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego, ostrosłupa o podstawie prostokąta, siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian, Poradnik metodyczny. |  |  | 1 |  |  |
| 35 | MATEMATYKA - Zegar z magnesami | Duży zegar demonstracyjny, wyposażony w magnesy, dzięki czemu może być umieszczany na tablicy. Zsynchronizowane wskazówki. Śr. 41 cm |  |  | 8 |  |  |
| 36 | MATEMATYKA Meble segmentowe z zamykanymi półkami | Zestaw mebli do pracowni składający się z co najmniej 7 modułów. Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubość 18 mm (kolor korpusu buk), fronty z lakierowanego MDF grubość około 16 mm (kolorowe). Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych. We wnętrzach półki stałe lub ruchome. W segmentach pojemniki na zabawki lub pomoce naukowe. W górnej części segmentów płaska nadbudowa z płyty HDF. Zestaw segmentów ma posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty, które dopuszczają do użytku placówkach oświatowych. |  |  | 1 |  |  |
| 37 | PRZYRODA Lupa | Lupa o średnicy min. 55 mm i powiększeniu min. 2,5x, z dwoma dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 25 x oraz min. 55x. Podświetlenie LED światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne. |  |  | 15 |  |  |
| 38 | PRZYRODA Lornetka | Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec. |  |  | 10 |  |  |
| 39 | PRZYRODA Mikroskop – wersja zasilana z sieci i/lub z baterii | Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami wbudowany moduł zasilania bateryjnego, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. |  |  | 10 |  |  |
| 40 | PRZYRODA Zestaw preparatów mikroskopowych – bezkręgowce | W zestawie:mim.-zestaw 5 preparatów – Pełzające stworzenia Zestaw preparatów mikroskopowych – bezkręgowce. W zestawie min. 5 preparatów, np.: dżdżownica, wirek, mrówka, noga komara, głowa pszczoły. |  |  | 6 |  |  |
| 41 | PRZYRODA Zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów | W zestawie: Mini-zestaw 5 preparatów – Skrzydła owadów Zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów Zestaw 5 preparatów zawiera: np.:skrzydło pszczoły, skrzydło motyla,skrzydło komara. |  |  | 6 |  |  |
| 42 | PRZYRODA Zestaw preparatów mikroskopowych – rośliny jadalne | W zestawie: Mini-zestaw 5 preparatów – Skrzydła owadówZestaw preparatów mikroskopowych – rośliny jadalne Zestaw 5 preparatów: np.:korzenie cebuli, łodyga kukurydzy, liść pomidora, korzeń marchwi. |  |  | 6 |  |  |
| 43 | PRZYRODA Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki ssaków | W zestawie: Mini-zestaw 5 preparatów – Tkanki ssaków Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki ssaków Zestaw 5 preparatów zawiera: np.: żołądek, człowieka, serce człowieka, krew człowieka,nerka małego ssaka. |  |  | 6 |  |  |
| 44 | PRZYRODA Zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody | W zestawie: Kropla wody pełna życia – 10 preparatów mikroskopowychZestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody |  |  | 6 |  |  |
| 45 | PRZYRODA Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka | W zestawie: Tkanki człowieka zdrowe, cz. I – 10 preparatów mikroskopowych |  |  | 6 |  |  |
| 46 | PRZYRODA Zestaw preparatów biologicznych | Zestaw 25 szt. wysokiej jakości preparatów biologicznych zapakowanych w lakierowane, drewniane pudełko. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce. |  |  | 6 |  |  |
| 47 | PRZYRODA Taśma miernicza | Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 20 lub 30 m. |  |  | 5 |  |  |
| 48 | PRZYRODA Termometr laboratoryjny | Termometr laboratoryjny - (szklany, cieczowy, bezrtęciowy, o zakresie pomiaru temperatury od -10 do +110 o C, wykonany techniką całoszklaną). |  |  | 2 |  |  |
| 49 | PRZYRODA Termometr zaokienny | Termometr zaokienny, ok. 21 cm Termometr zaokienny - (cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna za pomocą specjalnych końcówek z taśmą klejącą, zakres pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja błędu do +/- 1° C). |  |  | 2 |  |  |
| 50 | PRZYRODA Waga elektroniczna do 5 kg | Waga elektroniczna, dydaktyczna (D) 1 g/5200 g (zas. bat. dołączone) Waga elektroniczna do 5 kg - Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co najmniej 600 g, dokładność odczytu min. 0,1 g, wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne i/lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi. |  |  | 1 |  |  |
| 51 | PRZYRODA Waga szalkowa z tworzywa + odważniki | Waga wykonana z plastiku, cztery wymienne metalowe/plastikowe szalki: dwie głębokie kalibrowane z podziałką od 100 ml do 1000 ml (służące do odważania i odmierzania cieczy lub materiałów sypkich) i dwie płaskie tradycyjne do odważania pozostałych artykułów, suwak służący do tarowania wagi. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: dwa komplety odważników: odważniki metalowe i plastikowe: kilkanaście sztuk: 50 g; 20 g , 10 g; 5 g; 2 g ; 1 g. |  |  | 5 |  |  |
| 52 | PRZYRODA Kompas | Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm. |  |  | 20 |  |  |
| 53 | PRZYRODA Deszczomierz | Deszczomierz z przezroczystego tworzywa sztucznego do nakładania na standardowy kij/pręt, wysokość ok. 24 cm. |  |  | 5 |  |  |
| 54 | PRZYRODA Barometr | Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: ok.+/- 5 hPa |  |  | 5 |  |  |
| 55 | PRZYRODA Wiatromierz | Wiatromierz elektroniczny, z dużym, przejrzystym wyświetlaczem. Pomiar aktualnych, przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Zakres pomiaru: 2,5–150 km/h, rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20–150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne |  |  | 5 |  |  |
| 56 | PRZYRODA Higrometr | Higrometr, elektroniczny higrometr z termometrem i zewnętrzną sondą umieszczoną na kablu o długości min. 95 cm. Zakres pomiaru temperatury od min. -50o C do co najmniej. 70o C , zakres pomiaru wilgotności od min. 10% do co najmniej 99%. Rozdzielczość pomiaru temperatury min. 0,1o C, rozdzielczość pomiaru wilgotności min. 1%. Zasilanie bateryjne. |  |  | 5 |  |  |
| 57 | PRZYRODA Zestaw pałeczek do elektryzowania | Zestaw min. 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z elektrostatyki wykonane z różnych materiałów, np.: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa, o długości min. 30 cm. |  |  | 10 |  |  |
| 58 | PRZYRODA Żarówka miniaturowa 6 V | Do latarek, do wskaźników, długość całkowita ok. 15 mm, kolor biały. |  |  | 60 |  |  |
| 59 | PRZYRODA Dioda LED | Zestaw składa się z 16 sztuk diod LED 5 mm: po 5 żółtych, czerwonych i zielonych elementów oraz 1 dioda w kolorze niebieskim. |  |  | 6 |  |  |
| 60 | PRZYRODA Opornik | Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych, a także testowania włączanych w zbudowanym obwodzie przewodników i izolatorów. Elementy obwodu zamontowane są na 7 płytkach (3 żarówki, 2 oporniki, wyłącznik, brzęczyk), tak aby widoczny był cały obwód |  |  | 50 |  |  |
| 61 | PRZYRODA Przewody z zakończeniami typu „krokodylek” | Zestaw 10 kolorowych przewodów zakończonych z obu stron złączem typu krokodyl, z osłonką w różnych kolorach. Długość pojedynczego elementu wynosi 50 cm. |  |  | 20 |  |  |
| 62 | PRZYRODA Silniczek elektryczny | Nominalne napięcie: 12V. Obroty bez obciążenia: 14000 dla napięcia 12V. Średnica: 15-20mm. Średnica osi: 2mm. Długość korpusu: 25mm. Waga: 18g |  |  | 6 |  |  |
| 63 | PRZYRODA Bateria płaska | Napięcie baterii: 9 V |  |  | 10 |  |  |
| 64 | PRZYRODA Bateria okrągła | Mała bateria V357 |  |  | 6 |  |  |
| 65 | PRZYRODA Zestaw magnesów sztabkowych | Magnesy sztabkowe, wielkie, kpl. 2. Poręczny pakiet klasowy 20 magnesów sztabkowych ceramicznych umieszczonych w przegródkach w zamykanym pudełku z tworzywa sztucznego. Wielkość każdego magnesu: 14 x 10 x 50 mm. |  |  | 6 |  |  |
| 66 | PRZYRODA Zestaw magnesów podkowiastych | W zestawie min. 3 magnesy podkowiaste o różnej wielkości. Długość najmniejszego min. 7,5 cm. |  |  | 6 |  |  |
| 67 | PRZYRODA Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi | Opiłki ferromagnetyczne zamknięte w płaskim, przeźroczystym pudełku, grubość min. 6-8 mm). |  |  | 6 |  |  |
| 68 | PRZYRODA Magnes neodymowy | W kształcie niskiego walca o wymiarach: szerokość min. 20 mm, wysokość od 2,5 mm do 3,5 mm, powłoka metaliczna lub z tworzywa sztucznego, osiowy kierunek magnesowania. |  |  | 30 |  |  |
| 69 | PRZYRODA Igła magnetyczna | Igła magnetyczna zawieszona na podstawie ze wspornikiem, poruszająca się swobodnie wokół osi, z jedną połową w kolorze czerwonym, na 2-częściowej podstawie o średnicy 10 cm (powyżej 6,5 cm). |  |  | 6 |  |  |
| 70 | PRZYRODA Zestaw soczewek | Zestaw zawiera: soczewki szklane (dwustronnie wypukłą i dwustronnie wklęsłą), biały ekranik, szklany ekranik, 2 lustra szklane, 5 kolorowych filtrów celofanowych, 3 stojaczki do soczewek i luster, 2 pryzmaty równoboczne (akrylowe, 25x50 mm), zlewkę miarową |  |  | 6 |  |  |
| 71 | PRZYRODA Lusterko płaskie podwójne rozkładane | Kieszonkowe, podwójne lusterko z metalową obudową. Wewnątrz dwa lusterka, w tym jedno powiększające, minimalne wymiary: długość 6 cm, szerokość 6 cm. |  |  | 1 |  |  |
| 72 | PRZYRODA Lusterko wklęsło-wypukłe | Dwa zwierciadła kuliste o średnicy min. 10 cm, jedno wklęsłe, drugie wypukłe, umieszczone na wspólnej podstawie o regulowanej wysokości. |  |  | 1 |  |  |
| 73 | PRZYRODA Pryzmat (akrylowy lub szklany) | Pryzmat trójkątny wykonany z akrylu lub szkła. Długość boku min. 4 cm, o kątach 60° x 60° x 60°. |  |  | 1 |  |  |
| 74 | PRZYRODA Zestaw optyczny – krążek Newtona | Wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy krążek Newtona, średnica krążka: min. 18 cm. |  |  | 6 |  |  |
| 75 | PRZYRODA Zestaw cylindrów o równych masach i różnych objętościach. | Zestaw kilku różnych cylindrów o tej samej masie i o tej samej średnicy, o różnej objętości wykonanych z metali i ich stopów np.: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. W górnej części cylindrów otwór, przez który można przewlec sznurek lub drut do zawieszenia. |  |  | 10 |  |  |
| 76 | PRZYRODA Zestaw skał i minerałów | Zestaw różnych skał i minerałów. Zestaw składa się min. z 45 okazów), wielkość pojedynczego okazu min. 3–4 cm. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: drewniane opakowanie/etui. |  |  | 6 |  |  |
| 77 | PRZYRODA Aparat fotograficzny | Aparat fotograficzny, cyfrowy, klasy kompakt, wyposażony w matrycę o rozdzielczości 20 mln pikseli oraz obiektyw z 12-krotnym zoomem optycznym. Karta pamięci min. 8GB |  |  | 2 |  |  |
| 78 | PRZYRODA Probówka | Zestaw probówek min.100szt, szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Standardowe wymiary ok. 18 cm, śr. 18 mm lub 16 mm. |  |  | 2 |  |  |
| 79 | PRZYRODA Statyw | Statyw laboratoryjny z wyposażeniem – wersja podstawowa. W skład wchodzą: podstawa statywu blaszana malowana elektrostatycznie: -pręt o średnicy 12 mm i długości 900 mm z gwintem - łapa do biuret podwójna - łapa do kolb mała - łapa do kolb duża - łapa do chłodnic - pierścień o średnicy 90 mm zamknięty - pierścień o średnicy 60 mm otwarty - łącznik krzyżowy z blachy - 5 sztuk |  |  | 6 |  |  |
| 80 | PRZYRODA Zlewki różnej wielkości | Komplet 6 zlewek o różnej pojemności: 2 x 50 ml, 2 x 100 ml, 2 x 250 ml. |  |  | 6 |  |  |
| 81 | PRZYRODA Cylinder miarowy – plastikowy | Zestaw min. cylindrów miarowych wysokich z polipropylenu (PP) (przezroczystych) lub polimetylopentenu (PMP) z nadrukowaną skalą i sześciokątną podstawą. Pojemności 25 ml, 50 ml, 100 ml. |  |  | 6 |  |  |
| 82 | PRZYRODA Zestaw metale i stopy | Zestaw kilkunastu różnych płytek metali do porównywania ich własności. Wymiary każdej płytki min. 5 x 2,5 cm. Opakowanie zawiera min.12 płytek. |  |  | 3 |  |  |
| 83 | PRZYRODA Globus indukcyjny | Optymalne wymiary – wysokość: 35–38 cm, średnica kuli: 25 cm, stopka plastikowa. |  |  | 6 |  |  |
| 84 | PRZYRODA Globus fizyczny | Optymalne wymiary – wysokość: 30 –38 cm, średnica kuli: 22–25 cm, polskie nazewnictwo, stopka i cięciwa plastykowa. |  |  | 6 |  |  |
| 85 | PRZYRODA Polska – mapa ścienna, fizyczna/mapa do ćwiczeń | Mapa dwustronna: jedna strona przedstawia ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw, a druga strona przedstawia tę samą mapę bez nazewnictwa. Zalecany format: min. 160 cm x 150 cm, skala: 1:500 000. |  |  | 1 |  |  |
| 86 | PRZYRODA Świat – mapa fizyczna | Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w zaślepione wałki PCV. SKALA:1:20 mln, wymiary:190 x 130 cm |  |  | 1 |  |  |
| 87 | PRZYRODA Europa – mapa fizyczna | Mapa zawiera ważniejsze miasta, granice państw, granice administracyjne, wulkany, szczyty, rzeki, jeziora, wodospady, lodowce. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Zalecany format min. 100 cm x140cm Skala: 1:4,5mln. |  |  | 1 |  |  |
| 88 | PRZYRODA Krajobrazy świata – mapa | Na pierwszej stronie mapa główna Świat - Krajobrazy w skali 1:24 000 000, dodatkowo co najmniej sześć zdjęć z przykładami krajobrazów. 160 x 120 cm, laminowane, oprawiane w zaślepione wałki pcv, z zawieszką ze sznurka. |  |  | 1 |  |  |
| 89 | PRZYRODA Obrotowa mapa nieba | Format: okrągła, φ = 295 mm Oprawa: foliowana, wodoodporna |  |  | 1 |  |  |
| 90 | PRZYRODA Szkielet człowieka z ruchomymi elementami | Szkielet człowieka naturalnej wielkości z tworzywa sztucznego na stojaku z kółkami.(skala 1:1) Czaszkę (żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać. Zalecana wysokość: ok. 170 cm. |  |  | 1 |  |  |
| 91 | PRZYRODA Modele szkieletów- zestaw | Naturalne szkielety min.5 sztuk: ryby, żaby, jaszczurki, gołębia, królika, umieszczone na podstawie. Szkielety zabezpieczone są szczelną osłoną wykonana z pleksi chroniącej modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. |  |  | 1 |  |  |
| 92 | PRZYRODA Fantom – dziecięcy manekin ratowniczy | Wyposażenie: manekin, torba transportowa/mata treningowa, część twarzowa, wymienne drogi oddechowe, instrukcja obsługi, butelka środka do dezynfekcji. |  |  | 3 |  |  |
| 93 | PRZYRODA Materiały plastyczne i biurowe | Kołki (pinezki do tablic korkowych) 30szt x 5 szt.; Taśma dwustronna -50 mm x 10m x 10 szt.; Marker suchościeralny końcówka okrągła- zestaw 4 kolory – 20 kpl.; Blok techniczny kolor A3/10k - 20 szt.; Papier kolorowy ksero origami A4 100 ark, gramatura 80 g/m2; czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, żółty; Blok techniczny A4/10k, 170g, kolorowy - 20 szt.; Spinacz klip 19mm zestaw 24 szt. – 5 kpl; Magnesy do tablic 35 mm mocne - 10 sztuk BIAŁE - 10 kpl. Klej 45g introligatorski z aplikatorem – 10 szt.; Taśma biurowa, wymiary 18 mm x 30 m – 10 szt,; Kredki trójkątne w pudełku w 12 kolorach, zestaw 144 kredek – 4 zestawy; Ekonomiczny zestaw kredek 12 sztuk w 12 intensywnych kolorach – 4 zestawy; Farba plakatowa 1 litr (żółta, czerwona, niebieska, zielona, fioletowa, czarna, brązowa, pomarańczowa).; Tablica FLIPCHART 3 (70x100) + MARKERY – 3 szt.; Blok Flipchart o wymiarach 68 x 99 cm, wykonany z papieru offsetowego 80g/m2. Zawiera 20 kartek z perforacją i otworami do zawieszania, klejony na krótszym boku. Strony w kratkę. -6 szt.; Blok Flipchart o wymiarach 68 x 99 cm, wykonany z papieru offsetowego 80g/m2. Zawiera 20 kartek z perforacją i otworami do zawieszania, klejony na krótszym boku. Strony gładkie.- 6 szt.; Gąbka magnetyczna do tablic sucho ścieralnych – 10 szt.; Druciki kreatywne podstawowe dł.30 cm, śr. 6 mm, 50 szt. w opakowaniu – 5 opakowań; Brystole A1 (biały – 10 szt, żółty – 5 szt, czerwony – 5 szt., zielony – 5 szt, niebieski – 5 szt.) Kolorowe teczki biurowe A4 – 20 szt. |  |  | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |
| W TYM VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA CENA NETTO |  |  |  |  |  |  |  |

............................. dnia .................

........................................................................

(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)

Podać pełną nazwę firmy.