Załącznik nr 3

.........................................

pełna nazwa i adres Wykonawcy

..............................................

nr telefonu

..............................................

nr fax.

……………………………

adres e-mail

- OFERTA

Ja, niżej podpisany …........................................................... działając 
w imieniu..................................................i na rzecz ...........................................................

z siedzibą ............................................ zarejestrowaną w ........................................................ pod numerem ................................ 
NIP ..................................... 
REGON ..........................................

numer rachunku bankowego .................................................................................................... w banku: ....................................................................................................................................

Jestem małym/średnim/ dużym przedsiębiorcą

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn - Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki w Szkole Podstawowej w Chełchach w ramach projektu pn.: „TIK – TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów”, składam niniejszą ofertę:

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za :

Łączna cenę brutto .................................zł .

Wybór naszej oferty będzie / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (*niepotrzebne skreślić).

(Nazwa towaru lub usługi ) ……………………………………………………………………………………., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, oraz ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………….  zł netto

Podana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia w/g opisu podanego w SWZ.

Oferuję realizację zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do …………….. dni

Termin płatności za realizację zamówienia wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Oferuję 24 miesięczną gwarancje na oferowany sprzęt.

Zamierzam */Nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy  część zamówienia …………………………………..,

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w załączonym do dokumentacji przetargowej wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:

1. ………………………………………………..

2.……………………………………………….

3 ..................................................

- Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach.

............................. dnia .................

........................................................................

(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

* Niepotrzebne skreślić.

Formularz cenowy - Część 3

Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki w Szkole Podstawowej w Chełchach w ramach projektu pn.: „TIK – TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów

| Lp. | Przedmiot nauczania/ przedmiot zamówienia | opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | Okres gwarancji | ilość | cena jednostkowa brutto |  | Cena brutto za pozycję |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MATEMATYKA Magnetyczna oś liczbowa | Tablicowa, magnetyczna oś liczbowa 0-100 .W zestawie znajduje się min. 39 magnetycznych strzałek z liczbami, które pozwalają przedstawić strategię liczenia. . Po jednej stronie znajdują się czarne strzałki +, zaś po drugiej czerwone strzałki -. Strzałki plusowe kierują się w stronę liczby 100, zaś minusowe w stronę 0. Dł. osi min.: 3 m, w zestawie z min 38 magnesami oraz min 39 strzałkami. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | MATEMATYKA Nakładka suchościeralna UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH | Prostokątny układ współrzędnych, nakładka magnetyczna na suchościeralną tablicę szkolną o wymiarach co najmniej 80 cm x90 cm. Nakładki wykonane są z wysokiej jakości elastycznej folii polipropylenowej, zadrukowanej i lakierowanej |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | MATEMATYKA Markery do tablic suchościeralnych | Komplet markerów suchościeralnych- 4 sztuki- czarny, zielony, niebieski,czerwony |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | MATEMATYKA Nakładka sychościeralna KRATKA | Nakładka suchościeralna . Rozmiar nakładki to co najmniej 80 cm x 96 cm. Na odwrocie zaopatrzona jest w co najmniej cztery taśmy magnetyczne. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | MATEMATYKA Przybory PCV magnetyczne na tablicy PCV białej (linijki, ekierki, kątomierz, cyrkiel) | Przybory tablicowe PCV magnetyczne - najnowszej generacji - na tablicy PCV białej. W skład zestawu wchodzą co najmniej: - kątomierz, 50 cm - 1 szt. - liniał tablicowy, 100 cm - 1 szt. - markery - 3 szt. - ekierka prostokątna, 60 cm, - 1 szt. - ekierka równoramienna, 60 cm -1 szt. - wskaźnik PCV lekki, giętki 100 cm - 1 szt. - cyrkiel tablicowy ze stopką magnetyczną - 1 szt. - wskaźnik PCV 100 cm z włókna szklanego - 1 szt. - elementy mocujące tablicę - wkręty metalowe - 2 szt. - 10. tablica PCV, gr. 3 mm ze schematem zawieszenia - 1 szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Lornetka | Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Mikroskop z podłączeniem do komputera | Mikroskop z kamerą USB. Mikroskop o parametrach minimalnych: powiększenie: 20x–1280x, okulary: 5x, 16x, średnica okularów: 19,5 mm, średnica tubusu: 23 mm, obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x, powiększenie tubusu 1,0x –2,0x, oświetlenie LED, kamera VGA (640x480 pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD , oprogramowanie umożliwia prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows XP / Vista / 7 / 8, stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe – kolory standardowe), zasilanie bateryjne |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Czajnik elektryczny | Czajnik elektryczny o pojemności 1,7 l i 2400 W z możliwością regulacji temperatury oraz z funkcją szybkiego podgrzewania, wyświetlacz |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Fartuch laboratoryjny | Fartuch laboratoryjny z tkaniny |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Apteczka z wyposażeniem | Apteczka z wyposażeniem do pracowni biologicznej. Apteczka spełniąca wymagania norm Unii Europejskiej, zawieszana |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Tacka/deska do krojenia | Tacka/deska do krojenia z tworzywa sztucznego, antypoślizgowa |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Okulary ochronne | Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Rękawiczki lateksowe | Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), niejałowe, do jednorazowego użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Naczynia jednorazowe | kubki jednorazowe do wrzątku transparentne, pojemność - 200 ml, ilość w opakowaniu - 100 sztuk. Łyżeczki jednorazowe bezbarwne, tworzywo sztuczne PS, ilość w opakowaniu: 250 szt. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Mikroskop optyczny | Mikroskop optyczny (szkolne, stereoskopowe) Mikroskop wyposażony jest w cztery obiektywy: 4x, 10x, 40x oraz obiektyw immersyjny 100x, gwarantujący dużą rozdzielczość. Powiększenie od 40x do 1000x . Na wyposażeniu mikroskopu: kondensor Abbego N.A. 1,25 z regulowaną przysłoną irysową i gniazdem ,oświetlenie diodowe LED wbudowany moduł zasilania akumulatorowego, możliwość pracy bez podłączenia do sieci elektrycznej , zasilacz DC 5V 1000 mA |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Mikroskop terenowy | Mikroskop terenowy Mikroskop posiadający wbudowane miejsce do montażu baterii, dzięki czemu obserwacje można prowadzić także bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej. Uchwyt wkomponowany w statyw ułatwiający bezpieczne przenoszenie mikroskopu. Solidny, metalowy korpus gwarantuje wieloletnią niezawodność, wykonany z lekkich i zarazem wytrzymałych stopów. podwójna regulacja ostrości: współosiowe pokrętło makrometryczne i mikrometryczne .Podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: przechodzące (dolne - tzw. DIA) do obserwacji preparatów na szkiełkach przedmiotowych. Obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x. Sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Waga laboratoryjna | Waga laboratoryjna z możliwością ważeniu przedmiotów o maks. ciężarze 0,5 kg z dokładnością 0,01 g. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Skalpel i nożyczki | Skalpel i nożyczki. Zestaw narzędzi preparacyjnych w praktycznym etui zamykanym na zamek błyskawiczny, nożyczki – dł. 140 mm, skalpel– dł. 110 mm, uchwyt do skalpela i wymienne ostrza zapasowe. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Lupy | Lupa o średnicy min. 55 mm i powiększeniu min. 2,5x, z dwoma dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 25 x oraz min. 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Stoper | Stoper elektroniczny, parametry - materiał: tworzywo sztuczne, - wyświetlacz: 1 rząd, - dokładność: 1/100 sec., - kalendarz + zegarek: tak, format czasu 12/24h, - alarm, - wodoodporny, |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz automatyczny naramienny. Ciśnieniomierz zapamiętujący 1 dokonany pomiar (ostatni pomiar). Ciśnieniomierz zasilany przez 4 baterie AAA 1,5V (załączone w zestawie) lub przez zasilacz sieciow. Posiadający funkcję automatycznego wyłączania jeżeli pozostawiony jest w spoczynku. Wyświetlacz: cyfrowy, LCD ciekłokrystaliczny Metoda pomiarowa: oscylometryczna |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Taśma miernicze | Taśma miernicza 30 m z rączką |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Szkiełka (przykrywkowe, podstawkowe) | Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach:, szlifowane. Zestaw składa się min. z 50 szt. Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach:. Zestaw składa się min. z 100 szt. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Zlewki różnej wielkości | Zlewki różnej wielkości komplety 6 zlewek szklanych o różnej pojemności: 2 x 50 ml, 2 x 100 ml, 2 x 250 ml, szklane |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Kolba stożkowa | Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 250-300 ml o wysokości ok. 15 cm. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Rurka szklana gięta | Rurka szklana gięta komplet 6 różnych rurek ze szkła borokrzemianowego o zewnętrznej średnicy 6 mm, wygiętych, w tym również dwustronnie. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Cylindry miarowe - zestaw - 4 szt | Cylindry miarowe kl. B ze szklaną stopką sześciokątną, pojemność 1000ml, wysokość 430 mm, szklany. Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną, pojemność 100 ml, szklany. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Szalki Petriego | Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, wymiary 90 x 18 mm lub 100 x 15 mm lub 120 x 20 mm. Zestaw składa się min. z 10 szt. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Statyw | Statyw w skład wchodzą: podstawa statywu z prętem, łapa uniwersalna, łącznik oraz dwa pierścienie z łącznikami o różnych średnicach oraz dodatkowo najbardziej potrzebne przyrządy laboratoryjne: łapa do probówek, stojak do probówek, pęseta, szczypce laboratoryjne, szczotka do mycia probówek, łyżko-szpatułka i palnik laboratoryjny ze stojakiem. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA/CHEMIA Pipety | Zestaw składa się min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 5 ml (podziałka: do 1 ml,bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 5 x 150 mm |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Bagietki | Bagietki – pręciki szklane o minimalnej długości 20 cm i średnicy ok. 5-6 mm, wykonane ze szkła borokrzemowego. minimum 10 szt. w opakowaniu |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Termometr laboratoryjny | Termometr laboratoryjny cyfrowy o kompaktowych rozmiarach. Z czujnikiem ze stali nierdzewnej. Wyposażony w osłonkę na sondę z tworzywa sztucznego. Posiadający wyświetlacz LCD i wychylny czujnik. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Igły preparacyjne | Igły preparacyjne zestaw igieł preparacyjnych ze stali szlachetnej (3 sztuki) |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Pęsety (długie i krótkie) | Pęsety (długie i krótkie) ze stali nierdzewnej |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Ocet spirytusowy | Ocet spirytusowy 10% butelka o pojemności 1l |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Skrobia ziemniaczana | Skrobia ziemniaczana opakowanie 100 g |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Glukoza | Glukoza spożywcza opakowanie po 400 g |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Sacharoza | Sacharoza opakowanie 1 kg. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Sól kuchenna | Sól kuchenna opakowanie 1 kg |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Woda destylowana | Woda destylowana butelka o pojemności 1 litr |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Jodyna/ roztwór jodu w jodku potasu | Jodyna/ roztwór jodu w jodku potasu opakowanie 20 g |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA/CHEMIA Płyn do mycia naczyń | Płyn do mycia naczyń, butelka o pojemności 5 litrów |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA/CHEMIA Ręczniki papierowe | Ręczniki papierowe składane w 'z' zielone. Opakowanie zawierające 4 000 szt |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Przewodniki roślin i zwierząt/Proste klucze do oznaczania roślin | Przewodnik roślin i zwierząt dla dorosłych, młodzieży i dzieci w 2 książkach. Publikacje książkowe zawierające ponad 700 gatunków roślin rodzimych na barwnych fotografiach. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Preparaty mikroskopowe (protisty, tkanki roślinne, tkanki zwierzęce) | Preparaty mikroskopowe (protisty, tkanki roślinne, tkanki zwierzęce). Zestawy: Bezkręgowce zestaw preparatów 25 sztuk, Preparaty mikroskopowe botanika 25szt, Komórki i tkanki zwierzęce – zestaw 25 preparatów mikroskopowych |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Model szkieletu człowieka | Model szkieletu człowieka ruchomy, na statywie, z wyjmowanymi elementami |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Modele serca | Modele serca, 3 częściowy z opisem |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Model skóry człowieka | Model skóry człowieka , duży blokowy |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | BIOLOGIA Model budowy anatomicznej człowieka | Model budowy anatomicznej człowieka z wyjmowanymi organami ( tors z głową naturalnej wielkości, składający się z min. 40 ruchowych /wyjmowanych elementów). |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Szafa (metalowa z odciągiem) na odczynniki | Szafa na odczynniki chemiczne wyciąg grawitacyjny ZSS CHEŁCHY Wymiary: 800x380x1900 szerokość, głębokość, wysokość 800x380x2240 szerokość, głębokość, wysokość (z wentylacją) Przeznaczenie: Szafa przeznaczona jest do pracowni fizyczno-chemicznej, przechowywania odczynników chemicznych. Wykonanie: Szafa wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu i ołowiu) w kolorze popiel. Drzwi posiadają wzmocnioną konstrukcje, zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami. Szafa posiada pięć półek z regulowaną wysokością nośności 50 kg każda. Wysokość półek jest regulowana. Szafa wyposażona jest w płytę montażową, montowaną otworze kominowym, oraz elementy potrzebne do montażu wyciągu grawitacyjnego. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Dygestorium | Dygestorium składające się z dwóch części: - górnej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi wyłożonej płytkami ceramicznymi do wysokości sufitu. Komora wyposażona jest w zlew kamionkowy, baterie, dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy. System umożliwiający podnoszenie okiennicy i ustawianie jej w dowolnym położeniu - dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciągowej. Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Całość na nośniku laminatu. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Fartuch laboratoryjny | Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch, rozmiar S i L. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Apteczka z wyposażeniem | Apteczka z wyposażeniem przeznaczona do pracowni specjalistycznej (chemicznej) |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Sprzęt ppoż - gaśnica | Sprzęt ppoż - gaśnica ppoż, standardowa do laboratorium chemicznego |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Okulary ochronne | Okulary ochronne ,bezbarwne, na gumce |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Taca laboratoryjna | Taca laboratoryjna wielofunkcyjna, wykonana z polipropylenu o wymiarach 45 x 35 x 7,5 (H) cm., przeznaczona do szkolnych doświadczeń chemicznych, fizycznych lub przyrodniczych. Dno gładkie. Można ją sterylizować. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Płytka ceramiczna | Płytka ceramiczna , porcelanowa z 12 wgłębieniami |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Butla do wody destylowanej | Butla do wody destylowanej z zaworem spustowym |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Butelka do roztworów z doszlifowanym korkiem | Butelka do roztworów z doszlifowanym korkiem, butelka oranżowa z korkiem szklanym, wąska szyja 60 ml i 125 ml |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Palnik gazowy typu turystycznego/palnik spirytusowy | Palnik gazowy typu turystycznego/palnik spirytusowy, komplet (3w1): palnik alkoholowy 150 ml, szklany, z knotem oraz dopasowanym, stabilnym stojakiem z siatką. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Rękawiczki lateksowe | Rękawiczki lateksowe duże opakowanie min.100 szt.; rozmiar S |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Statyw | Statyw z łącznikiem, łapą uniwersalną oraz dwoma pierścieniami o różnych średnicach (z łącznikiem). Wysokość min. 50cm. Statyw w jego skład wchodzą: podstawa statywu z prętem, łapa uniwersalna, łącznik oraz dwa pierścienie z łącznikami o różnych średnicach oraz dodatkowo najbardziej potrzebne przyrządy laboratoryjne: łapa do probówek, stojak do probówek, pęseta, szczypce laboratoryjne |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Waga laboratoryjna | Waga laboratoryjna z dokładnością do 0,1g (do 1kg) 220 V. Wyposażona w wewnętrzny akumulator. RS 232 oraz podświetlany wyświetlacz LCD, gwarantujący czytelność wyniku. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Probówki | Probówki ze szkła borokrzemianowego, o wymiarach 16 x 150 mm, 50 szt w zestawie. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Zlewki | Zlewki komplet 6 zlewek o różnej pojemności: 2 x 50 ml, 2 x 100 ml, 2 x 250 ml. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Bagietki | Bagietki szklane, 15 mm, 10 szt. w opakowaniu |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Szkiełka laboratoryjne | Szkiełka laboratoryjne/ szkiełko zegarkowe, 90 mm – po 3 sztuki |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Szalki Petriego | Szalki Petriego wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Opakowanie zawierające 10 szt 60 x 15 mm i 90 x 18 mm |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Cylindry miarowe | Cylindry miarowe komplent 2 cylindrów tj.cylinder miarowy (borokrzemian.), o pojemności 250 ml oraz cylinder miarowy (borokrzemian.), 100 ml, |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Termometr | Termometr bardzo dokładny termometr elektroniczny z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem i 1-metrowym przewodem. Do wykonywania pomiarów (0,0) w cieczach i ciałach stałych (także zamarzniętych), w wodzie i glebie. Zakres pomiarów: -50...150 oC. Dokładność: 0,3. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Lejek laboratoryjny | Lejek laboratoryjny szklany komplet 4 lejków o średnicy : 60 mm, 75mm, 90mm i 120mm. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Krystalizator | Krystalizator z wylewem, pojemność 500 ml, średnica 125 ml i 900 ml, srednica 150 mm |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Rozdzielacz | Rozdzielacz ze szkła borokrzemianowego ze szklanym kranem i plastikowym korkiem o pojemności 250 ml. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Parowniczka | Parowniczka porcelanowa z wylewem - 100 ml |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Tryskawka | Tryskawka polipropelonowa poj. 1000 ml |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Korek do próbówek z otworem | Korek do próbówek z otworem pasujące do pobórek o średnicy 16 mm, korek do probówki z otworem do odprowadzania rurek |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Wąż gumowy | Wąż gumowy z kauczuku naturalnego, minimalne parametry średnica zewnętrzna 10 mm, średnica wewnętrzna 6 mm, ścianka grubości 2 mm. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego, bez szlifu, bez nadruku,pojemność 250 ml |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Czasza grzejna | Czasza grzejna, płaszcze grzejne z regulatorem mocy grzejnej, o prostej konstrukcji, pojem. 250 ml |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Moździerz | Ceramiczny/porcelanowy, szorstki, z wylewem lub bez, średnica górna od 96 mm do 110 mm. Moździerz porcelanowy z tłuczkiem, śr 100mm |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Kolba stożkowa | Kolba stożkowa, 1000ML, wąska szyjka |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA - Bibuła laboratoryjna | Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58 x 58 mm – 100 arkuszy. Papier filtracyjny, gładki lub porowaty. Typ 3 m/N - parametry: - gramatura: 65 g/m², - szybkość filtracji: 30 s, - wytrzymałość na przedarcie (mokry): ≥30 kPa. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA - Sączki laboratoryjne | Okrągłe, podstawowe. Pakowane po 100 szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA - Odczynniki, chemikalia (metale, niemetale, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole, wskaźniki, alkohole, białka, cukry, inne) nietrwałe, zużywalne | Odczynniki, chemikalia (metale, niemetale, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole, wskaźniki, alkohole, białka, cukry, inne) nietrwałe, zużywalne |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Model do budowania cząsteczek | Model do budowania cząsteczek , zestaw pozwala budować struktury chemiczne. W zestawie znajdują się modele wielu pierwiastków oraz 2 rodzaje łączników symbolizujących wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe). |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Tablice chemiczne | Publikacja książkowa "Tablice chemiczne- repetytorium. Egzamin gimnazjalny. Część matematyczno-przyrodnicza. Matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia". |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Tabela rozpuszczalności – plansza | Tabela rozpuszczalności –dwustronna plansza dydaktyczna zawierająca rozpuszczalności wodorotlenków i soli to. Wymiary planszy min.150cmx110cm. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | CHEMIA Podnośnik | Podnośnik wielofunkcyjny na kółkach posiadający silne klamry, profile półotwarte /haki pionowe, profile łyżeczkowate /haki poziome) |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA GPS | wyświetlacz do 2", mapa, odbiornik GPS |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Atlas | Publikacja książkowa " Atlas geograficzny Polska, kontynenty, świat” |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapa ścienne świata: ogólnogeograficzna | Mapa ścienna świata, ogólnogeograficzna laminowana z możliwością pisania i ścierania zaznaczonych elementów zawierająca : ukształtowanie powierzchni kontynentu, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów. Skala mapy 1:25 mln. Wielkość mapy co najmniej 190cmx140 cm |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapa ścienne świata: polityczna | Mapa ścienna polityczna świata laminowana z możliwością pisania i ścierania zaznaczonych elementów, uwzględniająca podział polityczny świata w skali 1: 25 mln. Wielkość mapy co najmniej 190cmx140 cm |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapa ścienne świata: krajobrazowa | Mapa ścienna krajobrazowa świata laminowana z możliwością pisania i ścierania zaznaczonych elementów, przedstawia zróżnicowanie krajobrazowe świata, rozmieszczenie najważniejszych typów krajobrazu. W treści mapy uwzględniono: krainy geograficzne, szczyty, wulkany. Skala 1:25 mln. Wielkość mapy co najmniej 190cmx140 cm |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapa ścienne świata: klimatyczna | Mapa ścienna klimatyczna świata laminowana , dwustronna z możliwością pisania i ścierania zaznaczonych elementów. Przedstawia zasięgi stref klimatycznych i typów klimatu, Skala mapy min. 1:25 mln. Wielkość mapy co najmniej 190cmx140 cm |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapa ścienna Europy: ogólnogeograficzna | Mapa ścienna ogólnogeograficzna Europy laminowana z możliwością pisania i ścierania zaznaczonych elementów. Mapa zawiera: ukształtowanie powierzchni kontynentu, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów. Skala 1:10 mln. wielkość mapy co najmniej 190cm.x140cm. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapa ścienna Europy: polityczna | Mapa ścienna polityczna Europy, laminowana z możliwością pisania i ścierania zaznaczonych elementów; zawierająca podział polityczny Europy. Skala 1:7 mln., wielkość mapy co najmniej 190cm.x140cm. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapa ścienna Ameryki: ogólnogeograficzna | Mapa ścienna ogólnogeograficzna Ameryki laminowana z możliwościa pisania i ścierania zaznaczonych elementów. Skala 1:10 mln, wielkość mapy co najmniej 190cm.x140cm. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapa ścienna Ameryki: polityczna | Mapa ścienna polityczna Ameryki /pł. i pd./, laminowana z możliwością pisania i ścierania zaznaczonych elementów; zawierająca podział polityczny. Skala 1:10 mln, wielkość mapy co najmniej 190cm.x140cm. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapa ścienna Afryki: ogólnogeograficzna | Mapa ścienna ogólnogeograficzna Afryki, laminowana z możliwościa pisania i ścierania zaznaczonych elementów. Skala 1:10 mln, wielkość mapy co najmniej 190cm.x140 cm. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapa ścienna Afryki: polityczna | Mapa ścienna polityczna Afryki, laminowana z możliwościa pisania i ścierania zaznaczonych elementów; zawierająca podział polityczny. Skala 1:10 mln, wielkość mapy 190cm.x140cm. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapy ścienne Arktyki i Antarktyki | Mapa ścienne Arktyki i Antarktyki (lub obszary okołobiegunowe na wspólnej mapie), laminowana z możliwością pisania i ścierania zaznaczonych elementów. Skala 1:10 mln, wielkość mapy 190cm.x140cm. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapa ścienna tektoniki płyt litosfery | Mapa ścienna tektoniki płyt litosfery, laminowana z możliwością pisania i ścierania zaznaczonych elementów, dwudzielna przedstawiająca podstawowe zagadnienia z geologii i tektoniki płyt litosfery. Skala do 1:25 mln . Wielkość mapy co najmniej 190cm.x140cm. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Globus uczniowski skala 1:40 000 000 | Globus fizyczny, skala 1:40 000 000, o średnicy od 150mm do 220 mm. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Globus w większej skali | Globus fizyczny o średnicy min.42 cm. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Globus indukcyjny | Globus indukcyjny, wymiary – wysokość: 35 –38 cm, średnica kuli: 25 cm, stopka plastikowa. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Tellurium | Tellurium Model wielkości min.: 50cm długi, 33cm wysoki, szeroki 20cm. Napęd ręczny. W modelu słońca znajduje się lampa halogenowa. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapa topograficzne najbliższej okolicy | Powiat ełcki - druk miękki, skala do 1:20000, |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Plan miasta, w którym znajduje się szkoła lub innego najbliższego | Mapa topograficzna Ełk-Chełchy, skala 1: 25000 lub 1: 50000, |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Plan Paryża, Londynu lub innej światowej metropolii | Plan Paryża, Londynu lub innej światowej metropolii , druk miękki, skala do 1:30 tys. zawierający treść przydatną zarówno dla użytkownika zmotoryzowanego jak i korzystającego z komunikacji miejskiej, m.in.: kompleksowy spis ulic, przystanki komunikacji miejskiej, parkingi, stacje benzynowe, szpitale, budynki użyteczności publicznej, centra handlowe, zabytki. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Zestaw skał i minerałów | Zestaw skał i minerałów oraz przykłady skamieniałości, zestaw 50 szt. w drewnianym pudełku. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Profile glebowe | Profile glebowe Zestaw zawiera 15 próbek gleb występujących na ziemi. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapa turystyczna różnych regionów Polski | Mapa turystyczna różnych regionów Polski: druk miękki, skala do 1:30 tys. Regiony Polski do wyboru: Warmia. Mazury, Podlasie, Mazowsze, Pomorze, Wybrzeże Polski, Karpaty Sudety, Wyż. Małopolska, Wyż. Lubelska. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapa turystyczna różnych regionów Europy | Mapa turystyczna różnych regionów Europy: druk miękki, skala do 1:30 tys. Regiony Europy do wyboru: Alpy, Skandynawia, Kraje Basenu Morza Śródziemnego, Europa Zachodnia, Europa Wschodnia; |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapa samochodowa Polski, regionów Polski i Europy | Mapa samochodowa Polski. Druk miękki |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapa samochodowa Europy | Mapa samochodowa Europy. Druk miękki |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Dane statystyczne w formie publikacji. | Dane statystyczne w formie publikacji (np. roczniki statystyczne) |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapa ścienna Polski: podział administracyjny | Mapa ścienna podział administracyjny Polski, laminowana z możliwością pisania i ścierania zaznaczonych elementów. Skala do 1: 2 mln, wielkość mapy min. 190cm.x140cm. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Mapa ścienne Polski: ogólnogeograficzna | Mapa ścienna ogólnogeograficzna Polski, laminowana z możliwością pisania i ścierania zaznaczonych elementów. Skala 1:500 tys., wielkość mapy min.190cm.x140cm. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | GEOGRAFIA Publikacje albumowe | Publikacje albumowe, oprawa twarda: np. Krajobraz Tatr, Krajobrazy Pobrzeży Polski, Krajobraz Pojezierzy, Krajobraz Wyżyny Wapiennej, Krajobraz Wyżyny Lessowej, Krajobraz Gór świętokrzyskich, Krajobraz Beskidów, Krajobrazy Sudetów. |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | FIZYKA Poziomica laserowa | Poziomnica laserowa samopoziomująca o długości fali lasera 650 mm i zakresie poziomowania < 6°. Posiada możliwość wyznaczenia płaszczyzny poziomej i pionowej oraz linii krzyżowych, przy zasięgu do 10 m. Wbudowany mechanizm samopoziomujący . W zestawie z trójnożnym statywem. Praktyczna walizka z tworzywa sztucznego ułatwia przechowywanie i transport. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | FIZYKA Taśma miernicza | Taśma miernicza. Miara zwijana stalowa długość 10 m i 20 m. Dane: blokada zwijania taśmy dwumateriałowa obudowa amortyzator zwijania taśmy |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | FIZYKA Waga elektroniczna | Waga elektroniczna. Waga laboratoryjna elektroniczna. Parametry: - obciążenie maksymalne 1500 g - dokładność odczytu do 0.1 g - wymiary szalki 125x145mm - wymiary wagi 172 x 240 x 60 mm - masa wagi 1.60 kg - temperatura pracy 5~40° C - zasilacz w komplecie - typ wyświetlacza LCD |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | FIZYKA Mierniki uniwersalne z osobnym gniazdem 10 A wyposażone w możliwość pomiaru temperatury | Miernik uniwersalny z osobnym gniazdem 10 A wyposażony w możliwość pomiaru temperatury |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | FIZYKA Maszyna elektrostatyczna lub generator van de Graffa | Maszyna elektrostatyczna lub generator van de Graffa. Ma pas uruchomiany korbą, regulowaną długość iskry oraz dwa wysokonapięciowe kondensatory (butelki lejdejskie). Wymiary: 30 x 21 x 38 cm. Długa i bardzo widoczna iskra. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | FIZYKA Magnesy | Magnesy. Zestaw magnesów o różnych kształtach min.25szt.: sztabkowy, walcowy, podkowiasty. |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | FIZYKA Statyw | Statyw laboratoryjny uniwersalny: podstawa statywu z prętem,Łącznik mocowania uchwytów statywu laboratoryjnego, metalowy - 5szt Uchwyt do kolb mały statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt Uchwyt do kolb duży statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt Uchwyt do chłodnic statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt Uchwyt do biuret podwójny statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt Pierścień otwarty 60mm statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt Pierścień do kolb 90mm statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt |  |  | 2 |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W TYM VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA CENA NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

............................. dnia .................

........................................................................

(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)

Podać pełną nazwę firmy.