Załącznik nr 3 d

.........................................

pełna nazwa i adres Wykonawcy

..............................................

nr telefonu

..............................................

nr fax.

……………………………

adres e-mail

- OFERTA

Ja, niżej podpisany …........................................................... działając 
w imieniu..................................................i na rzecz ...........................................................

z siedzibą ............................................ zarejestrowaną w ........................................................ pod numerem ................................ 
NIP ..................................... 
REGON ..........................................

numer rachunku bankowego .................................................................................................... w banku: ....................................................................................................................................

Jestem małym/średnim/ dużym przedsiębiorcą

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn - Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki w Szkole Podstawowej w Rękusach w ramach projektu pn.: „TIK – TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła, dla uczniów” składam niniejszą ofertę:

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za :

Łączna cenę brutto .................................zł .

Wybór naszej oferty będzie / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (*niepotrzebne skreślić).

(Nazwa towaru lub usługi ) ……………………………………………………………………………………., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, oraz ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………….  zł netto

Podana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia w/g opisu podanego w SWZ.

Oferuję realizację zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do …………….. dni

Termin płatności za realizację zamówienia wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Oferuję 24 miesięczną gwarancje na oferowany sprzęt.

Zamierzam */Nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy  część zamówienia …………………………………..,

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w załączonym do dokumentacji przetargowej wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:

1. ………………………………………………..

2.……………………………………………….

3 ..................................................

- Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach.

............................. dnia .................

........................................................................

(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

* Niepotrzebne skreślić.

Formularz cenowy - Część 4

Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki w Szkole Podstawowej w Rękusach w ramach projektu pn.: „TIK – TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów”

| Lp | Przedmiot nauczania/ przedmiot zamówienia | opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | Okres gwarancji | ilość | cena jednostkowa brutto | Cena brutto za pozycję |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATEMATYKA Kostki-liczby ujemne i dodatnie | łącznie 8 kostek: 4 kostki z liczbami: -2, -4, -6, 1, 3, 5; 4 kostki z liczbami: -5, -3, -2, 4, 6, z estetycznego tworzywa o boku co najmniej 2,2 cm i pudełko |  |  | 1 |  |  |
| 2 | MATEMATYKA Klocki przestrzenne typu GEO | W zestawie znajdują się elementy w formie siedmiu różnych figur geometrycznych o długości boków 7 – 10 cm. Klocki łączą się ze sobą w prosty sposób na kliknięcie, a złączenie jest ruchome jak zawias (kąt obrotu do 270 stopni). Zawartość co najmniej: 28 trójkątów równobocznych 14 trójkątów prostokątnych równoramiennych 28 trójkątów równoramiennych 84 kwadraty 28 prostokątów 8 pięciokątów 8 sześciokątów łącznie 198 elementów w 4 kolorach i zamykane pudełko |  |  | 1 |  |  |
| 3 | MATEMATYKA Klocki typu REKO | Komplet klocków składa się z wielokątów(trójkątów równobocznych, kwadratów, pięciokątów foremnych i sześciokątów foremnych), które można łączyć - łącznie co najmniej 180 plastikowych elementów, zapakowanych w pudełku z trwałego tworzywa. |  |  | 1 |  |  |
| 4 | MATEMATYKA Zestaw brył | zestaw 10 brył pełnych, kolorowych w pudełku: kula, półkula, walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłupy - trójkątny i sześciokątny, czworościan, ostrosłup o podst. kwadratu. Wysokość brył: min.7,6 cm. Bryły wykonane są z trwałego i estetycznego tworzywa. |  |  | 1 |  |  |
| 5 | MATEMATYKA Zestaw bryły magnetycznych, ułamkowych | Zestaw zawiera 20 elementów składających się na 8 brył: 4 kule i 4 sześciany. Bryły podzielone są na części obrazujące różne ułamki: 1/2, 1/3 i 1/4 oraz jedną całość (1/1). Elementy są magnetyczne (magnesy znajdują się wewnątrz brył) w różnych kolorach. Wymiar brył: min. 7,5 cm. |  |  | 1 |  |  |
| 6 | MATEMATYKA Zestaw brył szkieletowych | Min.7 szkieletów z metalu lakierowanego proszkowo - wys. brył min. 30 cm - kłębek nitki - odważnik 50 g |  |  | 1 |  |  |
| 7 | MATEMATYKA Zestaw brył szkieletowe | Zestaw składa się: z min. 69 elementów: 25 szt. kulek o średnicy 6,0 cm z otworami, 44 szt. rurek łącznikowych o długości 40,5 cm. Pudełka. |  |  | 1 |  |  |
| 8 | MATEMATYKA Kolekcja bryły pełne i transparentne z wyjmowanymi siatkami | Zawartość: min.10 brył wykonanych z estetycznego, trwałego tworzywa, 8 brył przeźroczystych z ruchomą podstawą, 8 kolorowych siatek do składania wysokość brył: 7,6 cm umieszczone w dwóch kartonach. |  |  | 1 |  |  |
| 9 | MATEMATYKA Siatki brył i figury płaskie | Siatki brył i figur geometrycznych - duży zestaw magnetyczny. Poszerzony zestaw do demonstracji siatek brył i brył. W zestawie są tabliczki do demonstracji wzorów. Wszystkie elementy zestawu wykonane są z grubej tektury i podklejone magnesami. Zestaw mieści się w teczce. Wysokość bryły po złożeniu wynosi około 15 cm. |  |  | 1 |  |  |
| 10 | MATEMATYKA Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych | Napęd - elektryczny. Zestaw składa się z 4 brył /stożka, koła, owalu i stożka ściętego/oraz podstawy. |  |  | 1 |  |  |
| 11 | MATEMATYKA Wielokąty zestaw klasowy | Zestaw 15 różnokolorowych kształtów geometrycznych. W komplecie 450 figur wykonanych z przezroczystego tworzywa w 6 kolorach. Wykonanych z wysokiej jakości plastiku. |  |  | 1 |  |  |
| 12 | MATEMATYKA Zestaw brył pełnych do mierzenia i porównań objętości. | Zestaw składa się z 17 geometrycznych brył wielkości min.10 cm. Wykonane z trwałego tworzywa sztucznego. Wszystkie bryły posiadają otwory do napełniania. |  |  | 1 |  |  |
| 13 | MATEMATYKA Ułamki magnetyczne z sortownikiem koła | Ułamki magnetyczne z sortownikiem koła. Wykonane z tworzywa plastycznego, na bazie koła o średnicy co najmniej 20 cm grubość ok. 2 mm. W zestawie co najmniej jedno koło i 50 ułamków ½ 2 szt. 1/3 3 szt. ¼ 4 szt. 1/5 5 szt. 1/6 6 szt. 1/8 8 szt. 1/10 10 szt. 1/12 12 szt. Powierzchnia ułamków jest gładka, zmywalna. |  |  | 1 |  |  |
| 14 | MATEMATYKA Ułamki-odcinki - tablicowe magnetyczne | Odcinek podstawowy: „jedność” długości min. 1200 mm, dwa odcinki ½ + ½ = 1, trzy odcinki 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1, cztery odcinki ¼ + ¼ + ¼ + ¼ = 1, pięć odcinków: 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 = 1. Każdy odcinek o przekroju min. 16 mm x 16 mm. Końce zaakcentowane niebieskimi zatyczkami. Każdy odcinek zaopatrzony w dwa silne magnesy neodymowe. |  |  | 1 |  |  |
| 15 | MATEMATYKA Ułamki magnetyczne duże-zestaw | Ułamki magnetyczne duże 100 x 10 cm - 51 elementów + zestawy uczniowskie na ławki - 20 szt. (1020 elementów uczniowskich) |  |  | 1 |  |  |
| 16 | MATEMATYKA System dziesiętny klocki PCV szczepialne | System dziesiętny, baza dziesiętna, klocki PCV szczepialne. Zestaw zawiera min.121 elementów z tworzywa sztucznego:1 tysiąc (10 x 10 x 10 cm,)10 setek (10 x 10 x 1 cm),10 dziesiątek (10 x 1 x 1 cm)100 jedności ( 1 x 1 x 1 cm). Pakowane w pudełku |  |  | 1 |  |  |
| 17 | MATEMATYKA System dziesiętny | Zestaw zawiera min. 121 elementów wykonanych z drewna naturalnego.1 tysiąc (10 x 10 x 10 cm),10 setek (10 x 10 x 1 cm)10 dziesiątek (10 x 1 x 1 cm),100 jedności ( 1 x 1 x 1 cm).W zestawie plastikowe pudełko do pakowania. |  |  | 1 |  |  |
| 18 | MATEMATYKA Magnesy- liczmany tablicowe - zestaw | Magnesy służące jako tablicowe liczmany magnetyczne,” do standardowych tablic szkolnych czy innych powierzchni metalowych różnego rodzaju plansz, ogłoszeń. list itp. W zestawie min. 40 sztuk magnesów po 10 szt. w kolorach niebieskim, czerwonym, zielonym i żółtym. Średnica każdego żetonu co najmniej 30 mm, grubość 7 mm wykonanych z trwałego, estetycznego tworzywa |  |  | 1 |  |  |
| 19 | MATEMATYKA Przybory tablicowe | W skład kompletu wchodzą: cyrkiel, kątomierz, dwa trójkąty (45o i 60o), liniał 1 m. trójnóg magnetyczny, tablica magnetyczna Wymiary: min.Cyrkiel tablicowy 485 x 20 x 40 mm Trójkąt 60o 520 x 310 x 8 mm Trójkąt 45o 430 x 430 x 8 mm Kątomierz 500 x 275 x 8 mm Liniał tablicowy 1010 x 60 x 8 mm Trójnóg cyrkla z magnesami Tablica drewniana min. 103 x 60 x 2cm. Wykonanie: Przyrządy wykonane ze sklejki pokrytej lakierem. Cyrkiel tablicowy: Ramiona połączone stalową śrubą z nakrętką. Jedno ramię ma metalowy uchwyt na pisak lub kredę, na drugim wymiennie można oprawić kolec lub trójnożną podstawkę z magnesami. |  |  | 1 |  |  |
| 20 | MATEMATYKA Magnetyczna oś liczbowa | Tablicowa, magnetyczna oś liczbowa 0-100 .W zestawie znajduje się min. 39 magnetycznych strzałek z liczbami, które pozwalają przedstawić strategię liczenia. . Po jednej stronie znajdują się czarne strzałki +, zaś po drugiej czerwone strzałki -. Strzałki plusowe kierują się w stronę liczby 100, zaś minusowe w stronę 0. Dł. osi min.: 3 m, w zestawie z min 38 magnesami oraz min 39 strzałkami. |  |  | 1 |  |  |
| 21 | MATEMATYKA Prostokątny Układ Współrzędnych- nakładka na tablicę | Prostokątny układ współrzędnych, nakładka magnetyczna na suchościeralną tablicę szkolną o wymiarach co najmniej 80 cm x90 cm. Nakładki wykonane są z wysokiej jakości elastycznej folii polipropylenowej, zadrukowanej i lakierowanej |  |  | 1 |  |  |
| 22 | MATEMATYKA DUO układ współrzędnych/diagram kołowy | Układ współrzędnych, diagram kołowy i kwadratowe; format: co najmniej 140 x 100 cm Oprawa: laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym |  |  | 1 |  |  |
| 23 | MATEMATYKA Waga wielofunkcyjna z dwoma rodzajami odważników | Waga ma cztery wymienne szalki: Głębokie kalibrowane – służą do odważania i odmierzania cieczy i oraz materiałów sypkich.Odważniki metalowe co najmniej 11 sztuk: 50g; 20g – 2 szt. ; 10g – 2 szt.; 5g – 2 szt.; 2g – 2 szt.; 1g – 2 szt. Odważniki plastikowe co najmniej 14 sztuk: 20 g – 2 szt.; 10g – 4 szt.; 5g – 8 szt |  |  | 1 |  |  |
| 24 | MATEMATYKA Waga matematyczna-liczenie od 1-10 | Waga szalkowa ma wymiar min. 22 x 66 cm + min. 20 sztuk odważników o ciężarze 10 gram + samoprzylepne cyfry + instrukcja |  |  | 1 |  |  |
| 25 | MATEMATYKA Gąbka do tablic suchościeralnych magnetyczna | Gąbka do tablic suchościeralnych magnetyczna z wymiennymi wkładami |  |  | 1 |  |  |
| 26 | MATEMATYKA Markery do tablic suchościeralnych | Komplet markerów suchościeralnych- 4 sztuki- czarny, zielony, niebieski,czerwony |  |  | 4 |  |  |
| 27 | MATEMATYKA Nakładka na tablicę KRATKA | Nakładka suchościeralna . Rozmiar nakładki to co najmniej 80 cm x 96 cm. Na odwrocie zaopatrzona jest w co najmniej cztery taśmy magnetyczne. |  |  | 1 |  |  |
| 28 | MATEMATYKA Przybory tablicowe | Przybory tablicowe PCV magnetyczne - najnowszej generacji - na tablicy PCV białej. W skład zestawu wchodzą co najmniej: 01. kątomierz, 50 cm - 1 szt. 02. liniał tablicowy, 100 cm - 1 szt. 03. markery - 3 szt. 04. ekierka prostokątna, 60 cm, - 1 szt. 05. ekierka równoramienna, 60 cm -1 szt. 06. wskaźnik PCV lekki, giętki 100 cm - 1 szt. 07. cyrkiel tablicowy ze stopką magnetyczną - 1 szt. 08. wskaźnik PCV 100 cm z włókna szklanego - 1 szt. 09. elementy mocujące tablicę - wkręty metalowe - 2 szt. 10. tablica PCV, gr. 3 mm ze schematem zawieszenia - 1 szt. |  |  | 2 |  |  |
| 29 | MATEMATYKA Tangram tablicowy magnetyczny | Wymiary co najm. 40x40 cm co najmniej 4 kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty. Magnetyczny do tablic białych i zielonych. Min. 28 części. |  |  | 1 |  |  |
| 30 | MATEMATYKA Układ współrzędnych-tabl. such./nakładka | Wymiary co namniej 80 cm x 96 cm, formatowo ma pasować w skrzydło tradycyjnego szkolnego tryptyku. |  |  | 1 |  |  |
| 31 | MATEMATYKA Stojak jezdny do przechowywania plansz | Stojak z metalową ramą, zaopatrzony jest w kółka wykonane z masywnego materiału. Można zmagazynować w nim ok. 30 - 35 szt. plansz. Łatwo dostępny z obu stron. Stojak wraz z zawartością na czas dłuższego nie używania zabezpieczony przed kurzeniem się za pomocą niewielkiej okrywy Stojak w stanie złożonym do samodzielnego montażu. Na jednej zawieszce można zawiesić maksymalnie do 3 plansz. |  |  | 1 |  |  |
| 32 | MATEMATYKA Tablica obrotowa | Wymiary co najmniej 150 cmx100 cm dwustronna, na stojaku, obrotowa, jezdna, biała, suchościeralna |  |  | 1 |  |  |
| 33 | MATEMATYKA zestaw plansz-różne działy matematyki | Zestaw składa się z co njamniej 26 szt. plansz formatu min. 100 x 70 cm gotowych do zawieszenia i zawiera: 1.Podstawowe symbole matematyczne 2.Zbiory - pojęcia i definicje 3.Funkcja i jej własności 4.Funkcja liniowa 5.Własności funkcji liniowej 6.Funkcje trygonometryczne 7.Własności funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej 8.Rodzaje kątów płaskich 9.Trójkąty 10.Czworokąty 11.Okrąg, koło 12.Pola i obwody figur płaskich 13.Pola i obwody figur przestrzennych 14.Graniastosłupy 15.Ostrosłupy 16.Wielościany foremne 17.Bryły obrotowe 18.Potęgowanie i pierwiastkowanie 19.Wzory skróconego mnożenia 20.Działania na liczbach i wyrażeniach 21.Procent prosty i składany 22.Funkcja kwadratowa 23.Funkcja wykładnicza i logarytmiczna 24.Współrzędne punktu i wektora 25.Ułamki 26.Twierdzenie Pitagorasa |  |  | 4 |  |  |
| 34 | MATEMATYKA plansze interaktywne 2.0 szkoła podstawowa | CD-ROM, Plansze interaktywne z matematyki dla szkoły podstawowej (klasy 4-6), program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Materiał podzielono na następujące działy: Liczby naturalne, Liczby całkowite, Ułamki zwykłe, Ułamki dziesiętne, Procenty, Algebra, Figury płaskie, Bryły, Obliczenia praktyczne. Plansze składają się z animacji, dźwiękowych komentarzy i testów oraz dodatkowych narzędzi multimedialnych (możliwość wyłączania tekstów, dopisywania komentarzy, podkreślania wybranych treści itp.) i testowych (ok. 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru). |  |  | 3 |  |  |
| 35 | MATEMATYKA Jednostki miar i wag- plansza dwustronna | Wymiary plansza co najmniej 140x100cm,dwustronna - zalaminowana ,oprawiona w drewniane półwałki i przygotowana do zawieszenia. Pierwsza strona- podstawowe jednostki miar i wag . Druga strona - ćwiczeniowa do pisania pisakami. |  |  | 3 |  |  |
| 36 | MATEMATYKA Litr do porównywania objętości | Zestaw co najmniej 6 różnych pojemników - brył o jednakowej wysokości co najmniej 11 cm, wykonanych z przezroczystego plastiku: 2 walce, 2 prostopadłościany, 2 graniastosłupy trójkątne. Połowa pojemników ma objętość 1 litra, pozostałe mają objętość 0,5 litra. |  |  | 1 |  |  |
| 37 | MATEMATYKA Zestaw do ułamków | Wymiary co najmniej 18 cm dwustronne magnetyczne koła ułamkowe. Zestaw zawiera co najmniej 9 kół: 1 , 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 |  |  | 1 |  |  |
| 38 | MATEMATYKA Wieże ułamkowe ekwiwalentne | Wykonane z co najmniej 51 elementów, które można łączyć ze sobą tworząc wieże. Poszczególne wieże dzielą się na ułamki 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i 1/12 (podobnie jak listwy). |  |  | 1 |  |  |
| 39 | MATEMATYKA Geoplany | Dwustronna podstawa z umieszczonymi na niej kołeczkami, na które nakładamy elastyczne gumki, • 11 x 11 kołeczków z jednej strony • 29 kołeczków z drugiej strony • komplet 20 gumek do ćwiczeń • wym. min.27 x 27 cm |  |  | 1 |  |  |
| 40 | MATEMATYKA Gry edukacyjne | Domino, mnożenie- zestaw domin pozwala ćwiczyć pamięciowe działania na mnożenie w zakresie 100. |  |  | 1 |  |  |
| 41 | MATEMATYKA Tablica korkowa | Tablica korkowa min. 1x2m |  |  | 1 |  |  |
| 42 | MATEMATYKA Tryptyk mobilny tekstylny | Tryptyk parawanowy mobilny, to ścianki ekspozycyjne występujące, jako tablice dwustronne połączone ze sobą za pomocą aluminiowych stelaży w kształt parawanu 3 elementowego. Blaty parawanu wykonane są z płyty pilśniowej miękkiej, oklejonej dwustronnie tkaniną tekstylną . Powierzchnia tablicy pokryta jest welurowym materiałem tekstylnym w kolorze niebieskim unijnym, posiadającym takie właściwości, że po wbijanych szpilkach praktycznie nie pozostaje żaden ślad. Konstrukcja nośna wykonana jest z profili aluminiowych malowanych elektrostatycznie na kolor srebrno-szary. W skład zestawu wchodzi: 3-scianki, 4-nogi, 8-kółek, 12-zawias, 1-belka poprzeczna. Wymiary min. 100x120cm - 3 ścianki |  |  | 1 |  |  |
| 43 | MATEMATYKA Tablica suchościeralna | Trwała, emaliowana powierzchnia, magnetyczna powierzchnia, cienka aluminiowa rama, półka na pisaki zaczepiona na dole ramy,. Tablica z uchwytami do łatwego montażu. Informacje o produkcie Wysokość: Min. 450 mm Szerokość: Min. 600 mm Materiał powierzchnia do pisania: Szkło emalierskie Materiał struktura: Aluminium. Funkcja: Z powierzchnią magnetyczną |  |  | 1 |  |  |
| 44 | MATEMATYKA Tablica biała | Trwała, emaliowana powierzchnia, magnetyczna powierzchnia, cienka aluminiowa rama, półka na pisaki zaczepiona na dole ramy,. Tablica z uchwytami do łatwego montażu. Informacje o produkcie Wysokość: Min. 450 mm Szerokość: Min. 600 mm Materiał powierzchnia do pisania: Szkło emalierskie Materiał struktura: Aluminium Funkcja: Z powierzchnią magnetyczną |  |  | 1 |  |  |
| 45 | MATEMATYKA Fototapeta matematyczna | min.3m2, tapeta z wzorem graficznym nawiązującym do treści nauczanych na zajęciach edukacyjnych z matematyki (np. wzory, bryły, wielokąty), samoprzylepna, do wielokrotnego odklejania i zmiany miejsca, do montażu na ścianach, laminat matowy lub błyszczący |  |  | 1 |  |  |
| 46 | MATEMATYKA Koło pomiarowe z licznikiem | Odległościomierz kołowy. Wymiar co najmniej : 83cm. Wymiar po złożeniu co najmniej: 37cm x 45cm. Możliwość włączenia kołatki, sygnalizującej w zależności od ustawienia, każde 10cm lub 1 metr. |  |  | 1 |  |  |
| 47 | MATEMATYKA Kalkulatory | Kalkulatory zwykłe |  |  | 10 |  |  |
| 48 | MATEMATYKA Liczmany | Kolorowe krążki.-trwałe l. min. 1000 szt. w 4 kolorach w plastikowym wiaderku lub słoiku. Średnica liczmana min. 2 cm. |  |  | 3 |  |  |
| 49 | MATEMATYKA Krążki | duże, plastikowe, łatwe w manipulowaniu krążki, można połączyć jeden na drugi, tworząc liczbowe wieże. Krążki w żywych kolorach pozwalają wizualizować najważniejsze pojęcia matematyczne. Zawartość: min.120 krążków w 5 kolorach - sr. 3,5 cm, wys. 2,2 cm - wykonane z mocnego tworzywa - wiaderko - instrukcja |  |  | 1 |  |  |
| 50 | MATEMATYKA Przyrząd do rysowania odwzorowań symetrycznych | Transparentny, plastikowy przyrząd-lustro wspomagający zrozumienia pojęć symetrii liniowej. |  |  | 1 |  |  |
| 51 | MATEMATYKA Przyrząd do ilustracji figur jednokładnych i podobnych | W skład kompletu wchodzą: płaskowniki perforowane różnych długości, kątomierz 360 stopni, linki elastyczne, śruby i nakrętki Wymiary - min. 400 x 90 x 28 mm |  |  | 1 |  |  |
| 52 | MATEMATYKA Przyrząd do wyznaczania liczby Pi | Przyrząd stosowany łącznie z projektoskopem pozwala na dokonanie pomiaru obwodu koła ,umożliwia obliczyć pole koła, objętość kuli, powierzchni sfer itd. wym. min.10x150x262mm |  |  | 1 |  |  |
| 53 | MATEMATYKA - Zestaw siatki brył i figur geometrycznych | Komplet zawiera pomoce, które mają służyć nauczycielom matematyki w szkole podstawowej. Znajdują się w niej: - figury geometryczne po odpowiednim złożeniu ułatwią uczniom wyprowadzenie wzorów na obliczenie ich pól, - siatki graniastosłupów i ostrosłupów prostych, z których łatwo można złożyć bryły. Pakiet edukacyjny zawiera siatki brył: ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, sześcianu (3 sztuki), graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, prostopadłościanu o podstawie prostokąta, prostopadłościanu o podstawie kwadratu, graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, graniastosłupa o podstawie równoległoboku, czworościanu foremnego, ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, ostrosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego, ostrosłupa o podstawie rombu, graniastosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego, graniastosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego, ostrosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego, ostrosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego, ostrosłupa o podstawie prostokąta, siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian, Poradnik metodyczny. |  |  | 1 |  |  |
| 54 | MATEMATYKA Zestaw brył | Zestaw 8 brył 2w1 rozkładanych |  |  | 1 |  |  |
| 55 | MATEMATYKA Tarcza zegarowa demonstracyjna | Duża, demonstracyjna tarcza zegarowa magnetyczna z ruchomymi wskazówkami. Dwa kolory wskazówek zgodne są z podziałką tarczy na godziny (kolor żółty) i minuty (kolor granatowy), co znacznie ułatwia naukę odczytu czasu. średnica tarczy min.41 cm. |  |  | 1 |  |  |
| 56 | MATEMATYKA Szablony do kreślenia krzywych | Komplet zawiera 7 szablonów, plastikowych, przezroczystych Wymiary - min.480 x 310 x 60 mm |  |  | 1 |  |  |
| 57 | MATEMATYKA Zegar z magnesami | Duży zegar demonstracyjny, wyposażony w magnesy, dzięki czemu może być umieszczany na tablicy. Zsynchronizowane wskazówki. Śr. min 41 cm |  |  | 1 |  |  |
| 58 | MATEMATYKA Prezenter bezprzewodowy | Prezenter bezprzewodowy ze wskaźnikiem laserowym wymiary120 x 38 x 25 mm |  |  | 1 |  |  |
| 59 | MATEMATYKA Rolety/żaluzje | 2 zestawy: 4 szt. rolety granatowe zaciemniające wolnowiszące z białym aluminiowym wykończeniem, ze sznurkiem standardowym. Wymiary: co najmniej 190cm x 200 cm |  |  | 1 |  |  |
| 60 | MATEMATYKA Meble segmentowe z zamykanymi półkami | Zestaw mebli do pracowni składający się z co najmniej 7 modułów. Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubość 18 mm (kolor korpusu buk), fronty z lakierowanego MDF grubość około 16 mm (kolorowe). Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych. We wnętrzach półki stałe lub ruchome. W segmentach pojemniki na zabawki lub pomoce naukowe. W górnej części segmentów płaska nadbudowa z płyty HDF. Zestaw segmentów ma posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty, które dopuszczają do użytku placówkach oświatowych. |  |  | 1 |  |  |
| 61 | MATEMATYKA Półka podwieszana | Półka z bocznymi ścianami, wymiary: 150cm x 30cm x 36cm (szer., wys., gł.) Materiał: płyta wiórowa laminowana. Kolor: buk. |  |  | 1 |  |  |
| 62 | MATEMATYKA Witryna | Witryna z podświetleniem LED składa się z części dwudrzwiowej (1-drzwi częściowo przeszklone). Solidne uchwyty oraz częściowo przeszklone bryły mebli, z podświetleniem LED w szklanych półkach. Informacje dodatkowe: - drzwi otwierane w prawo - podświetlenie LED do szklanych półek - obrzeża wykończone okleiną ABS Wykonanie: korpusy i fronty - wysokiej jakości płyta laminowana; obrzeża wykończone okleiną ABS; szkło; Wymiary: Głębokość: 40.0 cm Szerokość: 55.0 cm Wysokość: 193.0 cm |  |  | 1 |  |  |
| 63 | MATEMATYKA Ścianka suchościeralna | Parawany 3 części/ Ścianki Ekspozycyjne to tablice dwustronne wykonane w anodowanej ramie aluminiowej połączone ze sobą za pomocą słupków (nóg) na kształt parawanu.Blat ścianki wykonany jest z płyty pilśniowej oklejonej dwustronnie korkiem.Konstrukcja nośna wykonana jest z profili aluminiowych malowanych na kolor srebrno-szary. Suchościeralno-magnetyczna. Modułowa konstrukcja ścianek umożliwia zestawienie ich w takiej ilości, jaka jest potrzebna. |  |  | 1 |  |  |
| 64 | MATEMATYKA Gablota suchościeralna- magnetyczna | Suchościeralno-magnetyczna. Profil aluminiowy , z plastikowymi narożnikami w kolorze popielatym. Drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy. |  |  | 2 |  |  |
| 65 | MATEMATYKA Stolik do pracy zespołowej | W kształcie okręgu o średnicy 140 cm składający się z 6 stolików trójkątnych. |  |  | 1 |  |  |
| 66 | PRZYRODA Lupa | Lupa o średnicy min. 55 mm i powiększeniu min. 2,5x, z dwoma dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 25 x oraz min. 55x. Podświetlenie LED światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne. |  |  | 2 |  |  |
| 67 | PRZYRODA Pudełko do obserwacji okazów | Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowaną) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dające powiększenie min. 2x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Przybliżone wymiary: wysokość od 6,5 cm do 8 cm, średnica od 6,5 cm do 8 cm. |  |  | 2 |  |  |
| 68 | PRZYRODA Lornetka | Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec. |  |  | 2 |  |  |
| 69 | PRZYRODA Teleskop | Podstawowy teleskop soczewkowy, pozwalający na prowadzenie obserwacji wizualnych planet i Księżyca. Montaż azymutalny, lekki, mocny aluminiowy statyw z półeczką o regulowanej wysokości. |  |  | 1 |  |  |
| 70 | PRZYRODA Zestaw preparatów mikroskopowych – bezkręgowce | W zestawie:mim.-zestaw 5 preparatów – Pełzające stworzenia Zestaw preparatów mikroskopowych – bezkręgowce. W zestawie min. 5 preparatów, np.: dżdżownica, wirek, mrówka, noga komara, głowa pszczoły. |  |  | 1 |  |  |
| 71 | PRZYRODA Zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów | W zestawie: Mini-zestaw 5 preparatów – Skrzydła owadów Zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów Zestaw 5 preparatów zawiera: np.:skrzydło pszczoły, skrzydło motyla,skrzydło komara. |  |  | 1 |  |  |
| 72 | PRZYRODA Zestaw preparatów mikroskopowych – rośliny jadalne | W zestawie: Mini-zestaw 5 preparatów – Skrzydła owadówZestaw preparatów mikroskopowych – rośliny jadalne Zestaw 5 preparatów: np.:korzenie cebuli, łodyga kukurydzy, liść pomidora, korzeń marchwi. |  |  | 1 |  |  |
| 73 | PRZYRODA Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki ssaków | W zestawie: Mini-zestaw 5 preparatów – Tkanki ssaków Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki ssaków Zestaw 5 preparatów zawiera: np.: żołądek, człowieka, serce człowieka, krew człowieka,nerka małego ssaka. |  |  | 1 |  |  |
| 74 | PRZYRODA Zestaw preparatów mikroskopowych – grzyby | W zestawie: Mini-zestaw 5 preparatów – Grzyby Zestaw preparatów mikroskopowych – grzyby. W zestawie min. 5 preparatów np.:rhizopus (pleśń chlebowa), penicillium (Pędzlak). |  |  | 1 |  |  |
| 75 | PRZYRODA Zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody | W zestawie: Kropla wody pełna życia – 10 preparatów mikroskopowychZestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody |  |  | 1 |  |  |
| 76 | PRZYRODA Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka | W zestawie: Tkanki człowieka zdrowe, cz. I – 10 preparatów mikroskopowych |  |  | 1 |  |  |
| 77 | PRZYRODA Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka zmienione chorobowo | W zestawie: Tkanki człowieka, zmienione chorobotwórczo – min.10 preparatów mikroskopowych |  |  | 1 |  |  |
| 78 | PRZYRODA Zestaw preparatów mikroskopowych – preparaty zoologiczne | Zestaw min. 25szt.preparatów mikroskopowych – preparaty zoologiczne Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. |  |  | 1 |  |  |
| 79 | PRZYRODA Zestaw preparatów mikroskopowych – przyroda | Życie w glebie – 10 preparatów mikroskopowych |  |  | 1 |  |  |
| 80 | PRZYRODA Zestaw preparatów biologicznych | Zestaw 25 szt. wysokiej jakości preparatów biologicznych zapakowanych w lakierowane, drewniane pudełko. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce. |  |  | 1 |  |  |
| 81 | PRZYRODA Stoper | Soper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy. |  |  | 2 |  |  |
| 82 | PRZYRODA Termometr z sondą | Termometr do pomiarów temperatury cieczy i ciał stałych. Termometr z sondą - (Termometr elektroniczny z termoparą na przewodzie o długości min. 1 m. Zakres pomiaru temperatury od min. -50o C do co najmniej 70o C, rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1o C, wyświetlacz LCD o wymiarach: min. 36 mm x 17 mm, zasilanie bateryjne). |  |  | 1 |  |  |
| 83 | PRZYRODA Termometr laboratoryjny | Termometr laboratoryjny - (szklany, cieczowy, bezrtęciowy, o zakresie pomiaru temperatury od -10 do +110 o C, wykonany techniką całoszklaną). |  |  | 1 |  |  |
| 84 | PRZYRODA Termometr zaokienny | Termometr zaokienny, ok. 21 cm Termometr zaokienny - (cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna za pomocą specjalnych końcówek z taśmą klejącą, zakres pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja błędu do +/- 1° C). |  |  | 1 |  |  |
| 85 | PRZYRODA Waga elektroniczna do 5 kg | Waga elektroniczna, dydaktyczna (D) 1 g/5200 g (zas. bat. dołączone) Waga elektroniczna do 5 kg - Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co najmniej 600 g, dokładność odczytu min. 0,1 g, wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne i/lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi. |  |  | 1 |  |  |
| 86 | PRZYRODA Waga szalkowa z tworzywa + odważniki | Waga wykonana z plastiku, cztery wymienne metalowe/plastikowe szalki: dwie głębokie kalibrowane z podziałką od 100 ml do 1000 ml (służące do odważania i odmierzania cieczy lub materiałów sypkich) i dwie płaskie tradycyjne do odważania pozostałych artykułów, suwak służący do tarowania wagi. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: dwa komplety odważników: odważniki metalowe i plastikowe: kilkanaście sztuk: 50 g; 20 g , 10 g; 5 g; 2 g ; 1 g. |  |  | 1 |  |  |
| 87 | PRZYRODA Areometr | Termoareometr uniwersalny 1.900-2.000 / 0.001g/cm3, 0+40°C / 1.0°C . Zakres 0.600-2.000 g/cm3, 0+40°C. Dokładność 0.001g/cm3, 1.0°C. Długość min.30 cm. |  |  | 1 |  |  |
| 88 | PRZYRODA Zestaw siłomierzy | W zestawie min. 6 siłomierzy (np. 1N,2N, 5N, 10N, 20N, 50 N). Siłomierze sprężynowe, obudowa z plastiku, skala wyrażona w Niutonach, metalowe haczyki do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków. |  |  | 1 |  |  |
| 89 | PRZYRODA Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych | Uniwersalny miernik cyfrowy – multimetr (amperomierz, woltomierz, omomierz). Zakresy pomiarowe: DCV (prąd stały): 200/2000mV/20/200/250 V; ACV (prąd zm.): 200/250 V; DCA: 200/2000 μA/20/200 mA/10 A; oporność: 200/2000 Ω/20/200/2000 kΩ; zakres pomiaru temperatury: od 0–1000oC. Zasilanie bateryjne, w zestawie kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie. |  |  | 1 |  |  |
| 90 | PRZYRODA Elektroskop | Elektroskop w kształcie kwadratu umieszczony na stopce, obudowa: ścianka boczna metalowa, z przodu i z tyłu szklane, przeźroczyste szybki. Wewnątrz obudowy na odizolowanym metalowym pręcie zawieszona obrotowa wskazówka. W dolnej części, wewnątrz obudowy przymocowana skala z minimalną podziałką od min. 0 do max. 4 kV. Minimalna wysokość: 37 cm. |  |  | 1 |  |  |
| 91 | PRZYRODA Żarówka miniaturowa 6 V | Do latarek, do wskaźników, długość całkowita ok. 15 mm, kolor biały. |  |  | 12 |  |  |
| 92 | PRZYRODA Oprawka do żarówki | Oprawka na żarówkę E27 z tworzywa sztucznego, bez kabla |  |  | 6 |  |  |
| 93 | PRZYRODA Dioda LED | Zestaw składa się z 16 sztuk diod LED 5 mm: po 5 żółtych, czerwonych i zielonych elementów oraz 1 dioda w kolorze niebieskim. |  |  | 6 |  |  |
| 94 | PRZYRODA Opornik | Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych, a także testowania włączanych w zbudowanym obwodzie przewodników i izolatorów. Elementy obwodu zamontowane są na 7 płytkach (3 żarówki, 2 oporniki, wyłącznik, brzęczyk), tak aby widoczny był cały obwó |  |  | 6 |  |  |
| 95 | PRZYRODA Przewody z zakończeniami typu „krokodylek” | Zestaw 10 kolorowych przewodów zakończonych z obu stron złączem typu krokodyl, z osłonką w różnych kolorach. Długość pojedynczego elementu wynosi 50 cm. |  |  | 6 |  |  |
| 96 | PRZYRODA Silniczek elektryczny | Nominalne napięcie: 12V. Obroty bez obciążenia: 14000 dla napięcia 12V. Średnica: 15-20mm. Średnica osi: 2mm. Długość korpusu: 25mm. Waga: 18g |  |  | 6 |  |  |
| 97 | PRZYRODA Sygnalizator piezoelektryczny | Temperatura robocza, min.: -40°C, Temperatura robocza, maks.: 85°C, Liczba pinów: 20piny/-ów, Rodzaj wyjścia: Fixed. |  |  | 1 |  |  |
| 98 | PRZYRODA Bateria płaska | Napięcie baterii: 9 V |  |  | 12 |  |  |
| 99 | PRZYRODA Bateria okrągła | Mała bateria V357 |  |  | 6 |  |  |
| 100 | PRZYRODA Zestaw magnesów sztabkowych | Magnesy sztabkowe, wielkie, kpl. 2. Poręczny pakiet klasowy 20 magnesów sztabkowych ceramicznych umieszczonych w przegródkach w zamykanym pudełku z tworzywa sztucznego. Wielkość każdego magnesu: 14 x 10 x 50 mm. |  |  | 1 |  |  |
| 101 | PRZYRODA Zestaw magnesów podkowiastych | W zestawie min. 3 magnesy podkowiaste o różnej wielkości. Długość najmniejszego min. 7,5 cm. |  |  | 1 |  |  |
| 102 | PRZYRODA Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi | Opiłki ferromagnetyczne zamknięte w płaskim, przeźroczystym pudełku, grubość min. 6-8 mm). |  |  | 1 |  |  |
| 103 | PRZYRODA Magnes neodymowy | W kształcie niskiego walca o wymiarach: szerokość min. 20 mm, wysokość od 2,5 mm do 3,5 mm, powłoka metaliczna lub z tworzywa sztucznego, osiowy kierunek magnesowania. |  |  | 6 |  |  |
| 104 | PRZYRODA Igła magnetyczna | Igła magnetyczna zawieszona na podstawie ze wspornikiem, poruszająca się swobodnie wokół osi, z jedną połową w kolorze czerwonym, na 2-częściowej podstawie o średnicy 10 cm (powyżej 6,5 cm). . |  |  | 1 |  |  |
| 105 | PRZYRODA Zestaw soczewek | Zestaw zawiera: soczewki szklane (dwustronnie wypukłą i dwustronnie wklęsłą), biały ekranik, szklany ekranik, 2 lustra szklane, 5 kolorowych filtrów celofanowych, 3 stojaczki do soczewek i luster, 2 pryzmaty równoboczne (akrylowe, 25x50 mm), zlewkę miarową |  |  | 1 |  |  |
| 106 | PRZYRODA Lusterko płaskie podwójne rozkładane | Kieszonkowe, podwójne lusterko z metalową obudową. Wewnątrz dwa lusterka, w tym jedno powiększające, minimalne wymiary: długość 6 cm, szerokość 6 cm. |  |  | 1 |  |  |
| 107 | PRZYRODA Lusterko wklęsło-wypukłe | Dwa zwierciadła kuliste o średnicy min. 10 cm, jedno wklęsłe, drugie wypukłe, umieszczone na wspólnej podstawie o regulowanej wysokości. |  |  | 1 |  |  |
| 108 | PRZYRODA Pryzmat (akrylowy lub szklany) | Pryzmat trójkątny wykonany z akrylu lub szkła. Długość boku min. 4 cm, o kątach 60° x 60° x 60°. |  |  | 1 |  |  |
| 109 | PRZYRODA Zestaw optyczny – krążek Newtona | Wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy krążek Newtona, średnica krążka: min. 18 cm. |  |  | 1 |  |  |
| 110 | PRZYRODA Zestaw cylindrów o równych masach i różnych objętościach. | Zestaw kilku różnych cylindrów o tej samej masie i o tej samej średnicy, o różnej objętości wykonanych z metali i ich stopów np.: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. W górnej części cylindrów otwór, przez który można przewlec sznurek lub drut do zawieszenia. |  |  | 1 |  |  |
| 111 | PRZYRODA Zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach | Zestaw kilku sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości, różnej masie (bok ok. 20 mm) wykonanych z różnych metali i stopów metali np.: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku stali, aluminium. |  |  | 1 |  |  |
| 112 | PRZYRODA Zestaw klocków | Zestaw kloców Dienesa w drewnianym pudełku klocki-figury do ćwiczeń i zabaw mających na celu rozwijanie logicznego myślenia u dzieci w wieku 5-8 lat. W zestawie znajduje się 60 klocków charakteryzujących się czterema cechami: kolorem (3), grubością (2), wielkością (2) oraz kształtem (4: trójkąty, koła, prostokąty w tym kwadraty). Klocki konstrukcyjne. Co najmniej 1000 elementów , z instrukcją w formie książeczki. Wykonane z atestowanego plastiku. |  |  | 3 |  |  |
| 113 | PRZYRODA Zestaw sprężyn metalowych | Sześć sprężyn o długości pomiędzy 10 a 20 cm i średnicach od 1 do 3 cm, zakończonych z obu stron kółkami-zawieszkami. |  |  | 1 |  |  |
| 114 | PRZYRODA Pojemnik próżniowy z pompką | W skład zestawu wchodzi plastikowy pojemnik ze specjalnym zaworkiem oraz pompka do wytwarzania podciśnienia. |  |  | 1 |  |  |
| 115 | PRZYRODA Zestaw skał i minerałów | Zestaw różnych skał i minerałów. Zestaw składa się min. z 45 okazów), wielkość pojedynczego okazu min. 3–4 cm. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: drewniane opakowanie/etui. |  |  | 1 |  |  |
| 116 | PRZYRODA Stetoskop | Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego przewodu akustycznego w kształcie litery Y z antystatycznego PCV. |  |  | 1 |  |  |
| 117 | PRZYRODA Ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 4 baterie „AA” 1,5 V. |  |  | 2 |  |  |
| 118 | PRZYRODA Odtwarzacz CD z głośnikami | Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD (odtwarza: Audio CD, CD-R/ RW, MP3, WMA), z magnetofonem jednokasetowym i z radiem analogowym. Parametry: dźwięk stereo, możliwość zaprogramowania 20 stacji radiowych, głośniki dwudrożne z systemem bassreflex, moc wyjścio |  |  | 2 |  |  |
| 119 | PRZYRODA Termos | Termos dwuścienny, podgrzewany, ze wskaźnikiem poziomu zawartości. Z pokrywą, płytą zapobiegającą falowaniu i niekapiącym kranikiem. Pojemność min. 10 litrów. Zasilanie 230V~ 50/60Hz 90W. średnica x wysokość ok. 286x464 mm. |  |  | 3 |  |  |
| 120 | PRZYRODA Wiadro plastikowe | Plastikowe, 10 litrów. |  |  | 3 |  |  |
| 121 | PRZYRODA Listwa zasilająca/przedłużacz | Listwa Zasilająca 6 Gniazd. Listwa przepięciowa o długości kabla min. 5 m, gniazda z bolcami. Wykonana z termoplastiku.. |  |  | 4 |  |  |
| 122 | PRZYRODA Globus indukcyjny | Optymalne wymiary – wysokość: 35–38 cm, średnica kuli: 25 cm, stopka plastikowa. |  |  | 1 |  |  |
| 123 | PRZYRODA Globus fizyczny | Optymalne wymiary – wysokość: 30 –38 cm, średnica kuli: 22–25 cm, polskie nazewnictwo, stopka i cięciwa plastykowa. |  |  | 1 |  |  |
| 124 | PRZYRODA Globus fizyczny duży | Stopka wykonana z plastiku, cięciwa metalowa, polskie nazewnictwo, wysokość: min. 63 cm, średnica kuli: 42–45 cm. |  |  | 1 |  |  |
| 125 | PRZYRODA Globus konturowy | Globus konturowy podświetlany: Średnica min. 25 cm, zaznaczone kontury lądów, siatka kartograficzna oraz granice państw, możliwość pisania po powierzchni mazakami suchościeralnymi, w zestawie mazaki i gąbka. Po podświetleniu widoczna kolorowa mapa polityczna. |  |  | 1 |  |  |
| 126 | PRZYRODA Mapa topograficzna | Mapa topograficzna Gminy Ełk do 1:20 tys. WYMIAR:190 x 130 cm, laminowana, oprawiana w zaślepione wałki pcv, z zawieszką ze sznurka. |  |  | 1 |  |  |
| 127 | PRZYRODA Obrotowa mapa nieba | Format: okrągła, φ = 295 mm Oprawa: foliowana, wodoodporna |  |  | 1 |  |  |
| 128 | PRZYRODA Szkielet człowieka z ruchomymi elementami | Szkielet człowieka naturalnej wielkości z tworzywa sztucznego na stojaku z kółkami.(skala 1:1) Czaszkę (żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać. Zalecana wysokość: ok. 170 cm. |  |  | 1 |  |  |
| 129 | PRZYRODA Modele szkieletów- zestaw | Naturalne szkielety min.5 sztuk: ryby, żaby, jaszczurki, gołębia, królika, umieszczone na podstawie. Szkielety zabezpieczone są szczelną osłoną wykonana z pleksi chroniącej modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. |  |  | 1 |  |  |
| 130 | PRZYRODA Fantom – dziecięcy manekin ratowniczy | Wyposażenie: manekin, torba transportowa/mata treningowa, część twarzowa, wymienne drogi oddechowe, instrukcja obsługi, butelka środka do dezynfekcji. |  |  | 1 |  |  |
| 131 | PRZYRODA Atlas geograficzny | Szkolny atlas geograficzny łączący ujęcie globalne (na mapach świata) z przeglądem regionalnym (kontynenty i części kontynentów), szczegółowe opracowanie dla Polski. W zestawie płyta CD z mapami konturowymi. |  |  | 1 |  |  |
| 132 | PRZYRODA Atlas przyrodniczy | Szkolny atlas przyrodniczy dla uczniów klas 4–6 z płytą CD. |  |  | 1 |  |  |
| 133 | PRZYRODA Mały atlas anatomiczny | Atlas przedstawiający anatomię człowieka w sposób przystępny, usystematyzowany, zawierający barwne tablice wraz z tekstami objaśniającymi |  |  | 1 |  |  |
| 134 | PRZYRODA Przewodnik do rozpoznawania gwiazd | Przewodnik zawiera opisy (min. 50), rysunki lub zdjęcia gwiazdozbiorów, gwiazd, galaktyk, planet układu słonecznego i ich księżyców oraz informacje o meteorytach i rojach meteorytów. Zalecany format: 13 x 19 cm, oprawa kartonowa ze skrzydełkami. |  |  | 1 |  |  |
| 135 | PRZYRODA Przewodnik do rozpoznawania drzew | Przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów. Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków drzew rosnących w polskich lasach, parkach i ogrodach. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. |  |  | 1 |  |  |
| 136 | PRZYRODA Przewodnik do rozpoznawania ptaków | Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków ptaków w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. |  |  | 1 |  |  |
| 137 | PRZYRODA Przewodnik do rozpoznawania zwierząt | Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków zwierząt w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. |  |  | 1 |  |  |
| 138 | PRZYRODA Przewodnik do rozpoznawania motyli | Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków motyli w Polsce. W książce motyle pogrupowano według barwy wierzchu ich skrzydeł. Zalecany format: 13,2 x 19,3 cm, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. |  |  | 1 |  |  |
| 139 | PRZYRODA Przewodnik do rozpoznawania owadów | Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków owadów w Polsce. Zalecany format: 13,2 cm x 19,3 cm, liczba stron: 64, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. |  |  | 1 |  |  |
| 140 | PRZYRODA Przewodnik do rozpoznawania grzybów | Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50 ) często spotykanych gatunków grzybów w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. |  |  | 1 |  |  |
| 141 | PRZYRODA Materiały plastyczne i biurowe | Kołki (pinezki do tablic korkowych) 30szt x 5 szt.; Taśma dwustronna -50 mm x 10m x 10 szt.; Marker suchościeralny końcówka okrągła- zestaw 4 kolory – 20 kpl.; Blok techniczny kolor A3/10k - 20 szt.; Papier kolorowy ksero origami A4 100 ark, gramatura 80 g/m2; czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, żółty; Blok techniczny A4/10k, 170g, kolorowy - 20 szt.; Spinacz klip 19mm zestaw 24 szt. – 5 kpl; Magnesy do tablic 35 mm mocne - 10 sztuk BIAŁE - 10 kpl. Klej 45g introligatorski z aplikatorem – 10 szt.; Taśma biurowa, wymiary 18 mm x 30 m – 10 szt,; Kredki trójkątne w pudełku w 12 kolorach, zestaw 144 kredek – 4 zestawy; Ekonomiczny zestaw kredek 12 sztuk w 12 intensywnych kolorach – 4 zestawy; Farba plakatowa 1 litr (żółta, czerwona, niebieska, zielona, fioletowa, czarna, brązowa, pomarańczowa).; Tablica FLIPCHART 3 (70x100) + MARKERY – 3 szt.; Blok Flipchart o wymiarach 68 x 99 cm, wykonany z papieru offsetowego 80g/m2. Zawiera 20 kartek z perforacją i otworami do zawieszania, klejony na krótszym boku. Strony w kratkę. -6 szt.; Blok Flipchart o wymiarach 68 x 99 cm, wykonany z papieru offsetowego 80g/m2. Zawiera 20 kartek z perforacją i otworami do zawieszania, klejony na krótszym boku. Strony gładkie.- 6 szt.; Gąbka magnetyczna do tablic sucho ścieralnych – 10 szt.; Druciki kreatywne podstawowe dł.30 cm, śr. 6 mm, 50 szt. w opakowaniu – 5 opakowań; Brystole A1 (biały – 10 szt, żółty – 5 szt, czerwony – 5 szt., zielony – 5 szt, niebieski – 5 szt.) Kolorowe teczki biurowe A4 – 20 szt. |  |  | 1 |  |  |
| 142 | PRZYRODA Barwniki spożywcze w proszku | Barwniki naturalne zestaw 8 kolorów, agrestowy, chabrowy, cytrynowy, kakaowy, nagietkowy, słonecznikowy, różany, truskawkowy- W opakowaniu:8x3 g (24 g) |  |  | 5 |  |  |
| ŁĄCZNA CE A BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |
| W TYM VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA CENA NETTO |  |  |  |  |  |  |  |

............................. dnia .................

........................................................................

(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)

Podać pełną nazwę firmy.