Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający:

Gmina Ełk, 19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 28A

- Nazwa Zamówienia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między miejscowościami Straduny - Chojniak, gmina Ełk”.

- Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 71242000-6   -przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

- 71245000-7 -plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje,

- 71248000-8 -nadzór nad projektem i dokumentacją.

- Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji i uzgodnień niezbędnych                              do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę zgodnie z art. 28 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz.2351 z poźn.zm.) oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej                         między miejscowościami Straduny-Chojniak, gmina Ełk w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w  Chojniaku”.

  - Zadanie polega na zaprojektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowościami Straduny-Chojniak w systemie grawitacyjno-tłocznym                                z przepompownią ścieków oraz rozdzielnicami zasilająco-sterującymi.                                  Zaprojektowana sieć ma umożliwić  wyłączenie z użytkowania lokalnej oczyszczalni ścieków należącej do SM w Chojniaku i przekierowanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Straduny. Projekt powinien umożliwić również przyłączenie                    do kanalizacji sanitarnej budynku świetlicy gminnej  w msc. Chojniak zlokalizowanej                   na dz. nr 283/32 ob. Straduny. Projekt powinien obejmować odcinek łączący kanalizację sanitarną będącą w posiadaniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojniak                                          z nowoprojektowaną kanalizacją sanitarną z możliwością odcięcia przepływu.

  - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojniaku odprowadza obecnie ścieki sanitarne systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do lokalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 283/34 ob. Straduny. Ścieki należy odprowadzić za pośrednictwem  projektowanej przepompowni ścieków i projektowanym rurociągiem tłocznym do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczewskiego w miejscowości Straduny dz. nr 30. do istniejącej studni zgodnie z warunkami technicznymi i wytycznymi do projektowania sieci wydanymi przez Zarządcę sieci ZUG Gmina Ełk Sp. z.o.o .

  - Budynek świetlicy gminnej w msc. Chojniak zlokalizowany na dz. nr 283/34                          ob. Straduny jest obecnie w przebudowie, planowany termin zakończenia robót                    II kw.2022 r. Projekt zagospodarowania terenu (załącznik nr 4) zakłada wykonanie zbiornika zamkniętego na ścieki. Docelowo należy zaprojektować przyłączenie budynku świetlicy do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem docelowego zagospodarowania terenu.

  - Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie po terenach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojniaku, działkach gminnych i terenach prywatnych.  Wstępnie zakładana lokalizacja przepompowni ścieków na terenie działki nr 283/34                 ob. Straduny. Miejsce włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 30 ob. Straduny      ul. Świerczewskiego zgodnie z warunkami technicznymi i wytycznymi do projektowania sieci wydanymi przez Zarządcę sieci ZUG Gmina Ełk Sp. z.o.o (załącznik nr 5). Poglądowy przebieg trasy kanalizacji sanitarnej przedstawia (załącznik nr 1).                    Przebieg trasy należy uzgodnić z właścicielami nieruchomości nie będących własnością Gminy Ełk (załącznik nr 6 - zgody na lokalizację trasy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości nie będących własnością Gminy Ełk dz. nr 307 ob. 0048 Straduny – „UNI-MILK” Sp. z.o.o., 19-314 Kalinowo, Mazurowo 30/4, ; dz. nr 283/34 ob. 0048 Straduny –„Spółdzielnia w Chojniaku” 19-325 Straduny, Chojniak 10/19).

  - Gmina Ełk posiada wstępną zgodę właściciela działki nr 307 ob. Straduny na poprowadzenie kanalizacji sanitarnej przez ww. działkę. Projektant uzgodni ostateczną trasę sieci kanalizacji sanitarnej na ww. działce na etapie projektowania z właścicielem.

  - Projektowane przepompownie ścieków muszą być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS,  który jest zainstalowany i funkcjonuje w Zakładzie Usług Gminnych Gminy Ełk                   Sp. z.o.o. zgodnie z warunkami technicznymi i wytycznymi do projektowania sieci wydanymi przez Zarządcę sieci ZUG Gmina Ełk Sp. z.o.o.

  - Projekt powinien zakładać opomiarowanie ilości ścieków przepompowywanych przez przepompownię za pomocą układu pomiarowego z przepływomierzem do ścieków zgodnie z warunkami technicznymi i wytycznymi do projektowania sieci wydanymi przez Zarządcę sieci ZUG Gmina Ełk Sp. z.o.o.

  - Orientacyjne długości kanałów kanalizacji sanitarnej wynoszą:

- kanały grawitacyjne 100 mb.

- kanały ciśnieniowe-2200 mb

- przepompownia ścieków – 1 kpl.

  - Wskazane w pkt. 4.9 długości sieci są orientacyjne, zostały oszacowane przez Zamawiającego wyłącznie na potrzeby opracowania niniejszego zapytania                             i nie stanowią podstawy do roszczeń finansowych w przypadku konieczności zwiększenia długości sieci. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia ryzyko niedoszacowania rozmiaru prac projektowych obciąży Wykonawcę.

  - Obszar planowanej inwestycji znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego. Zakładany przebieg trasy częściowo przebiega wzdłuż granicy Specjalnego Obszaru Ochrony – Murawy na Pojezierzu Ełckim (załącznik nr 3).

  - Rozwiązania materiałowe i technologia wykonania sieci kanalizacji, musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego i Zarządcę Sieci- Zakład Usług gminnych Gmina Ełk Sp. z.o.o. Rozwiązanie techniczne oraz przebieg projektowanej sieci muszą uwzględniać czynniki ekonomiczne, minimalizując koszty budowy.                     Całość dokumentacji należy opracować w oparciu warunki techniczne i wytyczne                      do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Straduny – Chojniak wydane przez Zarządcę sieci ZUG Gmina Ełk Sp. z.o.o (załącznik nr 5).

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej na etapie uzgadniania koncepcji zagospodarowania terenu po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego.

  - Projekt powinien zawierać również rozwiązania w zakresie odtworzenie nawierzchni                      na warunkach określonych przez Zarządcę drogi.

  - W zakresie przedmiotu umowy leży również uzyskanie wypisu z rejestru gruntów dla nieruchomości przez które przebiegać będzie uzgodniona z Zamawiającym trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Jak również uzgodnienie z właścicielami nieruchomości nie będących własnością Gminy Ełk przebiegu trasy w obrębie nieruchomości stanowiących ich własność. Oryginały uzgodnień należy dostarczyć Zamawiającemu.

  - Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje poniżej określone elementy:

    - Komplet dokumentacji projektowo – kosztowej w tym:

- koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej - sporządzona na mapie zasadniczej                           w wersji papierowej 1 egz., wersja elektroniczna nieedytowalna: pdf.                            Koncepcja powinna przedstawiać projektowaną trasę kanalizacji sanitarnej,                         podział sieci na kanalizację sanitarną tłoczną i grawitacyjną, zakładaną metodę układania przewodów (wykop/przewiert) oraz wypis z rejestru gruntów po których przebiegać będzie planowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej. Trasa sieci przebiegająca przez działki nie będące własnością Gminy Ełk powinna być uzgodniona z właścicielami nieruchomości przed złożeniem koncepcji dla Zamawiającego.

- projekt budowlany wielobranżowy - wykonany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji. wersja papierowa – 5 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx)                          oraz nieedytowalne: pdf.

- projekt techniczny wersja papierowa – 4 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx) oraz nieedytowalne: pdf.

- pełno branżowe projekty wykonawcze jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów branż (sanitarna, elektryczna, drogowa, inne wymagane będące w zakresie projektu). wersja papierowa – 3 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx) oraz nieedytowalne: pdf.

- przedmiar robót - należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Wersja papierowa –1 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath.) oraz nieedytowalne: pdf.

- kosztorys inwestorski- należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Wersja papierowa – 1 egz., w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath.) oraz nieedytowalne: pdf.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. wersja papierowa –   3 egzemplarze, wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty tekstowe: doc, docx) oraz nieedytowalne: pdf.

- opracowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów w przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącą zielenią oraz projektu nasadzeń - wersja papierowa – 2 egz., wersja elektroniczna w postaci nieedytowalnej .pdf

- dokumentacja geotechniczna określająca warunki posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej określająca co najmniej 4 pkt. odwiertowe w obrębie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 pkt. odwiertowy w zakresie projektowanej przepompowni ścieków w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz.463). wersja papierowa – 2 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty tekstowe: doc, docx) oraz nieedytowalne: pdf.

- mapa do celów projektowych – 1 egz.

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – wersja papierowa –   1 egzemplarze, wersja elektroniczna format .pdf – 1 egz.

- wersja elektroniczna dokumentacji na płycie CD/DVD lub nośniku pamięci cyfrowej „pendrive”- 1 szt.

- wypis z rejestru gruntów - nieruchomości przez które przebiegać ma projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej – 1 egz. wersja papierowa.

- uzgodnienia z właścicielami nieruchomości nie będących własnością Gminy Ełk                     przebiegu projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębię danej nieruchomości stanowiącej ich własność. – wersja papierowa 1 egz. oryginał.

- Wniosek o określenie warunków  przyłączenia do sieci dystrybucyjnej                           dla projektowanych przepompowni – 1 egz.

Wymienione dokumenty należy traktować jako przykładowe wskazanie zakresu prac.                             Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania, uzgodnienia oraz pozyskać dokumenty, jakie okażą się niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego                                   na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu architektoniczno-budowlanego na rozpoczęcie robót na podstawie art. 28 ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym oraz przeprowadzenia postępowań                   o udzielenie zamówień publicznych na budowę obiektu. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w tym warunki techniczne oraz wytyczne                                  do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Chojniak-Straduny wydane przez zarządcę sieci ZUG Gmina Ełk Sp. z.o.o. -załącznik nr 5.  Do dokumentacji należy dołączyć kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - W zakres obowiązku Wykonawcy dokumentacji projektowej wchodzi:

- realizacja  zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie     z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., w tym w szczególności 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy prawo budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych i kanalizacyjnych. pełniącego funkcję głównego projektanta.

- uczestnictwo w wizji lokalnej z udziałem Zamawiającego w terminie do 5 dni                          od podpisania umowy.

- uzgodnienie z właścicielami nieruchomości nie będących własnością Gminy Ełk                     projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębię danej nieruchomości stanowiącej ich własność po uzgodnieniu koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej przez Zamawiającego. Dostarczenie oryginałów uzgodnień Zamawiającemu.

- uzyskanie lub wykonanie według potrzeb – wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, raportów, opinii, decyzji i uzgodnień, pozwoleń, warunków, inwentaryzacji.

- wykonanie wszelkich wymaganych poprawek i uzupełnień dokumentacji wskazanych przez właściwe organy i instytucje nadzorujące w trakcie uzyskiwania przez Zamawiającego decyzji pozwalniana budowę oraz dofinansowania na budowę obiektu.

- uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę przez Zamawiającego właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu o art. 28 ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym.

- Wykonawca dokumentacji zobowiązany będzie do uzyskania na rzecz zamawiającego  decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku gdy będą one wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę w oparciu o art.28 ustawy Prawo budowlane. Dla terenu objętego zamówieniem

- opracowania operatów wodno-prawnych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji administracyjnych o ile będą wymagane.

- opracowanie dokumentacji geologicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych);

- przeprowadzenie inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych i gruntowo-wodnych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.

- Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Inwestora, na etapie koncepcji, projektu oraz dla całości opracowania. Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym dokumentacji w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych, użytkowych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń oraz lokalizacji projektowanej infrastruktury kanalizacyjnej.

- Wykonawca dokumentacji projektowej powinien przeanalizować istniejące                      w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej materiały geodezyjne (np. mapy sytuacyjne, mapy ewidencyjne), istniejące uzbrojenie podziemne, dokonać wizji w terenie, celem oszacowania kosztów wszystkich prac projektowych i pozostałych kosztów.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków opinii i uzgodnień w tym  wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzgodnień z właścicielami infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej.

- Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i wiedzy współczesnej.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na budowę obiektu.

- W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie 2 -krotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby Zamawiającego.

- W zakres zamówienia wchodzi również pełnienie nadzoru inwestorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane

- opracowanie projektu branży elektrycznej obejmującego instalację do projektowanych przepompowni ścieków i szaf sterowniczych łącznie z uzyskaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

- uwzględnienie w dokumentacji zakresu związanego z  odbudową nawierzchni drogowych uzgodnionego z Zarządcą Drogi.

- uzgodnienie dokumentacji pod względem zastosowanych materiałów z zarządcą sieci.

- uzgodnienie przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej z zarządcą drogi.

- skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej obejmującej wszelkie niezbędne pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne, wypisy z ewidencji gruntów dla działek ewidencyjnych, po których przebiegać będzie trasa projektowanej sieci, oraz inne wymagane dokumenty dla inwestycji objętej przedmiotem opracowania.

- pozostałe opracowania wymagane przepisami prawa oraz niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych (m.in. projekt odtworzenia nawierzchni, operaty wodno-prawne inne).

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac i czynności wymienionych i nie wymienionych wyżej, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

  - Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane  oraz Prawo zamówień publicznych Warunków technicznych,  Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte innych ustawach i rozporządzeniach, m.in.:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z poźn.zm).Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454 z poźn.zm).

## Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z poźn. Zm)

## Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z poźn. Zm).

## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

## Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz.797 z późn. zm.),

  - Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

  - Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o warunki techniczne i wytyczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Chojniak – Straduny wydane przez zarządcę sieci ZUG Gmina Ełk Sp. z.o.o., stanowiące załącznik nr 5.

Uwaga:

- Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

- Wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane będą przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz.

- Dokumentacja ma być opracowana w języku polskim.

- Wykonawca winien przedkładać Inwestorowi do informacji wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania.

- Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

- Wykonawca, przy składaniu oferty, powinien uwzględnić ewentualne problemy w terminowym uzyskaniu wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń;

- Termin wykonania zamówienia:

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z wymaganymi umową oświadczeniami w terminie: 120 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej.

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowania przedwstępne w postaci koncepcji zagospodarowania terenu wraz z zapisem elektronicznym        w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy.  Po uzyskaniu pisemnej akceptacji koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca będzie mógł przystąpić do dalszego opracowania dokumentacji. Trasa sieci przebiegająca przez działki nie będące własnością Gminy Ełk powinna być uzgodniona z właścicielami nieruchomości przed złożeniem koncepcji dla Zamawiającego.

  - Zamawiający zobowiązuje się do uzgodnienia lub odmowy uzgodnienia koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej z podaniem przyczyn w ciągu 14 dni od dnia przekazania.

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletny wniosek  o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla projektowanych przepompowni ścieków                        w terminie 3 dni od dnia uzgodnienia koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w wizji lokalnej z udziałem Zamawiającego                      w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

- Poglądowy przebieg trasy kanalizacji sanitarnej - załącznik nr 1

- Plan sytuacyjny z miejscem włączenia kanalizacji sanitarnej - załącznik nr 2

- Obszar planowanej inwestycji w zakresie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego;  wzdłuż granicy Specjalnego Obszaru Ochrony – Murawy na Pojezierzu Ełckim -załącznik nr 3

- Projekt zagospodarowania terenu - przebudowa budynku świetlicy Gminnej                                   w msc. Chojniak -załącznik nr 4

- Warunki techniczne i wytyczne doprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Chojniak-Straduny pismo z dnia 25.01.2022 znak WK.410.3.2022 – załącznik nr 5

- Zgody na lokalizację trasy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości nie będących własnością Gminy Ełk dz. nr 307 ob. 0048 dz. nr 283/34 ob. 0048 Straduny                        - załącznik nr 6 .

Sporządził : Tomasz Brózio – WIP