Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

nr sprawy IZP.271.2.17.2017

…………………

(nazwa i adres wykonawcy)

Formularz ofertowy

Po zapoznaniu się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym wraz 
z załącznikami oświadczam, że akceptuję je bez zastrzeżeń.

1. Oferujemy dostawę nw. materiałów hydraulicznych w cenie:

| L.p. | Nazwa materiału | Marka oferowanego materiału | Ilość szt. | Oferowana cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasuwa kołnierzowa typu DN200, PN10 |  | 1 |  |
| 2 | Trzpień teleskopowy pasujący do zasuwy z poz. 1 |  | 1 |  |
| 3 | Zasuwa kołnierzowa typu DN150, PN16 |  | 24 |  |
| 4 | Trzpień teleskopowy pasujący do zasuwy z poz. 3 |  | 24 |  |
| 5 | Zasuwa kołnierzowa typu DN100, PN16 |  | 20 |  |
| 6 | Trzpień teleskopowy pasujący do zasuwy z poz. 5 |  | 20 |  |
| 7 | Zasuwa kołnierzowa typu DN80, PN16 |  | 48 |  |
| 8 | Trzpień teleskopowy pasujący do zasuwy z poz. 7 |  | 48 |  |
| 9 | Nasuwka ciśnieniowa PVC DN90 PN10 |  | 2 |  |
| 10 | Nasuwka ciśnieniowa PVC DN110 PN10 |  | 6 |  |
| 11 | Nasuwka ciśnieniowa PVC DN160 PN10 |  | 2 |  |
| 12 | Nasuwka ciśnieniowa PVC DN225 PN10 |  | 2 |  |
| 13 | Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku złamania 8004DN80 PN16 czerwony |  | 40 |  |
| 14 | Skrzynka uliczna do zasuw (duża 160) |  | 93 |  |
| 15 | Króciec jednokołnierzowy FW DZ110 |  | 6 |  |
| 16 | Króciec jednokołnierzowy FW DZ90 |  | 4 |  |
| 17 | Króciec jednokołnierzowy FW DZ160 |  | 2 |  |
| 18 | Króciec jednokołnierzowy FW DZ200 |  | 2 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

2. Zamówienie będzie realizowane przez zamawiającego sukcesywnie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2017 r.

3. Zamawiający zapłaci wykonawcy należność za dostawę przedmiotu zamówienia 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za potwierdzeniem odbioru dostarczonego towaru.

4. Osobą wyznaczoną przez zamawiającego do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest Mariusz Cylwik, tel.: 87 619 45 07.

...................................							…......................................................

(miejscowość i data)                    			(pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)