Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia:

    - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek wg odrębnych opracowań projektowych dla następujących działek w obrębie 52 – Szeligi Buczki:

a) dz. geod. nr. 51/4,

b) dz. geod. nr.107/12;107/13

d) dz. geod. nr.105/6,

e) dz. geod. nr.102/8,

f) dz. geod. nr.99/13

Należy uwzględnić w projektach istniejącą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w rejonie objętym zakresem  poszczególnych opracowań. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne powinny być zaprojektowane do granicy  wszystkich działek  przylegających do w/w zakresu zamówienia z pominięciem działek już posiadających przyłącza wod-kan. Wykonawca ma obowiązek uzyskać warunki oraz uzgodnić projekty budowlane u Zarządcy sieci – ZUG Sp. z.o.o. 19-300 Ełk ul. Suwalska 84.

1.2. Zakres zamówienia dla poszczególnych wszystkich opracowań :

1.2.1 Opracowanie projektu budowlanego (6 egz.) i wykonawczego ( 3 egz.) – wersja papierowa, wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty: dwg, dxf, doc, docx, pdf) – 1 egz.   Istnieje możliwość opracowania projektu budowlanego jeżeli będzie zawierał wszystkie szczegóły niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz zostanie dostarczone oświadczenie wykonawcy o równoważności projektu budowlanego i wykonawczego. W takim przypadku należy dostarczyć 6 egz. Projektu budowlanego.

1.2.2 Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. Należy sporządzić w układzie branżowym. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna  – 1 egz.

1.2.3  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna– 1 egz.

1.2.4 Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku konieczności– wykonanie inwentaryzacji zieleni niezbędnej do ewentualnej wycinki. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna – 1 egz.

1.2.5 Wykonać aktualny wykaz właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać ma projektowana trasa sieci  oraz uzyskać zgody właścicieli nieruchomości na lokalizacje sieci i wykonanie robót oraz dostarczyć w postaci zestawienia tabelarycznego wraz z załącznikami. W przypadku 2-krotnej bezskutecznej próby kontaktu z właścicielem działki za pomocą listu potwierdzonego  zwrotki  dołączyć do załączników i odnotować w tabeli brak kontaktu.

Wersje elektroniczne poszczególnych opracowań należy dostarczyć na płycie CD lub DVD.

Opracowania opisane w pkt. 1.2 należy dostarczyć  w formie papierowej  w ilościach egzemplarzy podanych powyżej  oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD -  1 kpl. w postaci nieedytowalnej .pdf oraz edytowalnej - dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, .docx, .rtf, rysunkowe: .dwg, .dxf,. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót w ilościach egzemplarzy podanych wyżej oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD w formacie .pdf oraz edytowalnej .ath. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych.

Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na roboty budowlane zgodnie z dyspozycją art.29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

1.3 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem, decyzji, warunków, opinii i uzgodnień dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.

1.4  Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy.

1.5 Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań.

1.6 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

1.7 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz.290 z późn. zm.) oraz Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach, m.in.:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U z 2013, poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót Budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 
( Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm. ),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych /Dz.U. z 2012, poz. 463/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz.1987 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm. )

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2016 r. poz.672 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz.2134)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

1.8 Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

1.9  Informacje dodatkowe.

- Należy stosować rozwiązania możliwie do zrealizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak aby w możliwie najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt.

- Warunki techniczne do projektowania oraz uzgodnienie projektu budowlanego  należy uzyskać u zarządcy sieci w-ZUG. Sp. z.o.o. biuro 19-300 Ełk ul. Suwalska 84 IIIp