Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający

Gmina Ełk, 19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 28A

- Nazwa Zamówienia:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straduny, gmina Ełk”.

- Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 7124200-6   -przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

- 71245000-7 -plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje,

- 71248000-8 -nadzór nad projektem i dokumentacją.

- Istniejące zagospodarowanie terenu

  - Istniejące zagospodarowanie terenu stanowią działki należące do Spółdzielni Mieszkaniowej z zabudową wielorodzinną, drogi gminne, pobocza dróg oraz przejście pod jeziorem Straduńskim. Na projektowanym terenie znajduje się sieć wodociągowa, sieć teleinformatyczna, energetyczna, ciepłownicza oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Aktualnie ścieki komunalne z części objętej opracowaniem poprzez sieć kanalizacji sanitarnej trafiają do lokalnej oczyszczalni ścieków, która docelowo ma być wyłączona z eksploatacji.

- Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji i uzgodnień niezbędnych                              do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę zgodnie z art. 28 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz.2351 z poźn.zm.) oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej                         w miejscowości Straduny, gmina Ełk”oraz pełnienia nadzoru autorskiego                          w czasie robót budowlanych do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę. Dokumentacja ma być tak kompletna, aby umożliwić Zamawiającemu uzyskanie na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu architektoniczno-budowlanego na rozpoczęcie robót na podstawie art. 28 ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę obiektu.

  - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stradunach administruje budynkami położonymi                   w msc. Straduny przy ul. Nadrzecznej nr: 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17.                   Ścieki z wszystkich ww. budynków oraz budynku nr 7 położonego                                      przy ul. Nadrzecznej trafiają do lokalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej                        na dz. nr 211/61 ob. 0048 Straduny, która jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej                             w Stradunach .

  - Ścieki komunalne obecnie kierowane za pomocą zbiorczej kanalizacji sanitarnej                    do lokalnej oczyszczalni ścieków (własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach) należy przejąć poprzez nowoprojektowany system kanalizacji zbiorczej i skierować do nowoprojektowanej przepompowni sieciowej ścieków. Ścieki należy odprowadzić za pośrednictwem przepompowni sieciowej ścieków i kanału tłocznego zakończonego studnią rozprężną i włączyć do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w ul. Szkolnej w msc. Straduny. Trasa kanału tłocznego przebiega będzie przez jezioro Straduńskie, co należy uwzględnić w oszacowaniu rozmiaru prac projektowych.

  - Zadanie polega na zaprojektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Straduny w systemie grawitacyjno-tłocznym z sieciową przepompownią ścieków. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej ma umożliwić  wyłączenie z użytkowania lokalnej oczyszczalni ścieków należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach i przekierowanie ścieków z istniejącej kanalizacji zbiorczej SM w Stradunach do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej  będącej własnością Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z.o.o. .

  - W miejscu przyłączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej będącej własnością SM w Stradunach należy przewidzieć możliwość odcięcia przepływu ścieków np. poprzez zasuwę nożową.

  - Harmonogram robót budowlanych określony w dokumentacji projektowej powinien uwzględniać fakt, że odprowadzanie ścieków z zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach nastąpi dopiero po uruchomieniu przepompowni sieciowej i podpisaniu umowy na odbiór ścieków z ZUG Gmina Ełk Sp. z.o.o. .

  - Zamawiający zakłada, że projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiegać powinna przez nieruchomości położne w obrębie msc. Straduny stanowiące własność:

- Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach (ob. 0048 Straduny dz. nr 211/61; 211/72),

- Gminy Ełk (ob. 0048 Straduny dz. nr 209;208;558/1;189),

- Skarbu Państwa – PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku (ob. 0048 Straduny dz. nr 199).

  - Oczekiwana przez Zmawiającego lokalizacja przepompowni ścieków na ternie działki nr 211/61 ob. Straduny – załącznik nr 2.

  - Miejsce odprowadzenia ścieków i przyłączenia projektowanej kanalizacji tłocznej                   do istniejące sieci kanalizacji sanitarnej będącej własnością ZUG Gmina Ełk                       Sp. z.o.o., dz. nr 189 ob. Straduny ul. Szkolna -załącznik nr 3.

  - Planowane jest wykonanie przejścia sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową pod jeziorem Straduńskim.

  - Obszar planowanej inwestycji przedstawia  załącznik nr 1

  - Zamawiający dopuszcza zamianę planowanej trasy kanalizacji po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca będzie miął obowiązek uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  - Zamawiający jest w posiadaniu decyzji Nr I-14/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.09.2017 r.  dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającym na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Stradunach, gmina Ełk- załącznik nr 5. Decyzja została wydana dla zamierzenia projektowego planowanego przez Gminę Ełk w 2017 r. W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi przydatność decyzji na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej, Zamawiający przekaże Wykonawcy oryginał decyzji z klauzulą ostateczności.                   Linie rozgraniczające teren inwestycji ujęte w decyzji Nr I-14/2017 nie obejmują działki nr 211/61 ob. 0048 Straduny. Wykonawca będzie miał obowiązek uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. działki.

  - Projektowane przepompownia ścieków musi być objęta rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS,  który jest zainstalowany i funkcjonuje w Zakładzie Usług Gminnych Gminy Ełk                   Sp. z.o.o. zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi i wytycznymi                                do projektowania sieci wydanymi przez Zarządcę sieci ZUG Gmina Ełk Sp. z.o.o

  - W celach rozliczeniowych ilości odprowadzanych ścieków ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach i budynków nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 przy ulicy Nadrzecznej oraz środowiskowych i własnych ZUG Gmina Ełk Sp. z.o.o. należy zamontować urządzenie pomiarowe w komorze zasuw na rurociągu tłocznym wychodzącym z proj. Przepompowni ścieków.

  - Orientacyjne zakres rzeczowy opracowania:

- kanały grawitacyjne 25 mb.

- kanały ciśnieniowe-350 mb

- przepompownia sieciowa ścieków z zasilanemu energetycznym i monitoringiem – 1 kpl.

- urządzenie pomiarowe w komorze zasuw na rurociągu tłocznym wychodzącym z projektowanej  przepompowni ścieków – 1 kpl.

  - Wskazane w pkt. 5.17 długości sieci są orientacyjne, zostały oszacowane przez Zamawiającego wyłącznie na potrzeby opracowania niniejszego zapytania                             i nie stanowią podstawy do roszczeń finansowych w przypadku konieczności zwiększenia długości sieci. Obszar planowanej inwestycji - załącznik nr 1.                            W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia ryzyko niedoszacowania rozmiaru prac projektowych obciąży Wykonawcę.

  - Obszar planowanej inwestycji częściowo znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego.

  - Rozwiązania materiałowe i technologia wykonania sieci kanalizacji, musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego i Zarządcę Sieci - Zakład Usług gminnych Gmina Ełk Sp. z.o.o. Rozwiązanie techniczne oraz przebieg projektowanej sieci muszą uwzględniać czynniki ekonomiczne, minimalizując koszty budowy.                     Całość dokumentacji należy opracować w oparciu warunki techniczne i wytyczne                      do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej w msc. Straduny wydane przez właściciela i zarządcę sieci ZUG Gmina Ełk Sp. z.o.o - załącznik nr 4.

  - Projekt powinien zawierać również rozwiązania w zakresie odtworzenie nawierzchni                      na warunkach określonych przez Zarządcę drogi.

  - W zakresie przedmiotu umowy leży również uzyskanie wypisu z rejestru gruntów dla nieruchomości przez które przebiegać będzie uzgodniona z Zamawiającym trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

  - Wykonawca będzie miał obowiązek uzgodnienia projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej z Spółdzielnią Mieszkaniową w Stradunach w obrębie nieruchomości stanowiących jej własność. Oryginał uzgodnień należy dostarczyć Zamawiającemu. Jako załącznik do koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej  Zamawiający jest w posiadaniu zgody SM w Stradunach                            na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 211/61; 211/62; 211/72 ob. 0048 Straduny- załącznik nr 6 .

  - Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin           i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

  - Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje poniżej określone elementy:

    - Komplet dokumentacji projektowo – kosztowej w tym:

- koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej - sporządzona na mapie zasadniczej                           w wersji papierowej 1 egz., wersja elektroniczna nieedytowalna: pdf.                            Koncepcja powinna przedstawiać projektowaną trasę kanalizacji sanitarnej,                         podział sieci na kanalizację sanitarną tłoczną i grawitacyjną, lokalizacje przepompowni ścieków i urządzenia pomiarowego, zakładaną metodę układania przewodów (wykop/przewiert) oraz wypis z rejestru gruntów                     po których przebiegać będzie planowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej. Załącznikiem do koncepcji będzie oryginał uzgodnienia planowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej z Spółdzielnią Mieszkaniową w Stradunach w zakresie nieruchomości będących jej własnością.

- dokumentacja geotechniczna co najmniej 3 pkt. odwiertowe w obrębie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 pkt. odwiertowy w zakresie projektowanej przepompowni,  określająca warunki posadowienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz.463) oraz zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.-Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2020 r. poz. 1064, zpoźn.zm). . Wersja papierowa – 3 egz., wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx,) oraz nieedytowalnej .pdf ..

- projekt budowlany wielobranżowy - wykonany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji. wersja papierowa – 5 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx) oraz nieedytowalne: pdf.

- projekt techniczny wersja papierowa – 3 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx) oraz nieedytowalne: pdf.

- pełno branżowe projekty wykonawcze jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów branż (sanitarna, elektryczna, drogowa, inne wymagane będące w zakresie projektu). wersja papierowa – 3 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx) oraz nieedytowalne: pdf.

- przedmiar robót - należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Wersja papierowa –1 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath.)                  oraz nieedytowalne: pdf.

- kosztorys inwestorski- należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Wersja papierowa – 1 egz., w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath.) oraz nieedytowalne: pdf.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. wersja papierowa –   3 egzemplarze, wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty tekstowe: doc, docx) oraz nieedytowalne: pdf.

- mapa do celów projektowych – 1 egz.

- wersja elektroniczna dokumentacji na płycie CD/DVD lub nośniku pamięci cyfrowej „pendrive”- 1 szt.

- wypis z rejestru gruntów - nieruchomości przez które przebiegać ma projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej – 1 egz. wersja papierowa.

- wniosek o określenie warunków  przyłączenia do sieci dystrybucyjnej                           dla projektowanych przepompowni – 1 egz.

- operat wodnoprawny – 4 egz. wersja papierowa, wersja elektroniczna w wersji nieedytowalnej: pdf.

Wymienione dokumenty należy traktować jako przykładowe wskazanie zakresu prac. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania, uzgodnienia oraz pozyskać dokumenty, jakie okażą się niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu architektoniczno-budowlanego na rozpoczęcie robót na podstawie art. 28 ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę obiektu. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o warunki techniczne i wytyczne doprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej w m. Straduny - załącznik nr 4.

Do dokumentacji należy dołączyć kompletny spis opracowań z oświadczeniem,                            że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Uwaga:

Podane ilości dotyczą dokumentacji, która zostanie przekazana Inwestorowi i nie uwzględniają egzemplarzy, które pozostają w instytucjach uzgadniających czy też wydających decyzje.

  - W zakres obowiązku Wykonawcy dokumentacji projektowej wchodzi:

- realizacja  zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie     z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., w tym w szczególności 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy prawo budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych i kanalizacyjnych pełniącego funkcję głównego projektanta oraz 1 osobę posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

- uczestnictwo w wizji lokalnej z udziałem Zamawiającego w terminie do 5 dni                          od podpisania umowy.

- uzyskanie lub wykonanie według potrzeb – wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, raportów, opinii, decyzji i uzgodnień, pozwoleń, warunków, inwentaryzacji.

- wykonanie wszelkich wymaganych poprawek i uzupełnień dokumentacji wskazanych przez właściwe organy i instytucje nadzorujące w trakcie uzyskiwania przez Zamawiającego decyzji pozwalniana budowę oraz dofinansowania na budowę obiektu.

- uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę przez Zamawiającego właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu o art. 28 ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym.

- Wykonawca dokumentacji zobowiązany będzie do uzyskania na rzecz zamawiającego  decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku gdy będą one wymagane do uzyskania pozwolenia                          na budowę w oparciu o art.28 ustawy Prawo budowlane. Dla zamierzenia projektowego.

- opracowania operatów wodno-prawnych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji administracyjnych o ile będą wymagane.

- opracowanie dokumentacji geologicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych);

- przeprowadzenie inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych i gruntowo-wodnych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.

- Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Inwestora, na etapie koncepcji, projektu oraz dla całości opracowania. Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym dokumentacji w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych, użytkowych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń oraz lokalizacji projektowanej infrastruktury kanalizacyjnej.

- Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak, aby uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone  zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki    i współczesnej wiedzy.

- Wykonawca dokumentacji projektowej powinien przeanalizować istniejące                      w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej materiały geodezyjne (np. mapy sytuacyjne, mapy ewidencyjne), istniejące uzbrojenie podziemne, dokonać wizji w terenie, celem oszacowania kosztów wszystkich prac projektowych i pozostałych kosztów.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków opinii i uzgodnień w tym  wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ewentualnie sporządzenia projektu nasadzeń dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzgodnień z właścicielami infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej.

- Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i wiedzy współczesnej.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na budowę obiektu.

- W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie 2 - krotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby Zamawiającego.

- W zakres zamówienia wchodzi również pełnienie nadzoru inwestorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane

- opracowanie projektu branży elektrycznej obejmującego instalację do projektowanych przepompowni ścieków i szaf sterowniczych łącznie z uzyskaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

- uzgodnienie dokumentacji pod względem zastosowanych materiałów z zarządcą sieci.

- uzgodnienie przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej oraz zakresu związanego z  odbudową nawierzchni drogowych z Zarządcą Drogi.

- skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej obejmującej wszelkie niezbędne pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne, wypisy z ewidencji gruntów dla działek ewidencyjnych, po których przebiegać będzie trasa projektowanej sieci, oraz inne wymagane dokumenty dla inwestycji objętej przedmiotem opracowania.

- pozostałe opracowania wymagane przepisami prawa oraz niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych (m.in. projekt odtworzenia nawierzchni, operaty wodno-prawne inne).

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac i czynności wymienionych i nie wymienionych wyżej, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- uzgodnienia projektów z zarządcą sieci Zakładem Usług Gminnych Gmina Ełk  sp. z.o.o.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

  - Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane  oraz Prawo zamówień publicznych Warunków technicznych,  Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawartew innych ustawach i rozporządzeniach, m.in.:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z poźn.zm).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454 z poźn.zm).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z poźn. Zm)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z poźn. Zm).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

## Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz.797 z późn. zm.),

- Ustawa Prawo wodne (z. U. z 2021 poz. 624 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz.797 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 maja 2020 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2020 poz.1219
z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 22 listopada 2019 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55
ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 nr 124),

  - Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, przepisami prawa, w szczególności z wymaganiami Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, ustawy Prawo Wodne oraz innymi przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  - Dokumentacja winna umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na budowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją art.99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 ), a projekt budowlany opracowany w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę

  - Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o warunki techniczne i wytyczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadrzecznej w                     m. Straduny - załącznik nr 4.

Uwaga:

- Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

- Wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane będą przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz.

- Dokumentacja ma być opracowana w języku polskim.

- Wykonawca winien przedkładać Inwestorowi do informacji wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania.

- Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

- Wykonawca, przy składaniu oferty, powinien uwzględnić ewentualne problemy w terminowym uzyskaniu wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń;

- Termin wykonania zamówienia:

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z wymaganymi umową oświadczeniami w terminie: 180 dni od daty podpisania umowy .

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowania przedwstępne w postaci koncepcji zagospodarowania terenu wraz z zapisem elektronicznym w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca będzie mógł przystąpić do dalszego opracowania dokumentacji.

  - Zamawiający zobowiązuje się do uzgodnienia lub odmowy uzgodnienia koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej z podaniem przyczyn w ciągu 14 dni od dnia przekazania.

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletny wniosek  o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla projektowanych przepompowni ścieków                        w terminie 3 dni od dnia uzgodnienia koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w wizji lokalnej z udziałem Zamawiającego w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

- Mapa w skali 1:1000 z obszarem planowanej inwestycji;

- Mapa poglądowa dz. nr 211/61 ob.0048 – planowana lokalizacja przepompowni sieciowej;

- Mapa poglądowa dz. nr 189 ob. 0048 Straduny , ul.  Szkolna -miejsce planowanego włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej.

- Warunki techniczne i wytyczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej przy l. Nadrzecznej w m. Straduny;

- decyzja Nr I-14/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.09.2017 r.

- zgoda na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Straduny.

Sporządził : Tomasz Brózio – WIP

Zaakceptował : …………………………