Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: OAD.271.1.516.2016

Opis przedmiotu zlecenia

1. Zlecenie dotyczy wykonania rocznych przeglądów stanu technicznego instalacji 
i przeglądu kotłów c.o./gazowych/ z analizą spalin w świetlicach gminnych położonych w miejscowościach: Kałęczyny 10A, Mrozy Wielkie 23A, Regiel 12, Woszczele ul. Dębowa 4, Lega 5A, Siedliska 25A i OSP w Woszczele ul. Zielona 9B, Rożyńsk 9A, oraz 8 lokali socjalnych w budynku komunalnym w Bajtkowie 10 będących we władaniu Gminy Ełk

2. Przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji i przeglądu kotłów c.o. /gazowych/ 
z analizą spalin w 2016 r. obejmuje:

-sprawdzenie szczelności połączeń z instalacją/przewodów gazowych, kurków gazowych, urządzeń gazowych,

- przegląd sprawności pieców gazowych,

- sprawdzenie stanu powłok antykorozyjnych,

- sprawdzenie stanu zamocowania przewodów i przejść przez przegrody budowlane, sposobu prowadzenia przewodów w stosunku do przewodów innych instalacji,

- kontrolę wszystkich elementów pomiarowych, kontrolę działania elementów zabezpieczających, kontrolę elementów sterowania,

- sporządzenie protokołów ze sprawdzenia stanu technicznego wewnętrznej instalacji gazowej w budynku.

3. Realizacja usługi: od dnia podpisania umowy do 15.10.2016 r.

4. Zaoferowana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty zleceniobiorcy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w języku polskim, oraz podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu zleceniobiorcy (w tym przypadku do oferty powinny być dołączone pełnomocnictwa sporządzone zgodnie

z wymogami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres jego reprezentacji musi wynikać 
z załączonych dokumentów.

6. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których wniesiono poprawki, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

7. Wszelkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone adnotacją „za zgodność” 
i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela zleceniobiorcy.

8. Do oferty należy także dołączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej RP;

- kopie aktualnych uprawnień w odpowiednich specjalnościach osoby (osób) wykonujących przeglądy wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego, potwierdzone za zgodność

9. Złożone przez wykonawców oferty powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od daty otrzymania przez zleceniodawcę.