Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - nr sprawy: OAD.271.1.554.2017

Opis przedmiotu zlecenia

1. Zlecenie dotyczy wykonania rocznych przeglądów stanu technicznego instalacji 
i przeglądu kotłów c.o. w tym również gazowych z analizą spalin w świetlicach gminnych położonych w miejscowościach: Bartosze 12A, Mostołty 11, Kałęczyny 10A, Mrozy Wielkie 23A, Regiel 12, Woszczele ul. Dębowa 4, Lega 5A, Siedliska 25A i OSP w Woszczele ul. Zielona 9B, Rożyńsk 9A, oraz 8 lokali socjalnych w budynku komunalnym w Bajtkowie 10 będących we władaniu Gminy Ełk

2. Przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji i przeglądu kotłów c.o. /gazowych/ 
z analizą spalin w 2017 r. obejmuje:

-sprawdzenie szczelności połączeń z instalacją/przewodów gazowych, kurków gazowych, urządzeń gazowych,

- przegląd sprawności pieców gazowych,

- sprawdzenie stanu powłok antykorozyjnych,

- sprawdzenie stanu zamocowania przewodów i przejść przez przegrody budowlane, sposobu prowadzenia przewodów w stosunku do przewodów innych instalacji,

- kontrolę wszystkich elementów pomiarowych, kontrolę działania elementów zabezpieczających, kontrolę elementów sterowania,

- sporządzenie protokołów ze sprawdzenia stanu technicznego wewnętrznej instalacji gazowej w budynku.

3. Realizacja usługi: od dnia podpisania umowy do 15.12.2017 r.

4. Do oferty należy także dołączyć kopie aktualnych uprawnień 
w odpowiednich specjalnościach osoby (osób) wykonujących przeglądy wraz 
z zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego, potwierdzone za zgodność.