Załącznik nr 3 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa przejścia dla pieszych przez tory przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich wraz z dojściem z nawierzchni utwardzonej do działek sąsiadujących.

  - Zakres prac projektowych

1)opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z kosztorysem inwestorskim w wersji papierowej i elektronicznej nieedytowalnej format .pdf – 1 egz.,

2)Projekt budowalny wykonany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej. Wersja papierowa – 6 egzemplarzy, wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty: dwg, dxf, doc,pdf) – 1 egz.,

3) Projekty wykonawcze jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Wersja papierowa – 3 egzemplarzy, wersja elektroniczna ( dopuszczalne formaty: dwg, dxf, doc,pdf) – 1 egz.,

4)Przedmiar robót – należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty ath.) oraz nieedytowalnej . pdf) – 1 egz.,

5) Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. Należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót Należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath) oraz nieedytowalnej . pdf) – 1 egz.,

6)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty: doc, docx i pdf) – 1 egz.,

7) inwentaryzacja zieleni kolidującej z rozwiązaniami projektowymi wraz z planem wyrębu zieleni oraz zezwoleniami na usunięcie drzew i krzewów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał zezwolenia po nadaniu mu klauzuli ostateczności – Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty: doc, docx i pdf) – 1 egz.,

8)wniosek o wydanie pozwolenia na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym (t.j. Dz. U.                z  2018 poz. 1202),

Wersje elektroniczne poszczególnych opracowań należy dostarczyć na płycie CD lub DVD lub innym nośniku cyfrowym. Układ i zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej powinny by c identyczne z wersją papierową oraz zawierać skany wszystkich dokumentów formalno – prawnych (warunków technicznych, opinii, decyzji itp.). Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji papierowej, wraz ze stosownymi podpisami i klauzulami. Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować                    w oddzielnych segregatorach z wykazem zawartości teczki i tytułem na grzbiecie zgodnie w ilościach określonych  .

Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na roboty budowlane zgodnie z dyspozycją art. 29 – 31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych 9 Dz. U. 2018 r., poz. 1986).

    - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków opinii i uzgodnień dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia w tym uzyskanie decyzji zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

    - Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i wiedzy współczesnej.

    - Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań.

    - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

    - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymogi ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1202) oraz Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986), Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach w tym w szczególności Rozporządzeniu Ministra Transportu i Rozwoju z dnia 20 października  2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz informacjami zawartymi w Standardach Technicznych PLK tom X                                     (skrzyżowanie w poziomie szyn oraz drogi równoległe z 2009 r.).

    - Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

    - Informacje dodatkowe.

- Należy stosować rozwiązania możliwe do realizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak aby w możliwe najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zmawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt.

- Dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności  zgodnej z zakresem opracowania.

Szczegółowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy –  załącznik nr 2

  - Założenia do projektu

Przejście o kategorii E, oś przejścia położona ma być w kilometrze 4,084 (dz. nr. ewid. 23/1                         ob. 0029 Mrozy Wielkie). Przejście obsługiwać będzie działki o nr. ewid. 137 , 108/1 ob. 0029 Mrozy Wielkie. Dojścia do projektowanego przejścia z w/w działek muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózku inwalidzkim osób z wózkami dziecięcymi, osób starszych i uczniów. Projekt uwzględniać będzie ewentualną konieczność przebudowy istniejącego ogrodzenia działki nr. ewid. 137 ob. 0029 Mrozy Wielkie. Zaprojektowane przejście musi również spełniać warunki techniczne określone przez Muzeum Historyczne w Ełku z dnia 19.07.2018 r. ( załącznik nr 4)

    - Obszar opracowania

- Teren opracowania jest terenem szkoły podstawowej w Mrozach Wielkich dz. nr. ewid. 137, 108/1 ob. 0029 oraz teren PKP dz. nr. ewid. 23/1 ob. 0029.

3.2  Informacje dodatkowe

- Uwarunkowania realizacji robót określa projekt umowy – Załącznik nr 2

- Zamawiający informuje, że może rozszerzyć lub zmniejszyć zakres robót w uzależnieniu od przeznaczonych środków w budżecie nie przekraczających 30 tys. euro.

- Należy stosować rozwiązania możliwe do zrealizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania,

- W przypadku potrzeby zasilenia w energie elektryczną któregoś z obiektów lub urządzeń należy sporządzić projekt budowlany zasilania elektroenergetycznego,

- Przejście powinno być powiązane z terenami sąsiednimi, wzmacniając i regulując pieszą komunikację pomiędzy działkami nr. ewid. 137 i 108/1 ob. 0029 z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach , osób starszych i uczniów szkoły.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: