Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego IZP.271.2.19.2017

ZESTAWIENIE WYEKSPLOATOWANYCH SZAF STEROWNICZYCH

SAJZY

PS 4-2 POMPY 2AB 10A MOC 4,5 KW

PS 5-2 POMPY 2AB 32A MOC 11 KW

PIASKI

PP2-2 POMPY 2AB 25A MOC 11 KW

MALINÓWKA

PM 4-2 POMPY 2AB 20A MOC 7 KW

ORACZE

PO 2- 2 POMPY 2AB 10A MOC 4,5 KW

PO 4-1 POMPA 2 AB 10A MO 4,5 KW

MROZY

PM 1 -2 POMPY 2AB 10A MOC 4,5 KW

PM 2-2 POMPY 2AB 25A MOC 11 KW ×2

STRADUNY

PS-2 POMPY 2AB 10A MOC 4,5 KW