**Załącznik Nr 9**

do Zarządzenia nr 256/2020

Wójta Gminy Ełk

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**HARMONOGRAM ROZRUCHÓW KONTROLNYCH SPRZĘTU SILNIKOWEGO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu silnikowego,  typ silnika i moc [ kW ]** | **Jednostka OSP** | **Ilość rozruchów kontrolnych** | **Termin wykonania rozruchu kontrolnego** | **Czas rozruchu kontrolnego [min]** | **Uwagi** |
| 1. | Motopompa pływająca NIAGARA 1 | Nowa Wieś Ełcka | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 | Jeżeli sprzęt silnikowy nie był wykorzystywany podczas działań ratowniczo-gaśniczych lub w innym uzasadnionym celu przez okres 14 dni. Rozruch kontrolny należy wykonać w ostatnim dniu tego okresu. |
| 2. | Pompa hydrauliczna LUKAS P620 SG | Nowa Wieś Ełcka | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 3. | Piła spalinowa łańcuchowa HUSQVARNA 345 | Nowa Wieś Ełcka | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 4. | Piła spalinowa łańcuchowa STIHL MS 362 | Nowa Wieś Ełcka | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 5. | Piła spalinowa tarczowa HUSQVARNA K750 | Nowa Wieś Ełcka | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 6. | Agregat prądotwórczy 2,0 kW AG20/2-9000 | Nowa Wieś Ełcka | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 7. | Agregat prądotwórczy 7kW ET2MCF | Nowa Wieś Ełcka | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 8. | Agregat oddymiający SCORPION H 22CN | Nowa Wieś Ełcka | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 9. | Motopompa pływająca NIAGARA 1 | Woszczele | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 10. | Piła spalinowa łańcuchowa HUSQVARNA 359 | Woszczele | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 11. | Piła spalinowa łańcuchowa STIHL MS 270 | Woszczele | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 12. | Piła spalinowa tarczowa HUSQVARNA K750 | Woszczele | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 13. | Agregat prądotwórczy 2,5 kW ESE 3000P | Woszczele | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 14. | Agregat prądotwórczy 7 kW FH 7000 SINCRO | Woszczele | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 15. | Agregat oddymiający HONDA GC 160SE | Woszczele | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 16. | Agregat prądotwórczy 5 kW BQS 402602 | Chełchy | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 17. | Piła spalinowa tarczowa STIHL TS500i | Chełchy | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 | Jeżeli sprzęt silnikowy nie był wykorzystywany podczas działań ratowniczo-gaśniczych lub w innym uzasadnionym celu przez okres 14 dni. Rozruch kontrolny należy wykonać w ostatnim dniu tego okresu. |
| 18. | Motopompa pływająca NIAGARA 1 | Chełchy | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 19. | Piła spalinowa łańcuchowa STIHL MS 362 | Chełchy | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 20. | Piła spalinowa łańcuchowa STIHL MS 251 | Chełchy | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 21. | Motopompa pływająca NIAGARA 1 | Rożyńsk | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 22. | Piła spalinowa łańcuchowa HUSQVARNA 350 | Rożyńsk | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 23. | Piła spalinowa łańcuchowa STIHL MS 251 | Rożyńsk | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 24. | Piła do betonu i stali STIHL TS 500i | Rożyńsk | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 25. | Agregat prądotwórczy 4,5 kW HONDA FH 5000 | Rożyńsk | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 26. | Motopompa pływająca NIAGARA 1 | Straduny | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 27. | Piła spalinowa łańcuchowa HUSQVARNA 350 | Straduny | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 28. | Piła spalinowa łańcuchowa STIHL MS 251 | Straduny | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 29. | Agregat prądotwórczy 2 kW EA 2000 | Straduny | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 30. | Agregat prądotwórczy 3 kW FH 3541 | Straduny | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 31. | Agregat pompowy HONDA GX160 | Straduny | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 32. | Agregat prądotwórczy HONDA EA3000AVR  Silnik GX200 – moc 2,8 kW | Szeligi | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 33. | Motopompa NIAGARA Plus  Silnik HONDA GXV 160 – moc 6,3 kW | Szeligi | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |
| 34. | Piła spalinowa łańcuchowa STIHL MS 180  Silnik 1,4 kW | Szeligi | 2 | 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca | 5 |