Załącznik nr 1 do SIWZ – nr postępowania IZP.271.3.5.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie Dokumentacji Projektowej w zakresie sieci wodociągowych:

Zadanie 1: „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Barany – Nowa Wieś w działkach budowlanych nr 60, 76 obręb Barany oraz nr 209 obręb Nowa Wieś  Ełcka” .

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

a) opracowanie projektów budowlanych( 5 egz. )  i wykonawczych (3 egz.),

b) opracowanie przedmiarów robót (3 egz.),

c) opracowanie kosztorysu inwestorskiego ( 1 egz. ) ,

d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (3 egz.),

e) opracowanie kompletnych wniosków i załączników o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

f) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
w przypadku konieczności – wykonanie inwentaryzacji zieleni niezbędnej do ewentualnej wycinki,

Opracowania, o których mowa wyżej należy dostarczyć  w formie papierowej  
w podanych ilościach oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD -  2 kpl. 
w postaci nieedytowalnej .pdf oraz edytowalnej - dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, .docx, .rtf, rysunkowe: .dwg, .dxf,. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót 
w ilościach egzemplarzy podanych wyżej oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD w formacie .pdf oraz edytowalnej .ath. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorysy inwestorskie będą stanowiły podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na budowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją art. 29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

W zakresie opracowania należy wykonać aktualny wykaz właścicieli nieruchomości , przez które przebiegać ma projektowana trasa sieci oraz uzyskać zgody właścicieli  nieruchomości na lokalizacje sieci i wykonanie robót.

Projekt całościowo winien zawierać system dystrybucji  wody na terenie objętym opracowaniem w nawiązaniu do istniejącej już infrastruktury wodociągowej w tym rejonie wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy działek objętych opracowaniem . Planowana długość i orientacyjny przebieg sieci wodociągowej do zaprojektowania to ok. 1,8 km, na odcinku Barany -Nowa Wieś Ełcka.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jednego projektu na budowę sieci wodociągowej.

Termin wykonania zamówienia:  w ciągu 90 dni od dnia podpisania umowy

Zadanie 2: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przejścia siecią wodociągową pod torami PKP dz. geod. nr 248/3 obręb Nowa Wieś Ełcka”.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

a) opracowanie projektów budowlanych( 5 egz. )  i wykonawczych (3 egz.) na przejście  sieci pod terenem PKP ,

b) opracowanie przedmiarów robót (3 egz.),

c) opracowanie kosztorysu inwestorskiego ( 1 egz. ) ,

d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (3 egz.),

e) opracowanie kompletnych wniosków i załączników o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

f) uzyskanie wymaganych  prawem pozwoleń o zarządców  terenu PKP,

f) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
w przypadku konieczności – wykonanie inwentaryzacji zieleni niezbędnej do ewentualnej wycinki,

Opracowania, o których mowa wyżej należy dostarczyć  w formie papierowej  
w podanych ilościach oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD -  2 kpl. 
w postaci nieedytowalnej .pdf oraz edytowalnej - dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, .docx, .rtf, rysunkowe: .dwg, .dxf,. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót 
w ilościach egzemplarzy podanych wyżej oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD w formacie .pdf oraz edytowalnej .ath. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorysy inwestorskie będą stanowiły podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na budowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją art. 29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

W zakresie opracowania należy wykonać aktualny wykaz właścicieli nieruchomości , przez które przebiegać ma projektowana trasa sieci oraz uzyskać zgody właścicieli  nieruchomości na lokalizacje sieci i wykonanie robót.

Projekt całościowo winien zawierać system dystrybucji  wody na terenie objętym opracowaniem w nawiązaniu do istniejącej już infrastruktury wodociągowej w tym rejonie wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy działek objętych opracowaniem. Wykonanie  połączenia z wodociągiem w ul Sportowej dz. geod. nr. 36 obręb Nowa Wieś Ełcka. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykonanie w okresie ostatnich 3 lat jednego  projektu na budowę sieci wodociągowej wraz ze skrzyżowaniem sieci wodociągowej z terenem PKP lub przejściem pod torami PKP.

Termin wykonania zamówienia:  w ciągu 160 dni od dnia podpisania umowy

Zadanie 3: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej   na   dz. nr. 67; 89; 95 ; 66/15 obręb Sajzy”.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

a) opracowanie projektów budowlanych( 5 egz. )  i wykonawczych (3 egz.),

b) opracowanie przedmiarów robót (3 egz.),

c) opracowanie kosztorysu inwestorskiego ( 1 egz. ) ,

d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (3 egz.),

e) opracowanie kompletnych wniosków i załączników o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

f) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
w przypadku konieczności – wykonanie inwentaryzacji zieleni niezbędnej do ewentualnej wycinki,

Opracowania, o których mowa wyżej należy dostarczyć  w formie papierowej  
w podanych ilościach oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD -  2 kpl. 
w postaci nieedytowalnej .pdf oraz edytowalnej - dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, .docx, .rtf, rysunkowe: .dwg, .dxf,. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót 
w ilościach egzemplarzy podanych wyżej oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD w formacie .pdf oraz edytowalnej .ath. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorysy inwestorskie będą stanowiły podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na budowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją art. 29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

W zakresie opracowania należy wykonać aktualny wykaz właścicieli nieruchomości , przez które przebiegać ma projektowana trasa sieci oraz uzyskać zgody właścicieli  nieruchomości na lokalizacje sieci i wykonanie robót.

Projekt całościowo winien zawierać system dystrybucji  wody na terenie objętym opracowaniem w nawiązaniu do istniejącej już infrastruktury wodociągowej w tym rejonie wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy działek objętych opracowaniem . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jednego projektu na budowę sieci wodociągowej.

Termin wykonania zamówienia:  w ciągu 90 dni od dnia podpisania umowy

Zadanie 4: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej   na działkach  o nr.  92/1; 97/13; 97/20; 97/33; 97/44; 97/64 obręb Sajzy”.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

a) opracowanie projektów budowlanych( 5 egz. )  i wykonawczych (3 egz.),

b) opracowanie przedmiarów robót (3 egz.),

c) opracowanie kosztorysu inwestorskiego ( 1 egz. ) ,

d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (3 egz.),

e) opracowanie kompletnych wniosków i załączników o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

f) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
w przypadku konieczności – wykonanie inwentaryzacji zieleni niezbędnej do ewentualnej wycinki,

Opracowania, o których mowa wyżej należy dostarczyć  w formie papierowej  
w podanych ilościach oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD -  2 kpl. 
w postaci nieedytowalnej .pdf oraz edytowalnej - dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, .docx, .rtf, rysunkowe: .dwg, .dxf,. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót 
w ilościach egzemplarzy podanych wyżej oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD w formacie .pdf oraz edytowalnej .ath. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorysy inwestorskie będą stanowiły podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na budowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją art. 29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

W zakresie opracowania należy wykonać aktualny wykaz właścicieli nieruchomości , przez które przebiegać ma projektowana trasa sieci oraz uzyskać zgody właścicieli  nieruchomości na lokalizacje sieci i wykonanie robót.

Projekt całościowo winien zawierać system dystrybucji  wody na terenie objętym opracowaniem w nawiązaniu do istniejącej już infrastruktury wodociągowej w tym rejonie wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy działek objętych opracowaniem. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jednego projektu na budowę sieci wodociągowej.

Termin wykonania zamówienia:  w ciągu 90 dni od dnia podpisania umowy

Ogólne warunki techniczne do projektowania wodociągów:

- wodociąg projektować z rur PE-RC ,

- rury powinny posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- na sieci projektować hydranty wg obowiązujących przepisów. Hydranty winny posiadać: certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny,

- w miejscach skrzyżowań z planowanymi ciągami pieszo-jezdnymi wodociągi projektować w rurach osłonowych, montować trójniki i wykonać odejście dla przyszłościowej rozbudowy sieci,

- średnice wodociągów należy dobrać tak, aby zagwarantować w przyszłości możliwość dostawy wody do wszystkich nieruchomości,

- na wodociągu projektować w każdym węźle zasuwę odcinającą przepływ wody 
w każdą ze stron,

- w najwyższych punktach sieci wodociągowej projektować zawory napowietrzająco-odpowietrzające,

- zaprojektować przepięcie istniejących przyłączy z likwidowanych części wodociągów.

Warunki wspólne dla wszystkich części:

Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie aktualnych map do celów projektowych, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień w szczególności 
z właścicielami infrastruktury podziemnej, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień wynikających z toku prowadzonego postępowania w tym opracowanie ewentualnych wniosków i załączników o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku konieczności - wykonanie inwentaryzacji zieleni niezbędnej do ewentualnej wycinki – uzyskanie decyzji .

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie projektów budowlanych 
w przypadku konieczności przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca w dokumentacji projektowej nie powinien przywoływać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów/wyrobów/urządzeń, chyba, 
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku, gdy dokumentacja wskazuje na pochodzenie (marka, producent, znak towarowy, dostawca) materiałów/wyrobów/urządzeń, wykonawca musi dodać zapis, że dopuszcza się zastosowanie materiałów/wyrobów/rozwiązań równoważnych, precyzując jednocześnie zakres dopuszczalnej równoważności.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wersji roboczej projektu, która po zaakceptowaniu przez inwestora będzie podstawą dalszego opracowania.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenie oświadczenia o kompletności we wszystkich wymaganych branżach dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenia, że dokumentacja została wykonana 
w sposób zgodny z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz że spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych a w szczególności art. 29-31.

W przypadku konieczności uaktualnienia kosztorysów inwestorskich wykonawca nieodpłatnie, w terminie 7 dni, dostosuje je do aktualnej bazy cenowej na każde polecenie zamawiającego. Wykonawca dokona dwóch ewentualnych aktualizacji kosztorysów, kolejne aktualizacje będą przedmiotem odrębnego zlecenia bez odrębnego wynagrodzenia.

Zamówienie obejmuje też pełnienie nadzoru autorskiego w okresie do zakończenia realizacji przedmiotowych inwestycji. W zakresie nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego udzielania informacji, odpowiedzi na zapytania Wykonawcy zadawane  w toku postępowania  przetargowego, wyjaśnień dotyczących wykonanej dokumentacji na wniosek zamawiającego, kontrolowania budowy po wcześniejszym powiadomieniu go przez zamawiającego pisemnie bądź telefonicznie.

Zamawiający zobowiązany będzie do bieżącego informowania zamawiającego 
o toku postępowania w pracach projektowych.

Wszystkie prace projektowe będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień odbioru dokumentacji w szczególności z:

- ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389 z póź. zm.)

-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463 z póź. zm.),

-  Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści; część opisowa będzie pisana na komputerze za pomocą edytora tekstów kompatybilnego z MS Word; jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych; całość dokumentacji będzie oprawiona 
i dostarczona w zbiorczym opakowaniu, na odwrocie którego będzie nazwa zadania i spis treści; rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego; każdy rysunek będzie opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

Plany sytuacyjne, prócz czytelnych rozwiązań projektowych, powinny zawierać czytelne granice własności działek, ich numery oraz istniejące uzbrojenie 
w kolorystyce zgodnej z wymogami PZUDP. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być przygotowana w sposób umożliwiający realizację inwestycji bez dodatkowych prac projektowych i uzgodnień w zakresie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz mapy ewidencji gruntów. W opracowaniu należy uwzględnić lokalizację istniejących i projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej.